|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

COMPRA DIRECTA  LEY 783-P PRORROGADA POR LEY 1692-P, DECRETO Nº 1666/06,  Y Res. N° 0790 H.P.D.G.R-09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0311-H.P.D.G.R.-18, DE 28 DE FEBRERO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-285/ 2.018.-

APERTURA: 17/04/18    HORA: 09:30

VALOR PLIEGO: $3.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: S.U.M. (SALON DE USOS MULTIPLES) 1° PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTE H.P.D.G.R.

REF.: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA Y HEMODINAMIA DE ESTE H.P.D.G.R.

| RG | DETALLE | PRESENT. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CATETER GUIA CORONARIA DERECHA 6FR CURVA T/ JUDKING 3 | UNIDAD | 10 |
| 2 | CATETER GUIA CORONARIA DERECHA 6FR CURVA T/ JUDKING 3,5 | UNIDAD | 10 |
| 3 | CATETER GUIA CORONARIA DERECHA 6FR CURVA T/ JUDKING 4 | UNIDAD | 10 |
| 4 | CATETER GUIA CORONARIA DERECHA 7FR CURVA T/ JUDKING 4 | UNIDAD | 10 |
| 5 | CATETER GUIA 7FR CURVA T/HOCKEY STICK 1 | UNIDAD | 5 |
| 6 | CATETER GUIA 7FR CURVA T/HOCKEY STICK 2 | UNIDAD | 5 |
| 7 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 6FR CURVA T/JUDKING 3,5 | UNIDAD | 10 |
| 8 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 6FR CURVA T/JUDKING 4 | UNIDAD | 10 |
| 9 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 6FR CURVA T/JUDKING 5 | UNIDAD | 10 |
| 10 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/JUDKING 3,5 | UNIDAD | 10 |
| 11 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/JUDKING 4 | UNIDAD | 10 |
| 12 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/JUDKING 4,5 | UNIDAD | 10 |
| 13 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/JUDKING 5 | UNIDAD | 5 |
| 14 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 8FR CURVA T/JUDKING 5 | UNIDAD | 5 |
| 15 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 6FR CURVA T/EXTRA BACK-UP 3 | UNIDAD | 10 |
| 16 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 6FR CURVA T/EXTRA BACK-UP 3,5 | UNIDAD | 15 |
| 17 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 6FR CURVA T/EXTRA BACK-UP 4 | UNIDAD | 10 |
| 18 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/EXTRA BACK-UP 3 | UNIDAD | 10 |
| 19 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/EXTRA BACK UP 3.5 | UNIDAD | 25 |
| 20 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/EXTRA BACK UP 4 | UNIDAD | 10 |
| 21 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 8FR CURVA T/EXTRA BACK UP 4 | UNIDAD | 5 |
| 22 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/EXTRA BACK-AP 5 | UNIDAD | 5 |
| 23 | CATETER GUIA CORONARIA DERECHA 6FR CURVA T/AMPLATZ 1 | UNIDAD | 5 |
| 24 | CATETER GUIA CORONARIA DERECHA 6FR CURVA T/AMPLATZ 2 | UNIDAD | 5 |
| 25 | CATETER GUIA CORONARIA DERECHA 7FR CURVA T/AMPLATZ 2 | UNIDAD | 5 |
| 26 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 6FR CURVA T/AMPLATZ 1 | UNIDAD | 5 |
| 27 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 6FR CURVA T/AMPLATZ 2 | UNIDAD | 5 |
| 28 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 6FR CURVA T/AMPLATZ 3 | UNIDAD | 5 |
| 29 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/AMPLATZ 2 | UNIDAD | 5 |
| 30 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/AMPLATZ 3 | UNIDAD | 5 |
| 31 | CATETER GUIA CORONARIA IZQUIERDA 7FR CURVA T/AMPLATZ 4 | UNIDAD | 5 |
| 32 | CATETER GUIA CORONARIO P/ACCESO RADIAL 5FR CURVA T/TIGER 4 | UNIDAD | 5 |
| 33 | CATETER GUIA CORONARIO P/ACCESO RADIAL 6FR CURVA T/TIGER 4,5 | UNIDAD | 5 |
| 34 | CATETER GUIA CORONARIO P/ACCESO RADIAL 6FR CURVA IZQUIERDA T/EXTRA BACK-UP 3,5 | UNIDAD | 5 |
| 35 | CATETER GUIA CORONARIO P/ACCESO RADIAL 6FR CURVA IZQUIERDA T/EXTRA BACK-UP 4 | UNIDAD | 5 |
| 36 | CATETER GUIA CORONARIO P/ACCESO RADIAL 6FR CURVA DERECHA T/EXTRA BACK-UP 3,5 | UNIDAD | 5 |
| 37 | CATETER GUIA CORONARIO P/ACCESO RADIAL 6FR CURVA DERECHA T/EXTRA BACK-UP 4 | UNIDAD | 5 |
| 38 | CATETER GUIA MAMARIO 6FR | UNIDAD | 5 |
| 39 | GUIA CORONARIA 0,014" T/FLOPPY X 185 CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 50 |
| 40 | GUIA ORONARIA 0,014" T/FLOPPY X 300 CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 10 |
| 41 | GUIA CORONARIA 0,014" INTERMEDIA X 185 CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 25 |
| 42 | GUIA CORONARIA 0,014" STANDART X 185 CM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 15 |
| 43 | GUIA CORONARIA 0,014" EXTRA SUPORT X 185 CM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 10 |
| 44 | GUIA CORONARIA 0,014" CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, NUCLEO DE NITINOL Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, RADIOPACA, DE SOPORTE LIGERO X 185CM DE LONG. APROX. | UNIDAD | 25 |
| 45 | GUIA CORONARIA 0,014" CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, NUCLEO DE NITINOL Y PUNTA RECTA FLEXIBLE DE SOPORTE MODERADO RADIOPACA X 185CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 10 |
| 46 | GUIA CORONARIA 0,014" CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, NUCLEO DE NITINOL Y PUNTA RECTA FLEXIBLE DE SOPORTE MODERADO RADIOPACA X 300CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 5 |
| 47 | GUIA CORONARIA 0,014" CON RECUBRIMIENTO HIROFILICO P/OCLUSION CRONICA PUNTA X 3GR (LARGA), RECTA, RADIOPACA X 180 CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 5 |
| 48 | GUIA CORONARIA 0,014" CON RECUBRIMIENTO HIROFILICO P/OCLUSION CRONICA PUNTA X 6GR (CORTA), RECTA, RADIOPACA X 180 CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 5 |
| 49 | GUIA CORONARIA 0,014" CON RECUBRIMIENTO HIROFILICO P/OCLUSION CRONICA PUNTA X 9GR (CORTA), RECTA, RADIOPACA X 180 CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 3 |
| 50 | GUIA CORONARIA 0,014" CON RECUBRIMIENTO HIROFILICO P/OCLUSION CRONICA PUNTA X 12GR (CORTA), RECTA, RADIOPACA X 180 CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 3 |
| 51 | CATETER C/BALON DE DILATACION 2,5MM NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLASTIA CORONARIA X 8MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 52 | CATETER C/BALON DE DILATACION 3.0MM, NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLASTIA CORONARIA X 8MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 53 | CATETER C/BALON DE DILATACION 3.0 MM NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLASTIA CORONARIA X 15MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 54 | CATETER C/BALON DE DILATACION 3,5MM NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 8MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 55 | CATETER C/BALON DE DILATACION 3,5MM NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 15MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 56 | CATETER C/BALON DE DILATACION 4.0MM NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 8MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 57 | CATETER C/BALON DE DILATACION 4.0MM NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 15MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 58 | CATETER C/BALON DE DILATACION 4,5MM NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 8MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 59 | CATETER C/BALON DE DILATACION 4,5MM NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 20MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 60 | CATETER C/BALON DE DILATACION 5.0 MM NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 20MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 61 | CATETER C/BALON DE DILATACION 5.0MM NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 12MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 62 | CATETER C/BALON DE DILATACION 5FR NO COMPLACIENTE, OVER THE WIRE P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 8MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 1 |
| 63 | CATETER C/BALON DE DILATACION 3FR SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 12MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 64 | CATETER C/BALON DE DILATACION 3FR SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 15MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 65 | CATETER C/BALON DE DILATACION 3FR SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 20MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 66 | CATETER C/BALON DE DILATACION 3,5FR SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 12MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 67 | CATETER C/BALON DE DILATACION 3,5FR SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 15MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 68 | CATETER C/BALON DE DILATACION 3,5FR SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 20MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 69 | CATETER C/BALON DE DILATACION 4FR SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 12MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 70 | CATETER C/BALON DE DILATACION 4FR SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 15MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 71 | CATETER C/BALON DE DILATACION 4FR SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 20MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 72 | CATETER C/BALON DE DILATACION 1,5MM MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 15MM DE LONGITUD. APROX | UNIDAD | 20 |
| 73 | CATETER C/BALON DE DILATACION 2.0 MM MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA X 20MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 20 |
| 74 | CATETER C/ BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 5.0MM X 30MM DE LONGITUD APROX. CON EJE DE 135MM APROX. P/GUIA 0,35 | UNIDAD | 5 |
| 75 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 5.0MM X 60MM DE LONGITUD APROX CON EJE DE 135MM APROX. P/GUIA 0,35 | UNIDAD | 5 |
| 76 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 6.0MM X 30MM DE LONGITUD APROX CON EJE DE 135MM APROX. P/GUIA 0,35 | UNIDAD | 5 |
| 77 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 6.0MM X 40MM DE LONGITUD APROX CON EJE DE 135MM APROX. P/GUIA 0,35 | UNIDAD | 5 |
| 78 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 6MM X 60MM DE LONGITUD APROX CON EJE DE 135MM APROX. P/GUIA 0,35 | UNIDAD | 5 |
| 79 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 7MM X 30MM DE LONGITUD APROX CON EJE DE 135MM APROX P/GUIA 0,35 | UNIDAD | 5 |
| 80 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 7MM X 40MM DE LONGITUD APROX CON EJE DE 135MM APROX. P/GUIA 0,35 | UNIDAD | 5 |
| 81 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 7MM X 60MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 135MM APROX P/GUIA 0,35 | UNIDAD | 5 |
| 82 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 8MM X 40MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 135MM APROX. P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 3 |
| 83 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 10MM X 40MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 135MM APROX. P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 3 |
| 84 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO RECTO DIAMETRO 12MM X 40MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 135MM APROX. P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 3 |
| 85 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO CONICO DIAMETRO DE 2MM-2,5MM APROX Y EJE DE 210MM APROX. P/GUIA 0,014 | UNIDAD | 5 |
| 86 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO CONICO DIAMETRO DE 2,5MM-3MM APROX Y EJE DE 210MM P/GUIA 0,014 | UNIDAD | 5 |
| 87 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO CONICO DIAMETRO DE 3MM-3,5MM APROX Y EJE DE 210MM P/GUIA 0,014 | UNIDAD | 3 |
| 88 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO CONICO DIAMETRO DE 3,5MM-4MM APROX Y EJE DE 210MM P/GUIA 0,014 | UNIDAD | 3 |
| 89 | CATETER C/BALON DE DILATACION MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES DIAMETRO 2,25MM X 10 MMDE LONGITUD APROX | UNIDAD | 5 |
| 90 | CATETER C/BALON DE DILATACION MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES DIAMETRO 2,75MM X 6 MMDE LONGITUD APROX | UNIDAD | 2 |
| 91 | CATETER C/BALON DE DILATACION MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES DIAMETRO 2,75MM X 10 MMDE LONGITUD APROX | UNIDAD | 2 |
| 92 | CATETER C/BALON DE DILATACION MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES DIAMETRO 2,75MM X 15 MMDE LONGITUD APROX | UNIDAD | 2 |
| 93 | CATETER C/BALON DE DILATACION MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES DIAMETRO 3MM X 6 MMDE LONGITUD APROX | UNIDAD | 2 |
| 94 | CATETER C/BALON DE DILATACION MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES DIAMETRO 3MM X 10 MMDE LONGITUD APROX | UNIDAD | 2 |
| 95 | CATETER C/BALON DE DILATACION MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES DIAMETRO 3MM X 15 MMDE LONGITUD APROX | UNIDAD | 2 |
| 96 | CATETER C/BALON DE DILATACION MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES DIAMETRO 4MM X 10 MMDE LONGITUD APROX | UNIDAD | 2 |
| 97 | CATETER C/BALON DE DILATACION MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES DIAMETRO 4.0MM X 15 MM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 2 |
| 98 | COIL P/EMBOLIZACION DIAMETRO 2.0MM X 4CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 2 |
| 99 | COIL P/EMBOLIZACION DIAMETRO 4.0MM X 8CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 2 |
| 100 | COIL P/EMBOLIZACION DIAMETRO 6.0MM X 10CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 2 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.