|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

“2018 – Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú”

LICITACIÓN PÚBLICA  N°  13-18, ART. 68  LEY 55 –I - LEY  DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, DECRETO N° 4132-S.P.S-78-DECRETO ACUERDO N° 0042-E-79-RESOLUCIÓN N°803-MS Y AS-94- DECRETO N°1663-S.E.S.P-99-DECRETO N° 0066-S.E.S.P.-97  Y  DECRETO ACUERDO N° 0004/17, AUTORIZADA POR RES. Nº 0986-H.P.D.G.R.18, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-000658- 2.018.-

APERTURA DE SOBRE: 01/08/18     HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $3.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE 1° PISO, SALAS N° 129 Y 130, INGRESO POR TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, Y KINESIOLOGÍA DE ESTE H.P.D.G.R.

******************************************************

SOLICITUD DE PEDIDO:

REF.: EL DEPARTAMENTO MANTENIMENTO SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA CON DESTINO A CUBRIR NECESIDADES DE ESTE H.P.D.G.R.

| Reng. | Descripción del Producto | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acido Muriatico x litro | 50 |
| 2 | Acople rápido 1" | 50 |
| 3 | Acople rápido 1/2" | 50 |
| 4 | Acople rápido 3/4" | 50 |
| 5 | Adaptador para tanque c/ junta Fusion Verde 20 mm | 30 |
| 6 | Adaptador para tanque c/ junta Fusion Verde 25 mm | 30 |
| 7 | Adaptador para tanque c/ junta Fusion Verde 32 mm | 30 |
| 8 | Adaptador para tanque c/ junta Fusion Verde 40 mm | 30 |
| 9 | Adaptador para tanque PPL Rosca 1 | 30 |
| 10 | Adaptador para tanque PPL Rosca 1 1/2 | 30 |
| 11 | Adaptador para tanque PPL Rosca 1 1/4 | 30 |
| 12 | Adaptador para tanque PPL Rosca 1/2 | 30 |
| 13 | Adaptador para tanque PPL Rosca 2 | 30 |
| 14 | Adaptador para tanque PPL Rosca 3/4 | 30 |
| 15 | Adhesivo para pvc recipiente de 100 cm3 | 50 |
| 16 | Adhesivo para pvc recipiente de 250 cm3 | 50 |
| 17 | Aro de goma desplazador para inodoro | 50 |
| 18 | Aro de goma para inhodoro | 50 |
| 19 | Asiento de Inodoro PVC (según Muestra) | 150 |
| 20 | Bacha de loza 600 x 460 x 180 con griferia completa | 1 |
| 21 | Bidet | 5 |
| 22 | Boya para depósito embutido | 150 |
| 23 | Buje de reduccion M-H PPL rosca 3/4" x 1/2" | 100 |
| 24 | Buje de reduccion Fusion H3 1 1/2 - 1 | 100 |
| 25 | Buje de reduccion Fusion H3 1 1/2" x 1 1/4" | 100 |
| 26 | Buje de Reducción Fusion H3 1 1/2" x 3/4" | 100 |
| 27 | Buje de Reducción Fusion H3 1 1/4" x 1" | 100 |
| 28 | Buje de Reducción Fusion H3 1 1/4" x 3/4" | 100 |
| 29 | Buje de reduccion Fusion H3 1"- 1/2" | 100 |
| 30 | Buje de Reduccion Fusion H3 1" x 3/4" | 100 |
| 31 | Buje de Reducción Fusión H3 2 1/2" x 2" | 100 |
| 32 | Buje de Reducción Fusión H3 2" x 1 1/2" | 100 |
| 33 | Buje de Reduccion Fusion H3 2" x 1 1/4" | 100 |
| 34 | Buje de Reducción Fusión H3 2" x 1" | 100 |
| 35 | Buje de Reducción Fusión H3 3" x 1 1/2" | 100 |
| 36 | Buje de Reducción Fusión H3 3" x 2 | 100 |
| 37 | Buje de reduccion Fusion H3 3" x 2 1/2" | 100 |
| 38 | Buje de Reduccion Fusion H3 3/4" x 1/2" | 100 |
| 39 | Buje de Reduccion Fusión H3 4" x 3" | 100 |
| 40 | Buje de reducción M-H PPL rosca 1 1/2" a 1". MH | 100 |
| 41 | Buje de Reducción M-H PPL Rosca 1 1/2" x 1/2" | 100 |
| 42 | Buje de Reducción M-H PPL Rosca 1 1/2" x 1 1/4" | 100 |
| 43 | Buje de reduccion M-H PPL rosca 1 1/2" x 3/4" | 100 |
| 44 | Buje de Reducción M-H PPL Rosca 1 1/4'' a 3/4" | 100 |
| 45 | Buje de Reducción M-H PPL Rosca 1 1/4'' x 1/2" | 100 |
| 46 | Buje de reduccion M-H PPL rosca 1 1/4" x 1" | 100 |
| 47 | Buje de reduccion M-H PPL rosca 1" x 1/2" | 100 |
| 48 | Buje de reduccion M-H PPL rosca 1" x 3/4" | 100 |
| 49 | Buje de reduccion M-H PPL rosca 2" a 1". MH | 100 |
| 50 | Buje de reduccion M-H PPL rosca 2" x 1 1/2" | 100 |
| 51 | Buje de Reducción M-H PPL Rosca 2" x 1 1/4" | 100 |
| 52 | Buje de Reducción M-H PPL Rosca 2" x 1/2" | 100 |
| 53 | Buje de Reducción M-H PPL Rosca 2" x 3/4" | 100 |
| 54 | Cabezal bastago corto para griferia | 100 |
| 55 | Cabezal bastago largo para griferia | 100 |
| 56 | Canilla para lavamano (arizona) | 10 |
| 57 | Caño Fusión H3 azul - para agua fria 1 1/2" | 15 |
| 58 | Caño Fusión H3 azul - para agua fria 1 1/4'' | 15 |
| 59 | Caño Fusión H3 azul - para agua fria 1" | 15 |
| 60 | Caño Fusión H3 azul - para agua fria 1/2" | 15 |
| 61 | Caño Fusión H3 azul - para agua fria 2 1/2" | 15 |
| 62 | Caño Fusión H3 azul - para agua fria 2" | 15 |
| 63 | Caño Fusión H3 azul - para agua fria 3" | 5 |
| 64 | Caño Fusión H3 azul - para agua fria 3/4" | 15 |
| 65 | Caño Fusión H3 azul - para agua fria 4" | 5 |
| 66 | Caño Fusión H3 verde - para agua caliente 1 1/2" | 15 |
| 67 | Caño Fusión H3 verde - para agua caliente 1 1/4" | 15 |
| 68 | Caño Fusión H3 verde - para agua caliente 1" | 15 |
| 69 | Caño Fusión H3 verde - para agua caliente 1/2" | 15 |
| 70 | Caño Fusión H3 verde - para agua caliente 2 1/2" | 15 |
| 71 | Caño Fusión H3 verde - para agua caliente 2" | 15 |
| 72 | Caño Fusión H3 verde - para agua caliente 3" | 15 |
| 73 | Caño Fusión H3 verde - para agua caliente 3/4" | 15 |
| 74 | Caño Fusión H3 verde - para agua caliente 4" | 15 |
| 75 | Caño Fusion Verde 20mm | 15 |
| 76 | Caño Fusion Verde 25 mm | 15 |
| 77 | Caño Fusion Verde 32 mm | 15 |
| 78 | Caño Fusion Verde 40 mm | 15 |
| 79 | Caño Fusion Verde 50 mm | 15 |
| 80 | Caño Fusion Verde 63 mm | 15 |
| 81 | Caño PPL Rosca 3/4 | 15 |
| 82 | Caño PPL Rosca 1 | 15 |
| 83 | Caño PPL Rosca 1 1/2 | 15 |
| 84 | Caño PPL Rosca 1 1/4 | 15 |
| 85 | Caño PPL Rosca 1/2 | 15 |
| 86 | Caño PPL Rosca 2 | 15 |
| 87 | Caño PPL Rosca 2 1/2 | 10 |
| 88 | Codo 45° H-H Fusion H3 1 1/2" | 50 |
| 89 | Codo 45° H-H Fusion H3 1 1/4" | 50 |
| 90 | Codo 45° H-H Fusion H3 1" | 50 |
| 91 | Codo 45° H-H Fusion H3 1/2" | 50 |
| 92 | Codo 45° H-H Fusion H3 2 1/2" | 50 |
| 93 | Codo 45° H-H Fusion H3 2" | 50 |
| 94 | Codo 45° H-H Fusion H3 3" | 50 |
| 95 | Codo 45° H-H Fusion H3 3/4" | 50 |
| 96 | Codo 45° H-H Fusion H3 4" | 50 |
| 97 | Codo 45° H-H Fusión Verde 20 mm | 50 |
| 98 | Codo 45° H-H Fusión Verde 25 mm | 50 |
| 99 | Codo 45° H-H Fusión Verde 32 mm | 50 |
| 100 | Codo 45° H-H Fusión Verde 40 mm | 50 |
| 101 | Codo 45° H-H Fusión Verde 50 mm | 50 |
| 102 | Codo 45° H-H Fusión Verde 63 mm | 50 |
| 103 | Codo 45° H-H PPL Rosca 1 1/2" | 50 |
| 104 | Codo 45° H-H PPL Rosca 1 1/4" | 50 |
| 105 | Codo 45° H-H PPL Rosca 1" | 50 |
| 106 | Codo 45° H-H PPL Rosca 1/2" | 50 |
| 107 | Codo 45° H-H PPL Rosca 2" | 50 |
| 108 | Codo 45° H-H PPL Rosca 3/4" | 50 |
| 109 | Codo 45º H-H Duratop Linea Marron 110mm | 50 |
| 110 | Codo 45º H-H Duratop Linea Marron 40mm | 50 |
| 111 | Codo 45º H-H Duratop Linea Marron 50mm | 50 |
| 112 | Codo 45º H-H Duratop Linea Marron 63mm | 50 |
| 113 | Codo 45º M-H Duratop Linea Marron 110mm | 50 |
| 114 | Codo 45º M-H Duratop Linea Marron 160mm | 50 |
| 115 | Codo 45º M-H Duratop Linea Marron 40mm | 50 |
| 116 | Codo 45º M-H Duratop Linea Marron 50mm | 50 |
| 117 | Codo 45º M-H Duratop Linea Marron 63mm | 50 |
| 118 | Codo 45º M-H Fusion H3 1" | 50 |
| 119 | Codo 45º M-H Fusion H3 1/2" | 50 |
| 120 | Codo 45º M-H Fusion H3 3/4" | 50 |
| 121 | Codo 45º M-H PVC Blanco 110mm | 50 |
| 122 | Codo 45º M-H PVC Blanco 63mm | 50 |
| 123 | Codo 87º H-H Duratop Linea Marron 110mm | 50 |
| 124 | Codo 87º H-H Duratop Linea Marron 40mm | 50 |
| 125 | Codo 87º H-H Duratop Linea Marron 50mm | 50 |
| 126 | Codo 87º H-H Duratop Linea Marron 63mm | 50 |
| 127 | Codo 87º M-H Duratop Linea Marron 110mm | 50 |
| 128 | Codo 87º M-H Duratop Linea Marron 160mm | 50 |
| 129 | Codo 87º M-H Duratop Linea Marron 40mm | 50 |
| 130 | Codo 87º M-H Duratop Linea Marron 50mm | 50 |
| 131 | Codo 87º M-H Duratop Linea Marron 63mm | 50 |
| 132 | Codo 90° c/Inserto Metalico H Fusion H3 1" | 50 |
| 133 | Codo 90° c/Inserto Metalico H Fusion H3 1/2" | 50 |
| 134 | Codo 90° c/Inserto Metalico H Fusion H3 3/4" | 50 |
| 135 | Codo 90° H-H Fusión H3 1 1/2" | 50 |
| 136 | Codo 90° H-H Fusión H3 1 1/4" | 50 |
| 137 | Codo 90° H-H Fusión H3 1" | 50 |
| 138 | Codo 90° H-H Fusión H3 1/2" | 50 |
| 139 | Codo 90° H-H Fusion H3 2 1/2'' | 50 |
| 140 | Codo 90° H-H Fusión H3 2" | 50 |
| 141 | Codo 90° H-H Fusion H3 3" | 50 |
| 142 | Codo 90° H-H Fusión H3 3/4" | 50 |
| 143 | Codo 90° H-H Fusión Verde 20 mm | 50 |
| 144 | Codo 90° H-H Fusión Verde 25 mm | 50 |
| 145 | Codo 90° H-H Fusión Verde 32 mm | 50 |
| 146 | Codo 90° H-H Fusión Verde 40 mm | 50 |
| 147 | Codo 90° H-H Fusión Verde 50 mm | 50 |
| 148 | Codo 90° H-H Fusión Verde 63 mm | 50 |
| 149 | Codo 90° H-H PPL Rosca 1 1/2" | 50 |
| 150 | Codo 90° H-H PPL Rosca 1 1/4" | 50 |
| 151 | Codo 90° H-H PPL Rosca 1" | 100 |
| 152 | Codo 90° H-H PPL Rosca 1/2" | 100 |
| 153 | Codo 90° H-H PPL Rosca 2 1/2" | 50 |
| 154 | Codo 90° H-H PPL Rosca 2" | 50 |
| 155 | Codo 90° H-H PPL Rosca 3/4" | 100 |
| 156 | Codo 90° M-H Fusión Verde 20 mm | 50 |
| 157 | Codo 90° M-H Fusión Verde 25 mm | 50 |
| 158 | Codo 90° M-H Fusión Verde 32 mm | 50 |
| 159 | Codo 90° M-H PPL Rosca 1 1/2" | 50 |
| 160 | Codo 90° M-H PPL Rosca 1 1/4" | 50 |
| 161 | Codo 90° M-H PPL Rosca 1" | 50 |
| 162 | Codo 90° M-H PPL Rosca 1/2" | 100 |
| 163 | Codo 90° M-H PPL Rosca 2" | 50 |
| 164 | Codo 90° M-H PPL Rosca 3/4" | 100 |
| 165 | Codo 90° Reduccion Fusion H3 1" x 3/4" | 50 |
| 166 | Codo 90° Reduccion Fusion H3 3/4" x 1/2" | 50 |
| 167 | Codo 90° Reduccion H-H Fusion Verde 25 x 20 | 50 |
| 168 | Codo 90° Reduccion H-H Fusion Verde 32 x 20 | 50 |
| 169 | Codo 90° Reduccion H-H Fusion Verde 32 x 25 | 50 |
| 170 | Codo 90° Reduccion H-H PPL Rosca 1" x 1/2" | 50 |
| 171 | Codo 90° Reduccion H-H PPL Rosca 1" x 3/4" | 50 |
| 172 | Codo 90° Reduccion H-H PPL Rosca 3/4" x 1/2" | 50 |
| 173 | Codo 90° Rosca Plastica H-H Fusion H3 1'' | 50 |
| 174 | Codo 90° Rosca Plástica H-H Fusion H3 1 1/2'' | 50 |
| 175 | Codo 90° Rosca Plástica H-H Fusion H3 1 1/4'' | 50 |
| 176 | Codo 90° Rosca Plastica H-H Fusion H3 1/2'' | 50 |
| 177 | Codo 90° Rosca Plástica H-H Fusion H3 2'' | 50 |
| 178 | Codo 90° Rosca Plastica H-H Fusion H3 3/4'' | 50 |
| 179 | Codo 90º c/Inserto Metalico H Fusion H3 2'' | 50 |
| 180 | Codo 90º c/Inserto Metalico H Fusion H3 1 1/2'' | 50 |
| 181 | Codo 90º c/Inserto Metálico H Fusion H3 H 1 1/4'' | 50 |
| 182 | Codo 90º c/Inserto Metalico H Fusion Verde 20 x 1/2" | 50 |
| 183 | Codo 90º c/Inserto Metalico H Fusion Verde 25 x 1/2" | 50 |
| 184 | Codo 90º c/Inserto Metalico H Fusion Verde 25 x 3/4" | 50 |
| 185 | Codo 90º c/Inserto Metalico H Fusion Verde 32 x 1" | 50 |
| 186 | Codo 90º c/Inserto Metalico H Fusion Verde 32 x 3/4" | 50 |
| 187 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion H3 1/2'' | 50 |
| 188 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion H3 1 1/2" | 50 |
| 189 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion H3 1 1/4" | 50 |
| 190 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion H3 1" | 50 |
| 191 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion H3 2'' | 50 |
| 192 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion H3 3/4'' | 50 |
| 193 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion Verde 20 x 1/2" | 50 |
| 194 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion Verde 25 x 1/2" | 50 |
| 195 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion Verde 25 x 3/4" | 50 |
| 196 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion Verde 32 x 1" | 50 |
| 197 | Codo 90º c/Inserto Metalico M Fusion Verde 32 x 3/4" | 50 |
| 198 | Codo 90º H-H PVC Blanco 40mm | 50 |
| 199 | Codo 90º H-H PVC Blanco 50mm | 50 |
| 200 | Codo 90º H-H PVC Blanco 63mm | 50 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la Oferta Económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE, descontando de su propuesta la palabra aproximado.