|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

“2018-Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú”

CONTRATACION DIRECTA  LEY 783-P PRORROGADA POR LEY 1692-P, DECRETO Nº 1666/06,  Y Res. N° 0790 H.P.D.G.R-09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº      1022-H.P.D.G.R.-18, DE 20 DE JULIO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-1472/ 2.018.-

APERTURA: 14/08/18    HORA: 10:00

VALOR PLIEGO: $1.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE 1° PISO, SALA N° 129 Y 130, INGRESO POR TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, Y KINESIOLOGIA.

REF.: SERVICIO DE INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS CON DESTINO AL SERVICIO DE NEFROLOGIA DE ESTE HOSPITAL.

| RG | DETALLE | CANT. |
| --- | --- | --- |
| 1 | VALVULAS DOBLE PICO M339891 | 2 |
| 2 | FILTRO DE CAMARA M483421 | 10 |
| 3 | BLOOD PUMP MODULE ARTERIAL 4008 6707451 | 1 |
| 4 | GEAR PUMP PPS COMPLETE 4008/5008 6751421 | 16 |
| 5 | KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL M339331 | 4 |
| 6 | FILTROS TROMPO M302251 | 10 |
| 7 | VALVULAS 1 SOLO PICO M339881 | 8 |
| 8 | CAMARA 88 6714441 | 1 |
| 9 | BLOOD LEAK 6517881 | 1 |
| 10 | MIXER BICA 6744531 | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4-En caso de que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. deberán colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que ofrece, descartando de la propuesta la palabra aproximado.