|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONCURSO DE PRECIOS  N° 01/19  Ley N° 55-I Art. 69 Inc. 2  de la Ley de Contabilidad de la Provincia de San Juan-Decreto Nº 4132-S.P.S-78  Decreto Acuerdo N° 0042-E-79  Resolución N° 803-M.S.P -94 - Decreto N° 1663 SESP-99  Decreto N° 0066 SESP-97  y Decreto Acuerdo Nº 0039/18 , Autorizado por Resolución N° 0130-  HPGDGR-19  del 24 de Enero de 2019.

EXPEDIENTE Nº 802-2341 /  2.018.-

VALOR DE PLIEGO: $ 1.500

REF.: ADQUISICION DE EQUIPOS DE GRIFERIA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DESTINADO A QUIROFANO OBSTETRICIA DE ESTE H.P.D.D.G.R.

APERTURA: 14/02/2019   HORA: 09:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO

VERDE SEGUNDO PISO, SECTOR SUROESTE

DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DETALLE | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE GRIFERIA: Datos técnicos: Grifería válvula electrónica lavatorio + tapa, cuerpo de bronce en color cromado con tapa de acero inoxidable. Tipo de cierre: Automático-Electrónico Tipo de llave: Sensor Color: cromo Alimentación: 4 pilas alcalinas tamaño AA (6V), no provistas con el juego Rango de captación: de 20 cm aprox. Descarga por presencia: desde la detección, hasta 4 segundos después de retirar las manos Tiempo máximo de descarga: 30 segundos Vida útil: de las baterías: 250.000 ciclos o la fecha de utilización recomendada por el fabricante de las baterías. Nota: no incluye llave de paso con filtro. Presión mínima de trabajo: 0,7 bar. | 4 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc.variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

A.T