**COMPRA DIRECTA N° 29/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle  | Cantidad |
| 1 | UPS 10KVA: UPS de potencia 10KVA. Tensión de entrada: 3 x 380V. Tensión de salida: 220V. Alimentación de doble conversión, con monitoreo constante de las condiciones de energía, regulación de la tensión y frecuencia. Debe contar con desconexión de emergencia. La instalación está a cargo de la empresa proveedora del equipamiento, en el Hospital de Barreal. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública