**COMPRA DIRECTA N° 65/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle  | Cantidad |
| **1** | Sillón de parto articulada: La totalidad de los movimientos del Sillón: ascenso, descenso, respaldo y trendelemburg se efectúan por medio de motores eléctricos. Base de acero inoxidable, con tacos de nylon, plano superior de tres secciones de colchones tapizados en tela vinilica, asiento central con escotadura perineal, sector podálico con contra escotadura perineal removible. Barras laterales para fijación de accesorios. Soporte de carga hasta 150 kg. Accesorios: 1 arco de campo de anestesia, 2 apoya hombros de altura y posición regulables, 2 sistema de apoyabrazos con empuñaduras, 2 sistema de agarraderas con empuñaduras, 2 apoyapiés autoregulables para parto vertical, 2 pierneras para parto universal, 1 soporte de suero de acero inoxidable y 1 cubeta receptora de placenta y líquidos. Además debe incluirse manual de usuario y técnico en idioma español, capacitación de uso in situ en el momento de la instalación. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública