|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

LICITACION PUBLICA N° 21/19 – ART.68° DE LA LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,  AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 1363-H.P.D.G.R.-19, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-

EXPEDIENTE Nº 802-1363/ 2.019.-

APERTURA: 27/09/19    HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $ 4.500

REF.: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN CON DESTINO A CUBRIR NECESIDADES DE ESTE HOSPITAL.

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE – SEGUNDO PISO ESQUINA SECTOR SUROESTE DE ESTE H.P.D.G.R.

| RG | DESCRIPCIÓN | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | CARTELES LUMINOSOS DE SALIDA | 10 |
| 2 | LÁMPARA GOTA LED E 27 DE 7W | 200 |
| 3 | LAMPARA LED DE 4 PIN 2G11 DE 15W | 1000 |
| 4 | LAMPARA GOTA LED E27 DE 13W | 200 |
| 5 | LAMPARA LED DE 2 PIN G24D-2 DE 9W | 1000 |
| 6 | LAMPARA LED DE ALTA POTENCIA E 27 DE 40W | 100 |
| 7 | LAMPARA LED DE ALTA POTENCIA E 40 DE 70W | 40 |
| 8 | LUCES DE EMERGENCIA 60 LEDS RECARGABLE 220 VOLTS | 30 |
| 9 | PANEL LED REDONDO DE EMBUTIR DE 18W LUZ BLANCA FRIA | 10 |
| 10 | TUBO FLUORESCENTE LED DE 18W | 500 |
| 11 | TUBO FLUORESCENTE LED DE 9W | 200 |
| 12 | DICROICA LED GU10 | 150 |
| 13 | PLAFOND ESTANCO MAREA LED 2 X 18 WATTS | 80 |
| 14 | CAMPANA GALPONERA POLICARBONATO MINI ALFA 45 CM SIN LENTE DE PROTECCION E27 | 20 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.