COMPRA DIRECTA N° 77/19

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle | Cantidad |
| 1 | Generador diesel de al menos 25 KVA, con alternador sincrónico sin escobillas y sistema de regulación AVR (sin automatismo, accionado en forma manual). | 1 |
| 2 | Tablero de transferencia con conmutador manual de al menos 25 KVA | 1 |
| 3 | Central de alarma sonoro y lumínico para detectar la falta de suministro eléctrico, lo cual se considera óptimo para alimentar 9 (nueve) dispositivos, teclado LED, batería 12V 7ª, sirena exterior con flash, comunicador satelital tipo GPRS 3G. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública