|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE - LEY N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666 / 06; PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES RESOLUCIÓN N° 0790 - H.P.D.G.R.-09 Y RESOLUCION N° 0489-H.P.D.G.R-2020. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0569-H.P.D.G.R..-2020, DEL 15 DE ABRIL  DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-0130 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 5.500

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 3.990.000,00

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA SOLICITA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS CON APARATOLOGIA EN COMODATO DESTINADO AL SERVICIO DE LABORATORIO CENTRAL DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 18/05/2020  HORA: 9:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOXOPLASMOSIS IgG – FLUOROGENICO MINIVIDAS | EQ x 60 DET | 24 |
| 2 | TOXOPLASMOSIS IgM – FLUOROGENICO MINIVIDAS | EQ x 60 DET | 24 |
| 3 | TOXOPLASMOSIS AVIDEZ - FLUOROGENICO MINIVIDAS | EQ x 30 DET | 2 |
| 4 | ROLLO TERMAL PRINTER DE 10 mm | CAJA X 5 UNIDADES | 3 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

3- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.