|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA –, LEY DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P, DECRETO N° 1666-SESP/2006, RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.-2009 Y RESOLUCION N° 0489-HPDGR-2020 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, MODALIDAD PLURIPROPONENTE, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1095-H.P.D.G.R.-2020, DEL 24 DE AGOSTO  DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-1427/ 2.020.-

APERTURA: 18/09/2020         HORA: 09:00

VALOR DE PLIEGO: $ 15.000

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 61.162.000,00

PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan).

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS CON DESTINO A SERVICIOS DE: PEDIATRIA-NEFROLOGIA Y DIALISIS-HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA DE ESTE NOSOCOMIO.

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AEROCAMARA ADULTO | UNIDAD | 50 |
| 2 | AGUJA DESCARTABLE 40/12 (TROCCAR) | UNIDAD | 120000 |
| 3 | AGUJA DESCARTABLE 15/5 I.D | UNIDAD | 130000 |
| 4 | AGUJA DESCARTABLE 50/8 I.M | UNIDAD | 10000 |
| 5 | AGUJA DESCARTABLE 40/8 I.M | UNIDAD | 100000 |
| 6 | AGUJA DESCARTABLE 25/8 IV | UNIDAD | 130000 |
| 7 | AGUJA DESCARTABLE 40/13 27 G 1/2 " | UNIDAD | 500 |
| 8 | AGUJA DESCARTABLE 45/13 26G 1/2" | UNIDAD | 500 |
| 9 | AGUJA DESCARTABLE I.D 22G X 1 1/2" (38MM X 0,7MM) | UNIDAD | 1000 |
| 10 | AGUJA DESCARTABLE 25/7 22G 1" | UNIDAD | 3500 |
| 11 | AGUJA DESCARTABLE IV 25/8 T/BD O TERUMO P/LABORATORIO | UNIDAD | 60000 |
| 12 | ALCOHOL 96º X 1 LT | UNIDAD | 3000 |
| 13 | ALCOHOL 70º X 1 LT | UNIDAD | 3500 |
| 14 | ALCOHOL GEL C/VALVULA DOSIFICADORA ENVASE X 250 ML | UNIDAD | 1500 |
| 15 | AMPOLLA SIFON BITUBULADA PLASTICA X 750 ML DOBLE BOLSA | UNIDAD | 1200 |
| 16 | AMPOLLA NEBULIZADORA C/TUBULADURA Y MASCARA PEDIATRICA | UNIDAD | 500 |
| 17 | BOLSA COLECTORA DE ORINA C/VALVULA DE DESAGOTE T/K-207 | UNIDAD | 4000 |
| 18 | CANULA P/OXIGENOTERAPIA NEONATAL 6FR 100% SILICONA COD 230-06 | UNIDAD | 200 |
| 19 | CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18 MM ANCHO X 50 MT APROX ROLLO | UNIDAD | 1200 |
| 20 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL X 3 ELEM X 1 CC SIN AGUJA | UNIDAD | 85000 |
| 21 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL X 3 ELEMENTOS X 10CC SIN AGUJA | UNIDAD | 160000 |
| 22 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL X 3 ELEMENTOS X 20 CC SIN AGUJA | UNIDAD | 70000 |
| 23 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL X 3 ELEMENTOS X 60 CC SIN AGUJA | UNIDAD | 28000 |
| 24 | JERINGA DESCARTABLE ESTERIL X 3 ELEMENTOS X 60CC (TOOMEY) | UNIDAD | 2000 |
| 25 | MASCARA P OXIGENO C/RESERVORIO PEDIATRICO | UNIDAD | 500 |
| 26 | PROTECTOR DESCARTABLE PARA CHATA | UNIDAD | 10000 |
| 27 | RECIPIENTE ESTERIL CAPACIDAD 120ML A 130ML APROX C/TAPA ROSCA | UNIDAD | 10000 |
| 28 | RECIPIENTE ESTERIL CAPACIDAD 120ML A 130ML APROX TAPA ROSCA C/DOBLE BOLSA | UNIDAD | 10000 |
| 29 | SET P/VIA CENTRAL CATETER 14 GA X 20 CM APROX | UNIDAD | 100 |
| 30 | SET P/VIA CENTRAL CATETER 18 GA X 20 CM APROX | UNIDAD | 20 |
| 31 | SET P/VIA CENTRAL CATETER TRIPLE LUZ 7FR X 20CM APROX | UNIDAD | 400 |
| 32 | SET P/VIA CENTRAL CATETER DOBLE LUZ 7FR X 20CM APROX | UNIDAD | 700 |
| 33 | SET P/ VIA CENTRAL CATETER TRIPLE LUZ 4FR X 13CM APROX | UNIDAD | 10 |
| 34 | SET P/ VIA CENTRAL CATETER DOBLE LUZ 4FR X 13CM APROX | UNIDAD | 20 |
| 35 | SET P/ VIA CENTRAL CATETER DOBLE LUZ 3FR X 10 CM APROX | UNIDAD | 100 |
| 36 | SONDA P/OXIGENOTERAPIA ADULTO T/K 27 | UNIDAD | 1000 |
| 37 | SONDA P/OXIGENOTERAPIA PEDIATRICO | UNIDAD | 700 |
| 38 | JERINGA PRELLENADA C/SOLUCION DE CLORURO DE SODIO X 10 ML | UNIDAD | 10000 |
| 39 | CIRCUITO P/ANESTESIA T/JACKSON C/BOLSA X 1/2 LT | UNIDAD | 50 |
| 40 | CIRCUITO P/ANESTESIA T/JACKSON C/BOLSA X 1 LT | UNIDAD | 60 |
| 41 | CIRCUITO P/ANESTESIA T/JACKSON C/BOLSA X 1 1/2 LT | UNIDAD | 30 |
| 42 | TUBO DE CANALIZACION VENOSA PC 50 C/AG | UNIDAD | 100 |
| 43 | TUBO DE CANALIZACION VENOSA PC 40 C/AG | UNIDAD | 100 |
| 44 | TUBO DE CANALIZACION VENOSA PC 75 C/AG | UNIDAD | 100 |
| 45 | VASELINA LIQUIDA ENVASE X 125 CC APROX | UNIDAD | 1000 |
| 46 | VASELINA SOLIDA ENVASE X 50GR APROX | UNIDAD | 1000 |
| 47 | SISTEMA CERRADO DE RECOLECCION ORINA COD 499-08-15 T/SILMAG | UNIDAD | 20 |
| 48 | SONDA NELATON N°8 | UNIDAD | 200 |
| 49 | SONDA NELATON N°10 | UNIDAD | 50 |
| 50 | SONDA NELATON N°14 | UNIDAD | 80 |
| 51 | SONDA NELATON Nº16 | UNIDAD | 200 |
| 52 | SONDA NELATON N°18 | UNIDAD | 250 |
| 53 | SONDA NELATON N°22 | UNIDAD | 250 |
| 54 | SONDA NELATON Nº26 | UNIDAD | 50 |
| 55 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 24FR | UNIDAD | 50 |
| 56 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 18FR | UNIDAD | 2000 |
| 57 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 16FR | UNIDAD | 2000 |
| 58 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 6FR | UNIDAD | 50 |
| 59 | SONDA FOLEY TRIPLE VIA 18FR | UNIDAD | 100 |
| 60 | SONDA FOLEY TRIPLE VIA 20FR | UNIDAD | 200 |
| 61 | SONDA FOLEY TRIPLE VIA 22FR | UNIDAD | 100 |
| 62 | SONDA FOLEY TRIPLE VIA 24FR | UNIDAD | 120 |
| 63 | SONDA FOLEY TRIPLE VIA 22FR 100% SILICONA | UNIDAD | 20 |
| 64 | SONDA FOLEY TRIPLE VIA 20FR 100% SILICONA | UNIDAD | 20 |
| 65 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 24FR 100% SILICONA | UNIDAD | 20 |
| 66 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 22FR 100% SILICONA | UNIDAD | 20 |
| 67 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 20FR 100% SILICONA | UNIDAD | 80 |
| 68 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 18FR 100% SILICONA | UNIDAD | 50 |
| 69 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 16FR 100% SILICONA | UNIDAD | 50 |
| 70 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 14FR 100% SILICONA | UNIDAD | 40 |
| 71 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 12FR 100% SILICONA | UNIDAD | 20 |
| 72 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 8FR 100% SILICONA | UNIDAD | 20 |
| 73 | SONDA FOLEY DOBLE VIA 6FR 100% SILICONA | UNIDAD | 30 |
| 74 | SONDA URETRAL T/K 93 | UNIDAD | 2000 |
| 75 | SONDA URETRAL T/K 94 | UNIDAD | 1500 |
| 76 | SONDA RECTAL Nº22 | UNIDAD | 20 |
| 77 | SONDA RECTAL Nº24 | UNIDAD | 20 |
| 78 | SONDA RECTAL Nº26 | UNIDAD | 20 |
| 79 | SONDA RECTAL Nº28 | UNIDAD | 20 |
| 80 | SONDA PEZZER Nº10 | UNIDAD | 20 |
| 81 | SONDA PEZZER Nº12 | UNIDAD | 10 |
| 82 | SONDA PEZZER Nº14 | UNIDAD | 30 |
| 83 | SONDA PEZZER Nº16 | UNIDAD | 40 |
| 84 | SONDA PEZZER Nº18 | UNIDAD | 40 |
| 85 | SONDA PEZZER Nº22 | UNIDAD | 20 |
| 86 | SONDA FOLEY TRES VIAS 20FR T/RUSCH | UNIDAD | 100 |
| 87 | SONDA FOLEY TRES VIAS 22FR T/RUSCH | UNIDAD | 100 |
| 88 | SONDA FOLEY TRES VIAS 24FR T/RUSCH | UNIDAD | 100 |
| 89 | CANULA ALTO FLUJO C/TOM0 ANATOMICO PEDIATRICA COD/ OPT318 | UNIDAD | 40 |
| 90 | MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA TOTAL FACE S/ORIFICIO EXALATORIO CON ARNES TAMAÑO PEDIATRICO GRANDE (S) | UNIDAD | 5 |
| 91 | MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA TOTAL FACE SIN ORIFICIO EXALATORIO CON ARNES TAMAÑO PEDIATRICO MEDIANO (XS) | UNIDAD | 5 |
| 92 | MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA TOTAL FACE S/ORIFICIO EXALATORIO TAMAÑO PEDIATRICO PEQUEÑO (XXS) | UNIDAD | 10 |
| 93 | MASCARA PARA VENTILACION NO INVASIVA SIN ORIFICIO EXHALATORIO MODELO T/PERFORMAX-MULTIUSO CON 2 CODOS GIRATORIOS INTERCAMBIABLES CON ARNES TAMAÑO ADULTO GRANDE | UNIDAD | 5 |
| 94 | BOLSA SIMPLE P/SANGRE T/S91 | UNIDAD | 100 |
| 95 | CANULA GUEDEL 70MM APROX Nº1 | UNIDAD | 25 |
| 96 | COLLAR CERVICAL DE FILADELFIA CHICO C/ ORIFICO P/TRAQUEOTOMIA | UNIDAD | 12 |
| 97 | COLLAR CERVICAL DE FILADELFIA GRANDE C/ ORIFICO P/ TRAQUEOTOMIA | UNIDAD | 10 |
| 98 | COLLAR CERVICAL DE FILADELFIA MEDIANO C/ ORIFICO P/ TRAQUEOTOMIA | UNIDAD | 5 |
| 99 | EQUIPO VENOCLISIS MARIPOSA 23G | UNIDAD | 3000 |
| 100 | EQ VENOCLISIS MARIPOSA 25G | UNIDAD | 3200 |
| 101 | FILTRO DESLEUCOTIZADOR DE PLAQUETAS | UNIDAD | 200 |
| 102 | JERINGA HEPARINZA X 1CC | UNIDAD | 2000 |
| 103 | JERINGA HEPARINZA X 3CC | UNIDAD | 20000 |
| 104 | SET P/INFUSION HUBER P/ACCESO A PORTALES T/POLYPORT 19G X 17MM | UNIDAD | 50 |
| 105 | SET P/INFUSION HUBER P/ACCESO A PORTALES T/POLYPORT 19G X 25MM | UNIDAD | 50 |
| 106 | AGUJA DE FISTULA 15G C/VENTANA LATERAL | UNIDAD | 1500 |
| 107 | AGUJA DE FISTULA 18G C/VENTANA LATERAL | UNIDAD | 100 |
| 108 | AGUJA DE FISTULA 19G C/VENTANA LATERAL | UNIDAD | 100 |
| 109 | FILTRO ASAHI AM 0,3 SC 0,3 M2 | UNIDAD | 24 |
| 110 | FILTRO P/HEMODIALISIS C/MEMBRANA SINTETICA T/ POLISULFONA CABEZALES REMOVIBLES SUPERFICIE X 2,1 M2 APROX | UNIDAD | 200 |
| 111 | FILTRO P/HEMODIALISIS C/MEMBRANA SINTETICA T/ POLISULFONA SUPERFICIE X 1 M2 APROX | UNIDAD | 50 |
| 112 | FILTRO P/HEMODIALISIS C/MEMBRANA SINTETICA T/ POLISULFONA SUPERFICIE X 2,1 M2 APROX | UNIDAD | 300 |
| 113 | FILTRO P/HEMODIALISIS C/MEMBRANA SINTETICA T/POLISULFONA SUP 0,40 M2 APROX | UNIDAD | 24 |
| 114 | GUIA ARTERIAL P/DIALISIS C/ CHICOTE P/ BOMBA DE HEPARINA C/TOMA DE PRESION , FILTRO Y BURETA PRE- BOMBA DE SANGRE | UNIDAD | 6000 |
| 115 | GUIA VENOSA P/DIALISIS C/FILTRO P/ MEDICION DE PRESION VENOSA + RECIRCULAR P/ARTERIAL | UNIDAD | 5000 |
| 116 | TIRA PARA DETERMINACION DE AUSENCIA/PRESENCIA DE ACIDO PERACETICO | UNIDAD | 200 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs.