|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA - MODALIDAD PLURIPROPONENTE, LEY DE EMERGENCIA SANITARIA  N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09. Y RESOLUCION Nº 0489-H.P.D.G.R.2020  PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1107-H.P.D.G.R.-2020, DEL 26 DE AGOSTO DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-1348 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 2.500

PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA

BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan)

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 921.010,00

REF.: EL SERVICIO DE INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS CON DESTINO A DISTINTOS SERVICIOS DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 15/09/2020   HORA: 10:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE, SALA DE APERTURAS, SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Batería plomo acido, electrolito absorbido (gel), libre mantenimiento 12v 12Ah. | 10 |
| 2 | Batería plomo acido, electrolito absorbido (gel), libre mantenimiento 12v 4 Ah o 4.5Ah. | 30 |
| 3 | Batería plomo acido, electrolito absorbido (gel), libre mantenimiento 12v 1.3 Ah o 1.2Ah. | 40 |
| 4 | Batería plomo acido, electrolito absorbido (gel), libre mantenimiento 6v 1,2 ah o 1.3ah. | 30 |
| 5 | Batería plomo acido, electrolito absorbido (gel), libre mantenimiento para UPS, 12V 9Ah. | 12 |
| 6 | Batería plomo acido, electrolito absorbido (gel), libre mantenimiento para UPS, 12V 7,5ah o 7Ah. | 100 |
| 7 | Batería plomo acido, electrolito absorbido (gel), libre mantenimiento 6V 7Ah. | 20 |
| 8 | Batería plomo acido, electrolito absorbido (gel), libre mantenimiento 12v 24Ah. | 5 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs