|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA –, LEY DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P, DECRETO N° 1666-SESP/06, RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.-2009 Y RESOLUCION N° 0489-HPDGR-2020 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, MODALIDAD PLURIPROPONENTE, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1142-H.P.D.G.R.-2020, DEL 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-1588/ 2.020.-

APERTURA: 25/09/2020         HORA: 09:30

VALOR DE PLIEGO: $ 10.000

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 31.260.000,00

PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan).

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS CON DESTINO A DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE NOSOCOMIO.

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESPUMA DE LIMPIEZA DE AMONIO CUATERNARIO X 750 MLT | UNIDAD | 800 |
| 2 | DETERGENTE TRIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL ENVASE X 1 X 5LT | UNIDAD | 50 |
| 3 | DESINFECTANTE P/SUPERFICIES DE ALTO NIVEL MONOPERSULFATO DE POTASIO (MPP) ENVASE X 1 X 500GR | UNIDAD | 70 |
| 4 | DESINFECTANTE P/SUPERFICIES AMONIO CUATERNARIO ENVASE X 1 X 5LT | UNIDAD | 20 |
| 5 | CLOROXIDANTE SOLUCION ANTISEPTICA T/ AMUCHINA ENVASE X 1 X 5LT | UNIDAD | 5 |
| 6 | PAÑO ANTISEPTICO CON CLORHEXIDINA AL 2% P/HIGIENE CORPORAL TAMAÑO 20CM X 20 CM APROX. ENVASE INDIVIDUAL X 1 | UNIDAD | 20000 |
| 7 | ALGODON HIDROFILO F.A | ENVASE X 500GR | 5000 |
| 8 | GASA HIDROFILA RECTILINEA PESO 1000/1100GR X 36 MT X 80CM APROX. DE ANCHO | PIEZA | 800 |
| 9 | INDICADOR BIOLOGICO P/ OXIDO DE ETILENO UNIDAD | UNIDAD | 100 |
| 10 | INTEGRADOR P/OXIDO DE ETILENO UNIDAD | UNIDAD | 300 |
| 11 | INTEGRADOR P/VAPOR UNIDAD | UNIDAD | 200 |
| 12 | PAPEL GRADO MEDICO 60GR X 60CM 344MTS X 10KG APROX | ROLLO | 100 |
| 13 | GASA TUBULAR 7CM X 7CM APROX. CON DOBLADO DE SEGURIDAD EN SIMPLE POUCH CON TESTIGO QUIMICO PARA VAPOR | PAQUETE X 3 UNIDADES | 100000 |
| 14 | GASA RECTILINEA 13CM X 8CM APROX. DOBLADA, 12 CAPAS EN DOBLE POUCH CON TESTIGO QUIMICO PARA VAPOR | PAQUETE X 10 UNIDADES | 4000 |
| 15 | SOLUCION TOPICA ANTISEPTICA COLOREADA P/PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% POUCH X 50 ML C/2 ESPONJAS EN POUCH INDIVIDUAL ESTERIL | UNIDAD | 500 |
| 16 | TORULA (APLICADOR ESPONJA) IMPREGNADA EN SOLUCION TOPICA ANTISEPTICA P/PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% X 1,6ML, POUCH INDIVIDUAL NO ESTERIL | UNIDAD | 150 |
| 17 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 3 1/2 MM C/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 15 |
| 18 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 3 1/2 MM S/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 15 |
| 19 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 3 MM C/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 10 |
| 20 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 4MM C/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 30 |
| 21 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 4 MM S/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 30 |
| 22 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 5 1/2 MM C/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 5 |
| 23 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 6 MM S/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 15 |
| 24 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 6 1/2 MM S/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 15 |
| 25 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 6 1/2MM C/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 15 |
| 26 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 7 1/2MM C/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 35 |
| 27 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 7 1/2MM S/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 10 |
| 28 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 7 MM C/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 55 |
| 29 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 7 MM S/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 5 |
| 30 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 8 1/2 MM C/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 5 |
| 31 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 8 MM C/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 40 |
| 32 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 8 MM S/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 10 |
| 33 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA Nº 9MM C/BALON T/AURINCO-SHILLEY-PORTEX O RUSH | UNIDAD | 15 |
| 34 | CANULA P/TRAQUEOTOMIA 6 MM C/BALON C/ASPIRACION SUBGLOCTIC | UNIDAD | 7 |
| 35 | CATETER FOGARTY Nº 1 | UNIDAD | 10 |
| 36 | CATETER FOGARTY Nº 4 | UNIDAD | 10 |
| 37 | CATETER FOGARTY Nº 5 | UNIDAD | 10 |
| 38 | CATETER FOGARTY Nº 8 | UNIDAD | 10 |
| 39 | CLAVO KIRSCHNER LARGO 25 X 1 MM DIAM (PUNTA LANCIOLADA) | UNIDAD | 50 |
| 40 | CLAVO KIRSCHNER LARGO 30 X 1 MM DIAM (PUNTA LANCIOLADA) | UNIDAD | 150 |
| 41 | CLAVO KIRSCHNER LARGO 30 X 1,5 MM DIAM (PUNTA LANCIOLADA) | UNIDAD | 120 |
| 42 | CLAVO KIRSCHNER LARGO 30 X 2 MM DIAM (PUNTA LANCIOLADA) | UNIDAD | 120 |
| 43 | CLAVO KIRSCHNER LARGO 30 X 4 MM DIAM (PUNTA LANCIOLADA) | UNIDAD | 200 |
| 44 | MANDRIL PARA INTUBACION ARTICULADA ESTERIL ARTICULADA 8 FR | UNIDAD | 20 |
| 45 | MANDRIL PARA INTUBACION ARTICULADA ESTERIL 10 FR | UNIDAD | 40 |
| 46 | MANDRIL PARA INTUBACION ARTICULADA ESTERIL 12 FR | UNIDAD | 20 |
| 47 | MANDRIL PARA INTUBACION ARTICULADA ESTERIL 14 FR | UNIDAD | 20 |
| 48 | ORINAL DE PLASTICO PARA MUJER-PAPAGAYO | UNIDAD | 75 |
| 49 | ORINAL DE PLASTICO PARA VARON - PAPAGAYO | UNIDAD | 250 |
| 50 | TUBO GOMA LATEX 3MM DIAMETRO INTERNO X 5MM DIAMETRO EXTERNO P/LIGADURA | METRO | 50 |
| 51 | TUBULADURA PVC 9.5MM DIAM INT X 13.8MM DIAM EXTERNO APROX T/CRISTAL | UNIDAD | 300 |
| 52 | MASCARA LARINGEA Nº 3 1/2 | UNIDAD | 25 |
| 53 | MASCARA LARINGEA REUTILIZABLE FASTRACH N°3 | UNIDAD | 1 |
| 54 | MASCARA LARINGEA REUTILIZABLE FASTRACH N°4 | UNIDAD | 1 |
| 55 | MASCARA LARINGEA REUTILIZABLE FASTRACH N°5 | UNIDAD | 1 |
| 56 | PLACA PACIENTE P/ ELECTRO C/ REM POLYHEISIVE II T/E7507 ADULTO | UNIDAD | 2000 |
| 57 | PLACA PACIENTE P/ ELECTRO C/ REM POLYHESIVEII NEONATAL T/E7512 | UNIDAD | 50 |
| 58 | PRESURIZADOR DE SUERO CON MANOMETRO X 500CC APROX | UNIDAD | 10 |
| 59 | PROLONGADOR T/PT-35 X 1 MT | UNIDAD | 4000 |
| 60 | PROLONGADOR T/PT-26 X 1,5 MT | UNIDAD | 1000 |
| 61 | RESUCITADOR MANUAL AMBU ADULTO REUTILIZABLE, C/VALVULA PEEP, MASCARILLA Y BOLSA RESERVORIO, ROTACION 360°, LIBRE DE LATEX, 100% DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE | UNIDAD | 120 |
| 62 | RESUCITADOR MANUAL AMBU NEONATAL REUTILIZABLE, C/VALVULA PEEP, MASCARILLA Y BOLSA RESERVORIO, ROTACION 360°, LIBRE DE LATEX, 100% DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE | UNIDAD | 40 |
| 63 | SONDA DRENAJE TORAXICO 40FR 100%SILIC T/ 227 REF 150-40-01 | UNIDAD | 100 |
| 64 | VENDA SMARTH X 15CM X 2,5MT APROX | UNIDAD | 10 |
| 65 | OVATA - ALGODON LAMINADO 10 CM X 3 MT | UNIDAD | 2500 |
| 66 | OVATA - ALGODON LAMINADO 15 CM X 3 MT | UNIDAD | 1500 |
| 67 | VENDA DE YESO 10 CM X 3 MTS APROX | UNIDAD | 2500 |
| 68 | VENDA DE YESO 15 CM X 3 MTS APROX | UNIDAD | 2500 |
| 69 | VENDA DE YESO 20 CM X 3 MTS APROX | UNIDAD | 1000 |
| 70 | VENDA DE CAMBRIC 10CM X 3 MTS APROX | UNIDAD | 300 |
| 71 | VENDA ELASTICA X 10 CM DE ANCHO X 3 MT DE LARGO APROX. EN ENVASE INDIVIDUAL | UNIDAD | 200 |
| 72 | ANTIPARRA PROTECTORA PLASTICA ANTIEMPAÑANTE Y ANTI - RAYADURA | UNIDAD | 3600 |
| 73 | MANGO TENSIOMETRO NEONATAL Nº 3 DOBLE CANAL P/ MONITOR DASH 5000 | UNIDAD | 30 |
| 74 | MANGO TENSIOMETRO NEONATAL Nº 4 DOBLE CANAL P/ MONITOR DASH 5000 | UNIDAD | 30 |
| 75 | MANGO P/TENSIOMETRO NEONATAL Nº 1 P/ MONITOR PHILIPS | UNIDAD | 30 |
| 76 | MANGO P/TENSIOMETRO NEONATAL Nº 2 P/ MONITOR PHILIPS | UNIDAD | 50 |
| 77 | MANGO P/TENSIOMETRO NEONATAL Nº 3 P/ MONITOR PHILIPS | UNIDAD | 80 |
| 78 | MANGO P/TENSIOMETRO NEONATAL Nº 4 P/ MONITOR PHILIPS | UNIDAD | 50 |
| 79 | CATETER TORACICO P/PUNCION PLEURAL Y DRENAJE 10FR C/TROCAR | UNIDAD | 10 |
| 80 | CATETER TORACICO P/PUNCION PLEURAL Y DRENAJE 12FR C/TROCAR | UNIDAD | 20 |
| 81 | CATETER TORACICO P/PUNCION PLEURAL Y DRENAJE 14FR C/TROCAR | UNIDAD | 30 |
| 82 | CATETER TORACICO P/PUNCION PLEURAL Y DRENAJE 18FR C/TROCAR | UNIDAD | 20 |
| 83 | CATETER TORACICO P/PUNCION PLEURAL Y DRENAJE 20FR C/TROCAR | UNIDAD | 50 |
| 84 | CATETER TORACICO P/PUNCION PLEURAL Y DRENAJE 22FR C/TROCAR | UNIDAD | 20 |
| 85 | CATETER TORACICO P/PUNCION PLEURAL Y DRENAJE 24FR C/TROCAR | UNIDAD | 80 |
| 86 | CATETER TORACICO P/PUNCION PLEURAL Y DRENAJE 28FR C/TROCAR | UNIDAD | 30 |
| 87 | BOMBA DE INFUSION CONTINUA ELASTOMETRICA DESCARTABLE 2ML/HORA X 275ML APROX (24HS) | UNIDAD | 80 |
| 88 | BOMBA DE INFUSION CONTINUA ELASTOMETRICA DESCARTABLE 5ML/HORA X 275ML APROX (48 HS) | UNIDAD | 30 |
| 89 | TAPON DESCARTABLE ESTERIL PARA JERINGA PICO LUER LOCK Y LUER SLIP | UNIDAD | 200 |
| 90 | CATETER IMPLANTABLE 100% SILICONA RADIOPACA CON PORTAL DE TITANIO 5FR PEDIATRICO C/ INTRODUCTOR | UNIDAD | 10 |
| 91 | CATETER IMPLANTABLE 100% SILICONA RADIOPACA CON PORTAL DE TITANIO 7FR PEDIATRICO C/ INTRODUCTOR | UNIDAD | 10 |
| 92 | CATETER IMPLANTABLE 100% SILICONA RADIOPACA CON PORTAL DE TITANIO 9FR ADULTO C/ INTRODUCTOR | UNIDAD | 15 |
| 93 | HIDROGEL C/ACIDO HIALURONICO ENVASE X 90 ML O 25 G APROX | UNIDAD | 300 |
| 94 | POLVO CUTANEO HIDROCOLOIDE ENVASE X 28 GR APROX | UNIDAD | 80 |
| 95 | APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO MECHA X 30,5 CM APROX | UNIDAD | 100 |
| 96 | APOSITO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM APROX EXTRADELGADO | UNIDAD | 800 |
| 97 | APOSITO HIDROCOLOIDE 20CM X 20CM APROX. | UNIDAD | 50 |
| 98 | APOSITO HIDROCOLOIDE CON DORSO DE ESPUMA 10CM X 10CM APROX | UNIDAD | 300 |
| 99 | APOSITO HIDROCOLOIDE 20CM X 20CM APROX EXTRADELGADO | UNIDAD | 500 |
| 100 | APOSITO TRANSPARENTE 4CM X 4CM FILM IMPERMEABLE HIPOALERGENICO T/TEGADERM | UNIDAD | 12000 |
| 101 | APOSITO TRANSPARENTE FILM IMPERMEABLE HIPOALERGENICO 10CM X 12CM T/TEGADERM | UNIDAD | 6000 |
| 102 | APOSITO TRANSPARENTE 6CM X 7CM FILM IMPERMEABLE HIPOALERGENICO | UNIDAD | 7500 |
| 103 | APOSITO TRANSPARENTE FILM IMPERMEABLE HIPOALERGENICO 15CM X 20CM T/TEGADERM | UNIDAD | 1000 |
| 104 | CONECTOR EN T DESCARTABLE SIN PUERTOS P/CIRCUITOS DE 22 MM | UNIDAD | 200 |
| 105 | CONECTOR EN Y DESCARABLE CON 2 PUERTOS P/CIRCUITOS DE 22MM/18MM | UNIDAD | 200 |
| 106 | CONECTOR EN Y DESCARTABLE SIN PUERTOS P/CIRCUITOS DE 22 MM | UNIDAD | 200 |
| 107 | CONECTOR DESCARTABLE CON PUERTO P/INHALACION DE DOSIS DE MEDICACION (MDI) PEDIATRICO 22M/22HS REF 30341 | UNIDAD | 50 |
| 108 | CONECTOR DESCARTABLE CON PUERTO P/INHALACION DE DOSIS DE MEDICACION (MDI) ADULTO REF 30342 | UNIDAD | 200 |
| 109 | CONECTOR CLAVE C-2202 BIFURCADO | UNIDAD | 5000 |
| 110 | CONECTOR CLAVE MULTIDOSIS CS10 | UNIDAD | 5000 |
| 111 | CONECTOR VASCULAR C-1000 | UNIDAD | 12000 |
| 112 | CATETER VENA UMBILICAL Nº 3,5FR DOBLE LUMEN COD 544-35 | UNIDAD | 200 |
| 113 | CATETER VENA UMBILICAL 5FR COD 544-50 5F | UNIDAD | 100 |
| 114 | CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 18 MM ANCHO X 50 MT APROX ROLLO | UNIDAD | 1200 |
| 115 | PULSERA DE IDENTIFICACION MADRE/HIJO | UNIDAD | 8000 |
| 116 | PULSERA DE IDENTIFICACION ADULTO | UNIDAD | 500 |
| 117 | PULSERA DE IDENTIFICACION PEDIATRICA | UNIDAD | 500 |
| 118 | CLAMP / CORDON UMBILICAL | UNIDAD | 4000 |
| 119 | HALO CEFALICO DISEÑO AERODINAMICO TAMAÑO CHICO T/MEDIX | UNIDAD | 50 |
| 120 | HALO CEFALICO DISEÑO AERODINAMICO TAMAÑO MEDIANO T/MEDIX | UNIDAD | 30 |
| 121 | ELECTRODO DE AGUJA DESCARTABLES P/ ELECTROENCEFALOGRAMA , T/ OBM 00046 ENVASE X 4 UNIDADES PARA MONITOR CEREBRAL OLIMPIC BRANIZ | UNIDAD | 4 |
| 122 | SENSOR DE OXIMETRIA C/TECNOLOGIA NEONATAL | UNIDAD | 1200 |
| 123 | SENSOR DE OXIMETRIA C/TECNOLOGIA PEDIATRICO | UNIDAD | 150 |
| 124 | SENSOR DE OXIMETRIA C/TECNOLOGIA INFANTE | UNIDAD | 150 |
| 125 | TELA ADHESIVA DE SEDA HIPOALERGENICA X 2,5 CM DE ANCHO X 9 MT DE LARGO APROX. | UNIDAD | 300 |
| 126 | TELA ADHESIVA 5 CM DE ANCHO X 9 MTS DE LARGO APROX. | UNIDAD | 4000 |
| 127 | TELA ADHESIVA DE TELA RESPIRABLE RESISTENTE AL AGUA PRECORTADA, HIPOALERGENICA X 2,5 CM ANCHO X 9 MTS DE LARGO APROX | UNIDAD | 300 |
| 128 | TELA ADHESIVA ELASTICA HIPOALERGENICA X 5CM DE ANCHO T/TENSOPLAST | UNIDAD | 20 |
| 129 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA HIPOALERGENICA X 2,5 CM ANCHO X 9MTS DE LARGO APROX | UNIDAD | 8000 |
| 130 | TELA ADHESIVA MICROPOROSA HIPOALERGENICA X 5CM ANCHO X 9MTS DE LARGO APROX | UNIDAD | 12000 |
| 131 | TETINA DE SILICONA UNIVERSAL | UNIDAD | 1500 |
| 132 | MEMBRANA REPUESTO PARA SET DE EXTRACCION MEDELA | UNIDAD | 50 |
| 133 | SET BASICO DE EXTRACCION DE LECHE MEDELA P/ BOMBA , REUTILIZABLE, AUTOCLAVABLE, COMPUESTO POR COPA DE SENOS DE 24MM, VALVULA, MEMBRANA TUBULADURA P/CONEXIÓN Y BIBERON X 150ML APROX | UNIDAD | 30 |
| 134 | TUBULADURA DE SILICONA PARA CONEXIÓN A BOMBA MEDELA | UNIDAD | 20 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs.