|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE – LEY DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666-SESP-06; PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09 Y RESOLUCION N° 0489-H.P.D.G.R-2020, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1183-H.P.D.G.R.-2020, DEL 16  DE SEPTIEMBRE  DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-1692 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 1.500

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 520.000,00

PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan).

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS CON DESTINO AL SECTOR DE HEMODINAMIA DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 13/10/2020  HORA: 09:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUIA TEFLONADA DE 0,035" PUNTA J DE 150 CM APROX. | UNIDAD | 30 |
| 2 | GUIA TEFLONADA DE 0,035" PUNTA J DE 260 CM APROX. | UNIDAD | 15 |
| 3 | CONECTOR EN Y CON VALVULA | UNIDAD | 5 |
| 4 | CONECTOR EN Y CON ROSCA | UNIDAD | 5 |
| 5 | GUIA 0,014" DE DIAMETRO, X 300 CM DE LONG. NÚCLEO DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, PUNTA RECTA V14 | UNIDAD | 20 |
| 6 | INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR DE 11 CM | UNIDAD | 15 |
| 7 | INTRODUCTOR FEMORAL 7 FR DE 23 CM | UNIDAD | 15 |
| 8 | GUIA MODERATE SUPPORT PT2 0,014" X 185 CM | UNIDAD | 10 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs