|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

COMPRA DIRECTA  LEY 783-P PRORROGADA POR LEY 1692-P, DECRETO Nº 1666/06,  Y Res. N° 0790 H.P.D.G.R-09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0186-H.P.D.G.R.-18, DE 07 DE FEBRERO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-2931/ 2.017.-

APERTURA: 28/02/18    HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $1000

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: S.U.M. (SALON DE USOS MULTIPLES) 1° PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTE H.P.D.G.R.

REF.: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RESPIRADORES INSTALADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DE ESTE H.P.D.G.R.

| RN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONECTORES PARA RAMA CALEFACCIONADA DE MR850 | 10 |
| 2 | SENSORES DE TEMPERATURA DEL HUMIDIFICADOR MR850 | 10 |
| 3 | CABLES PARA SENSOR DE FLUJO DE SLE 5000 | 3 |
| 4 | JUEGO DE BISAGRAS DE LA CÚPULA ACRILICA DE LA PC-305 | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.