|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

LICITACION PUBLICA N° 06/18 – ART.68° DE LA LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,  AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 0476-H.P.D.G.R.-18, DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018.-

EXPEDIENTE Nº 802-0114/ 2.018.-

APERTURA: 23/04/18    HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $4.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: S.U.M. (SALON DE USOS MULTIPLES) 1° PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTE H.P.D.G.R.

REF.: MANTENIMIENTO  SOLICITA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTE H.P.D.G.R.

| Item | Descripción | Cant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador din para 1 módulo | 50 |
| 2 | Aplique con portalampara E27 | 8 |
| 3 | Arrancador para tubo fluorescente | 190 |
| 4 | Balasto para tubo fluorescente de 36 w | 50 |
| 5 | Balasto electrónico 36 w doble | 50 |
| 6 | Balasto para mercurio halogenado 150 w | 15 |
| 7 | Balasto para mercurio halogenado 70 w | 15 |
| 8 | Balasto para tubo fluorescente de 105 w | 15 |
| 9 | Bastidor para tres módulos enganche similar Plasnavi | 20 |
| 10 | Bornera T3. 60 A. 500 v | 3 |
| 11 | Bornera 2,5 mm. 400 v | 3 |
| 12 | Cable 1x1,5 mm2 Ignífugo caja x 100 mts. | 3 |
| 13 | Cable 1x2,5mm2 Ignìfugo caja x 100 mts. | 3 |
| 14 | Cable 1x4 mm2 Ignífugo caja x 100 mts. | 3 |
| 15 | Cable 1x6 mm2 Ignífugo caja x 100 mts. | 3 |
| 16 | Cable siliconado 1 x 1,5 mm metros | 300 |
| 17 | Cable siliconado 1 x 1 mm metros | 300 |
| 18 | Cable TPR 2x2,5mm2 metros | 200 |
| 19 | Cable TPR 3x1,5mm2 metros | 300 |
| 20 | Cable TPR 3x1mm2 tipo metros | 300 |
| 21 | Cable TPR 3x2,5mm2 metros | 300 |
| 22 | Cable TPR 3x4mm2 metros | 200 |
| 23 | Cable TPR 3x6mm2 metros | 100 |
| 24 | Caja eléctrica de superficie rectangular PVC | 50 |
| 25 | Caja Multiscopio Metálico | 30 |
| 26 | Caja plástica para térmicas DIN 4 módulos | 20 |
| 27 | Caja Térmica 6 módulos con tapa de superficie | 5 |
| 28 | Caño plástico pvc 20 mm tirones x 3 metros | 30 |
| 29 | Cinta aisladora super 33+ | 100 |
| 30 | Conector para caño PVC Ø20mm | 50 |
| 31 | Contactor 25A bobina 220V | 5 |
| 32 | Contactor Tripolar 65 A Bobina 220V | 4 |
| 33 | Contactor Tripolar 25 A Bobina 220V | 5 |
| 34 | Contactor para capacitor AC-6, 50 kVAR / 400 V, 230 V, 50 Hz, 3-pole, Size S3, 3RT16471AP01 | 6 |
| 35 | Contactor Trifásico 3TF40 Bobina 220V 25A | 5 |
| 36 | Contactor 600 VAC 150AMP Bobina 110V LC1D150 | 9 |
| 37 | Temporizador para contacto 1NO/1NC 10s-180s, 690V, LADT4 | 3 |
| 38 | Contactor 600 VAC 25AMP Bobina 110V LC1D25 | 3 |
| 39 | Bloque Contactos Auxiliares 10A !NA/1NC LAD8N11 | 9 |
| 40 | Curva Acero 3/4" | 15 |
| 41 | Curva p/caño Rígido PVC 20mm | 40 |
| 42 | Ficha Industrial aérea IP44 250V | 5 |
| 43 | Ficha hembra de 10 amp | 20 |
| 44 | Ficha macho 10 amp | 20 |
| 45 | Fotocontrol 10 A con zócalo | 20 |
| 46 | Gabinete metálico 16 módulos DIN | 2 |
| 47 | Grampa sisa para caño de 3/4'' | 100 |
| 48 | Interruptor Blindado Flotante 1,50 mts | 10 |
| 49 | Interruptor Diferencial Bipolar 25A - 30mA | 20 |
| 50 | Interruptor Diferencial Bipolar 40A - 30mA | 20 |
| 51 | Interruptor Diferencial Tetrapolar 25 A - 30mA | 20 |
| 52 | Interruptor Diferencial Tetrapolar 40 A - 30mA | 20 |
| 53 | Interruptor termomagnético bipolar 10 amp | 20 |
| 54 | Interruptor termomagnético bipolar 16 amp | 20 |
| 55 | Interruptor termomagnético bipolar 20 amp | 30 |
| 56 | Grampa sisa para caño de 7/8'' | 20 |
| 57 | Interruptor Termomagnético tetrapolar 16 A | 10 |
| 58 | Interruptor termomagnético tetrapolar 25 amp | 8 |
| 59 | Interruptor termomagnético tetrapolar 32 amp | 10 |
| 60 | Interruptor termomagnético tetrapolar 50 amp | 5 |
| 61 | Interruptor termomagnético tetrapolar 63 amp | 5 |
| 62 | Interruptor termomagnético tetrapolar 80 amp | 5 |
| 63 | Jabalina 9 mm | 2 |
| 64 | Jabalina 13 mm | 10 |
| 65 | Lámpara de 2-pin 8 W G24 LED Bombilla De Luz Fría | 100 |
| 66 | Lámpara de 2-pin 13 W G24 LED Bombilla De Luz Fría | 100 |
| 67 | Lámpara 36W LED Alta Potencia E27 Luz Fría | 100 |
| 68 | Lámpara 36W LED Alta Potencia E40 Luz Fría | 100 |
| 69 | Lámpara 4-pin LED 2GU11 15wATTS | 2000 |
| 70 | Lámpara bajo consumo 4 pines -840 | 500 |
| 71 | Lámpara de mercurio halogenada 250 w | 10 |
| 72 | Lámpara de mercurio halogenada 400 w | 10 |
| 73 | Lámpara de mercurio halogenada 150 w | 10 |
| 74 | Lámpara de mercurio halogenada 70 w | 10 |
| 75 | Lámpara Gota Led 7W E27 Luz fría | 100 |
| 76 | Lámpara Gota Led 13W E27 Luz fría | 100 |
| 77 | INTERRRUPTOR 50KA 3X800A ETU10 IN800A 3VL67803VL6780-1 | 1 |
| 78 | Luminaria para 2 tubos LED T8 Casquillo G13 | 25 |
| 79 | Modulo Base Blanco combinación 10 A | 50 |
| 80 | Modulo Toma corriente 20 A Jeluz | 50 |
| 81 | Modulo tapón base blanco | 100 |
| 82 | Módulo tomacorriente 10 A Base Blanco | 150 |
| 83 | Módulo toma doble | 150 |
| 84 | Morseto para preensamblado | 20 |
| 85 | Pilas AA | 120 |
| 86 | Pilas AAA | 180 |
| 87 | Porta lámpara rosca edison cerámico | 25 |
| 88 | Porta lámpara rosca goliat | 20 |
| 89 | Precintos 100 unidades x 175 mm | 7 |
| 90 | Precintos 100 unidades x300 mm | 5 |
| 91 | Precintos numerados plásticos 30 cm rojos | 200 |
| 92 | Prensacable Poliamida 3/4'' | 50 |
| 93 | Rele LZX: MT328230 con zócalo para riel din | 5 |
| 94 | Tapa bastidor | 100 |
| 95 | Tapa ciega rectangular plástica | 50 |
| 96 | Toma corriente simple exterior | 50 |
| 97 | Tomacorriente Industrial IP44 | 5 |
| 98 | Union P/Caño PVC 20mm | 100 |
| 99 | Zócalo para tubo fluorescente con porta arrancador | 50 |
| 100 | Zócalo para tubo fluorescente sin porta arrancador | 150 |
| 101 | Lámpara 18 W G13 Luz día | 600 |
| 102 | Lámpara 9 W G13 Luz día | 300 |
| 103 | Luminaria Orientable Exterior LED 50 W Medidas 283x234x53 mm Luz Día | 5 |
| 104 | Pantalla Policarbonato FLC E27 60 Watts Mini Alfa | 10 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.