|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA  LEY 783-P PRORROGADA POR LEY 1692-P, DECRETO Nº 1666/06,  Y Res. N° 0790 H.P.D.G.R-09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0683-H.P.D.G.R.-18, DE 17 DE MAYO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-0902/ 2.018.-

APERTURA: 08/06/18    HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $ 1.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: S.U.M. (SALON DE USOS MULTIPLES) 1° PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTE H.P.D.G.R.

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO DE ESTE H.P.D.G.R.

| RN | DETALLE | PRES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PINZA MAGUILL 25 CM X 9 CM | UNIDAD | 1 |
| 2 | BISTURI RECTO CUCHILLA GIRATORIA X 3MM X 7CM APROX T/BALLANGUER | UNIDAD | 1 |
| 3 | RETRACTOR NASAL T/CONVERSE 44MM X 11MM X 4CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 4 | ESPECULO NASAL T/SONNENSCHEIN MEDIANO 27MM X 5MM X 15CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 5 | CURETA T/HIBBS COPA CHICA X 20,5CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 6 | CURETA T/HIBBS COPA MEDIANA X 20,5CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 7 | ELEVADOR Y DISECTOR DE SEPTUM NASAL DOBLE HOJA EXTREMOS Y CUCHILLA ROMA X 19CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 8 | DISECTOR SUBMUCOSO T/ROGERS X 21,5CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 9 | TWISTER TORCEDOR DE ALAMBRE X 13CM APROX MANDIBULA T/TC DORADO | UNIDAD | 1 |
| 10 | PINZA T/KERRISONS (PUNCH P/HUESO) X 180MM APROX | UNIDAD | 1 |
| 11 | PINZA CUSHING RECTA C/DIENTE X 17CM APROX | UNIDAD | 2 |
| 12 | PINZA T/MICRO ADSON C/DIENTE X 15CM APROX | UNIDAD | 2 |
| 13 | PINZA SMITH X 22,5CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 14 | MOVILIZADOR TESSIER P/MAXILAR IZQUIERDO X 15CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 15 | MOVILIZADOR TESSIER P/MAXILAR DERECHO X 15CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 16 | SEPARADOR DE SMITH PARA BORDE MAXILAR DERECHO X 18CM TC APROX | UNIDAD | 1 |
| 17 | SEPARADOR DE SMITH PARA BORDE MAXILAR IZQUIERDO X 18CM TC APROX | UNIDAD | 1 |
| 18 | SEPARADOR DE APOFISIS CORONOIDE X 16CM | UNIDAD | 1 |
| 19 | ABREBOCAS DE GOMA ADULTO LARGE EDENTULO NEGRO | UNIDAD | 1 |
| 20 | ABREBOCAS DE GOMA LARGE ADULTO NEGRO | UNIDAD | 1 |
| 21 | ABREBOCAS DE GOMA ADULTO NEGRO | UNIDAD | 1 |
| 22 | ABREBOCAS DE GOMA ADULTO TOSTADO | UNIDAD | 1 |
| 23 | ABREBOCAS DE GOMA PEDIATRICO NEGRO | UNIDAD | 1 |
| 24 | ABREBOCAS DE GOMA PEDIATRICO TOSTADO | UNIDAD | 1 |
| 25 | ABREBOCAS DE GOMA PEDIATRICO CHICO NEGRO | UNIDAD | 1 |
| 26 | ABREBOCAS DE DIGMAN CON SEPARADORES DE LENGUA CHICO: 26MM x 60MM, MEDIANO: 29MM x 66MM Y GRANDE: 32MM x 75MM APROX | UNIDAD | 1 |
| 27 | RETRACTOR DE RAMA OBWEGESER LARGE X 10MM X 17 CM APROX | UNIDAD | 2 |
| 28 | RETRACTOR DE RAMA OBWEGESER SMALL X 8MM X 17 CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 29 | SEPARADOR DE RAMA 50MM X 12MM X 22 MM X 22CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 30 | RETRACTOR DE CONDILO POSTERIOR X 50MM X 6,5MM X 14 CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 31 | RETRACTOR DE CONDILO ANTERIOR X 60MM X 6,5MM X 14 CMAPROX | UNIDAD | 1 |
| 32 | RETRACTOR DE CONDILO SUPERIOR X 50MM X 8MM X15,5 CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 33 | SEPARADOR DE WILKES X 9CM APROX SET X 3 (IZQUIERDO-DERECHO Y RECTO) 1 DE CADA UNO | UNIDAD | 1 |
| 34 | VALVA MALEABLE X 9MM X 20CM APROX | UNIDAD | 2 |
| 35 | DESMARRES SEPARADOR DE PARPADO X 11MM X 14CM APROX | UNIDAD | 3 |
| 36 | RONGEUR 2 x 10MM MANDIBULA X 18CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 37 | ELEVADOR DE PERIOSTIO OCTAGONAL X 18CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 38 | ELEVADOR DE SELDIN MANGO PLANO X 19,5CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 39 | ESPATULA DE FREER (ELEVADOR DE SEPTUM) X 18CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 40 | ELEVADOR DE OBWEGESER (ELEVADOR DE PERIOSTIO-PISO) 7MM X 17,5CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 41 | ELEVADOR DE JOSHEP RECTO 4MM X 16CM PROX | UNIDAD | 1 |
| 42 | CURETA DE LUCAS ANGULADA X 21CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 43 | OSTEOTOMO EPKER RECTO 6MM X18CM APROX | UNIDAD | 3 |
| 44 | OSTEOTOMO EPKER CURVO 6MM X 18CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 45 | OSTEOTOMO CON GUARDA 6MM X 20,5CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 46 | OSTEOTOMO DE SEPTUM NASAL 6MM X 18,5CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 47 | OSTEOTOMO ESPATULAR 4,5MM X 15CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 48 | OSTEOTOMO INTERDENTARIO 4MM X 16CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 49 | MARTILLO 25MM DIAMETRO X18CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 50 | TUBO ASPIRACION FRAZIER 7 FR X 17CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 51 | TUBO ASPIRACION FRAZIER 11 FR X 17CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 52 | PINZA CRANEOFACIAL TESSIER X 26CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 53 | PINZA CASTROVIEJO ESCALA 0-20MM X 8CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 54 | REGLA METALICA ESCALA EN MILIMETROS Y PULGADAS X 15CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 55 | ALICATE ALAMBRE X 11MM APROX | UNIDAD | 1 |
| 56 | RASPA NASAL | UNIDAD | 1 |
| 57 | SEPARADOR DE FOMON | UNIDAD | 1 |
| 58 | SEPARADOR DE RAMA LEVASSEUR-MERRIL PARA OSTEOTOMIA VERTICAL DE RAMA | UNIDAD | 1 |
| 59 | PINZA GUBIA ARTICULADA X 18CM APROX | UNIDAD | 1 |
| 60 | PINZA GUBIA X 15CM APROX | UN IDAD | 1 |
| 61 | RETRACTOR SIGMOIDEO BAUER DERECHO | UNIDAD | 1 |
| 62 | RETRACTOR SIGMOIDEO BAUER IZQUIERDO | UNIDAD | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.