|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA LEY 783-P ART.9, PRORROGADA POR LEY1692-P, DECRETO Nº 1666/06, RESOLUCIÓN Nº 0790- H.P.G.D.G.R., DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2.009.

AUTORIZADA POR RES. Nº 0812-H.P.D.G.R.18, DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-002572- 2.017.-

APERTURA DE SOBRE: 17/07/18     HORA: 10:00

VALOR PLIEGO: $4.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE 1° PISO, SALAS N° 129 Y 130, INGRESO POR TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, Y KINESIOLOGÍA DE ESTE H.P.D.G.R.

******************************************************

SOLICITUD DE PEDIDO:

REF.: ADQUISICION DE UNA ESTACION DE ANESTESIA APTA PARA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR  CON DESTINO AL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA DE ESTE H.P.D.G.R.

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESTACION DE ANESTESIA APTA PARA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR MRI QUE INCLUYE: 1. 1 (UNA) MAQUINA DE ANESTESIA CERTIFICADA PARA FUNCIONAR EN ENTORNO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR HASTA 3 TESTA. APTA PARA PACIENTES NEO, PEDIATRICOS Y ADULTOS. PICO FLUJO DEL VENTILADOR 120 LIMINUTOS. MODOS DE VENTILACION, VCV, PRESION CONTROL CON FLUJO DESACELERADO, PRESION DE SOPORTE, SIMV VCV Y SIMV PCV. 2. 1 (UNO) VAPORIZADOR DE SEVORANE APTO PARA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR LIBRE DE MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS. R. 3. 1 (UNO) MONITOR MULTIPARAMETRICO APTO PARA MRI HASTA 3 TESLA QU E INCLUYE: PANTALLA 15” TACTIL, 6 CURVAS EN PANTALLAS, MEDICION DE ECG, SPO2 CON TECNOLOGIA WIRELESS. PARA PACIENTES NEO, PEDIATRICOS Y ADULTOS. MEDICION DE ECG, SPO2, NIBP Y CAPNOGRAFIA. | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE:

En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la Oferta Económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE, descontando de su propuesta la palabra aproximado.