|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

“2018 – Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú”

LICITACIÓN PÚBLICA  N°  14-18, ART. 68  LEY 55 –I - LEY  DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, DECRETO N° 4132-S.P.S-78-DECRETO ACUERDO N° 0042-E-79-RESOLUCIÓN N°803-MS Y AS-94- DECRETO N°1663-S.E.S.P-99-DECRETO N° 0066-S.E.S.P.-97  Y  DECRETO ACUERDO N° 0004/17, AUTORIZADA POR RES. Nº 0987-H.P.D.G.R.18, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-000660- 2.018.-

APERTURA DE SOBRE: 01/08/18     HORA: 10:00

VALOR PLIEGO: $4.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE 1° PISO, SALAS N° 129 Y 130, INGRESO POR TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, Y KINESIOLOGÍA DE ESTE H.P.D.G.R.

******************************************************

SOLICITUD DE PEDIDO:

REF.: EL DEPARTAMENTO MANTENIMENTO SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA CON DESTINO A CUBRIR NECESIDADES DE ESTE H.P.D.G.R.

| Reng. | Descripción del Producto | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Espiga con rosca 1" | 50 |
| 2 | Espiga con rosca 1/2" | 50 |
| 3 | Espiga con rosca 3/4" | 50 |
| 4 | Espiga espiga 1" | 50 |
| 5 | Espiga espiga 1/2" | 50 |
| 6 | Espiga espiga 3/4" | 50 |
| 7 | Filtro de 1" | 50 |
| 8 | Flexible cromado corrugado rosca M-H 1/2" x 30cm. Tipo Chicote | 150 |
| 9 | Flexible cromado currugado rosca M-H 3/4 x 30 cm Tipo Chicote | 250 |
| 10 | Flexible flor para videt | 20 |
| 11 | Flexible monocomando | 20 |
| 12 | Flexible para agua malla de acero. 1/2" | 20 |
| 13 | Flexible para gas | 20 |
| 14 | Flexible PVC 1/2" de 35 cm | 50 |
| 15 | Flexible PVC 1/2" de 45 cm | 50 |
| 16 | Flor de ducha completo | 50 |
| 17 | Flotante de bronce para tanque 1" | 10 |
| 18 | Flotante para depósito embutido con silenciador completo | 30 |
| 19 | Fuelle de 10 cm | 50 |
| 20 | Fuelle de 15 cm | 50 |
| 21 | Glicerina liquida 1 L | 10 |
| 22 | Griferia Bidematic | 3 |
| 23 | Griferia De Baño Para Lavatorio Fv Arizona Plus 0207/b1p | 5 |
| 24 | Griferia Monocomando gourmet con docificador | 5 |
| 25 | Griferia Monocomando Lavatorio Fv Arizona 181/b1 | 5 |
| 26 | GRIFERIA MONOCOMANDO PARA MESADA | 5 |
| 27 | Griferia para videt | 5 |
| 28 | Inhodoro | 5 |
| 29 | Interruptor flotante para control de liquido | 15 |
| 30 | Juego para lavamano con desague incluido | 5 |
| 31 | Juego para mesada con pico alto | 5 |
| 32 | Litagilio 500 gm | 5 |
| 33 | Llave 32 mm x 1" | 20 |
| 34 | Llave de corte 1 1/4" de bronce | 15 |
| 35 | Llave de gas 3/4" | 5 |
| 36 | Llave de Paso Cabezal Metalico Fusion Verde 20 mm | 30 |
| 37 | Llave de Paso Cabezal Metalico Fusion Verde 25 mm | 30 |
| 38 | Llave de Paso Cabezal Metalico Fusion Verde 32 mm | 30 |
| 39 | Llave de Paso Fusion c/Capuchon y Roseta Cromada 1" | 30 |
| 40 | Llave de Paso Fusion c/Capuchon y Roseta Cromada 1/2" | 30 |
| 41 | Llave de Paso Fusion c/Capuchon y Roseta Cromada 3/4" | 30 |
| 42 | Llave de paso HH. 4" | 5 |
| 43 | Llave esférica 1" | 30 |
| 44 | Llave esférica 3/4" | 30 |
| 45 | Llave esférica doble union 1/2" x 20 | 10 |
| 46 | Llave esférica doble union 1/2" x 25 | 10 |
| 47 | Llave esférica doble union 2" | 10 |
| 48 | Llave esférica metálica de 1" | 30 |
| 49 | Llave esférica metálica de 1/2" | 30 |
| 50 | Llave esférica metálica de 3/4" | 30 |
| 51 | Llave esférica plástica 1" | 30 |
| 52 | Llave esférica plástica 1/2" | 30 |
| 53 | Llave esférica plástica de 3/4" | 30 |
| 54 | Llave fusión 25 mm x 3/4" | 20 |
| 55 | Llave fusión de 2" | 20 |
| 56 | Llave para griferia | 20 |
| 57 | Niple de 1" x 20 cm | 30 |
| 58 | Niple galvanizada de 1/2" x 15cm | 20 |
| 59 | Niple galvanizada de 3/4" x 10cm | 20 |
| 60 | Niple PPL de 1" x 10 cm | 20 |
| 61 | Obturador para mochila | 30 |
| 62 | Orrin de goma de ajuste contratapa de depósito | 100 |
| 63 | Pileta de patio 100 x 60 x 60 | 15 |
| 64 | Pileta de patio 3 x 2. 160 pvc | 15 |
| 65 | Pileta de patio con salida 63 | 15 |
| 66 | Pileta de patio pvc | 15 |
| 67 | Pulsador para descarga de mochila | 100 |
| 68 | Ramal "T" PVC Blanco 110 mm | 30 |
| 69 | Ramal "T" PVC Blanco 40 mm | 30 |
| 70 | Ramal "T" PVC Blanco 50 mm | 30 |
| 71 | Ramal "T" PVC Blanco 63 mm | 30 |
| 72 | Ramal "Y" PVC Blanco 110 mm | 20 |
| 73 | Ramal "Y" PVC Blanco 40 mm | 30 |
| 74 | Ramal "Y" PVC Blanco 50 mm | 20 |
| 75 | Ramal "Y" PVC Blanco 63 mm | 20 |
| 76 | Ramal 87º 30´ con acceso reducido Duratop (linea Marrón) 110 - 63mm | 20 |
| 77 | Ramal 87º 30´ con acceso reducido Duratop (linea Marrón) 160 - 110mm | 20 |
| 78 | Ramal Simple 45º Duratop (linea Marrón) 110mm | 20 |
| 79 | Ramal Simple 45º Duratop (linea Marrón) 160mm | 20 |
| 80 | Ramal Simple 45º Duratop (linea Marrón) 50mm | 20 |
| 81 | Ramal Simple 45º Duratop (linea Marrón) 63mm | 20 |
| 82 | Ramal Simple 87º 30´ T Duratop (linea Marrón) 110mm | 20 |
| 83 | Ramal Simple 87º 30´ T Duratop (linea Marrón) 160mm | 20 |
| 84 | Ramal Simple 87º 30´ T Duratop (linea Marrón) 40mm | 20 |
| 85 | Ramal Simple 87º 30´ T Duratop (linea Marrón) 50mm | 20 |
| 86 | Ramal Simple 87º 30´ T Duratop (linea Marrón) 63mm | 20 |
| 87 | Rejilla 10 x 10 | 30 |
| 88 | Rejilla 12 x 12 | 30 |
| 89 | Rejilla 12 x 2 | 30 |
| 90 | Rejilla 20 x 20 | 30 |
| 91 | Repuesto para tapa pulsador | 30 |
| 92 | Repuesto para válvula de 1/2" de goma | 30 |
| 93 | Salva depósito | 30 |
| 94 | Satélite para depósito embutido | 50 |
| 95 | Sella rosca H3 grande x 125 mm | 100 |
| 96 | Sellador para gas | 30 |
| 97 | Sifón doble de 2" | 30 |
| 98 | Sifón simple de 2" | 30 |
| 99 | Sobrepaso Fusion H3 1" | 30 |
| 100 | Sobrepaso Fusion H3 1/2" | 30 |
| 101 | Sobrepaso Fusion H3 3/4" | 30 |
| 102 | Sobrepaso Fusion Verde 20 mm | 30 |
| 103 | Sobrepaso Fusion Verde 25 mm | 30 |
| 104 | Sobrepaso Fusion Verde 32 mm | 30 |
| 105 | Sobrepaso M-M PPL Rosca 1 | 30 |
| 106 | Sobrepaso M-M PPL Rosca 1/2 | 30 |
| 107 | Sobrepaso M-M PPL Rosca 3/4 | 30 |
| 108 | Solución fundente 180 cm3 | 10 |
| 109 | Sopapa 0,40 | 50 |
| 110 | Sopapa 0,50 | 50 |
| 111 | Sopapa de goma | 20 |
| 112 | Surtidor bronce de 1" | 15 |
| 113 | Surtidor bronce de 1/2" | 20 |
| 114 | Surtidor metálico medio giro 1/2" | 15 |
| 115 | Surtidor metálico medio giro 3/4" | 15 |
| 116 | Surtidor plástico de 1/2" | 30 |
| 117 | Surtidor plástico de 3/4" | 30 |
| 118 | Tapa ciega 10 x 10 | 30 |
| 119 | Tapa ciega 12 x 12 | 30 |
| 120 | Tapa ciega 15 x 15 | 30 |
| 121 | Tapa ciega 20 x 20 | 30 |
| 122 | Tapa ciega de acero inox 12 x 12 | 30 |
| 123 | Tapa ciega de pvc con rejilla | 30 |
| 124 | Tapa ciega plástica 10 x 10 | 50 |
| 125 | Tapa pulsador | 30 |
| 126 | Tapón de 110 mm | 20 |
| 127 | Tapón de 40 mm | 30 |
| 128 | Tapón de 50 mm | 30 |
| 129 | Tapon H PPL Roscsa 1 1/2" | 50 |
| 130 | Tapon H PPL Roscsa 1 1/4" | 50 |
| 131 | Tapon H PPL Roscsa 1" | 50 |
| 132 | Tapon H PPL Roscsa 1/2" | 50 |
| 133 | Tapon H PPL Roscsa 2" | 50 |
| 134 | Tapon H PPL Roscsa 3/4" | 50 |
| 135 | Tapon M PPL Rosca 1 1/2" | 50 |
| 136 | Tapon M PPL Rosca 1 1/4" | 50 |
| 137 | Tapon M PPL Rosca 1" | 50 |
| 138 | Tapon M PPL Rosca 2" | 50 |
| 139 | Tapon M PPL Rosca 3/4" | 50 |
| 140 | Tapon M PPL Roscsa 1/2" | 50 |
| 141 | Te 90º H-H-H Fusion H3 1'' | 30 |
| 142 | Te 90º H-H-H Fusion H3 1 1/2'' | 30 |
| 143 | Te 90º H-H-H Fusion H3 1 1/4'' | 30 |
| 144 | Te 90º H-H-H Fusion H3 1/2" | 30 |
| 145 | Te 90º H-H-H Fusion H3 2'' | 30 |
| 146 | Te 90º H-H-H Fusion H3 2 1/2" | 30 |
| 147 | Te 90º H-H-H Fusion H3 3" | 30 |
| 148 | Te 90º H-H-H Fusion H3 3/4'' | 30 |
| 149 | Te 90º H-H-H Fusion H3 4" | 30 |
| 150 | Te 90º H-H-H Fusion Verde 20mm | 30 |
| 151 | Te 90º H-H-H Fusion Verde 25 mm | 30 |
| 152 | Te 90º H-H-H Fusion Verde 32 mm | 30 |
| 153 | Te 90º H-H-H Fusion Verde 40 mm | 30 |
| 154 | Te 90º H-H-H Fusion Verde 50 mm | 30 |
| 155 | Te 90º H-H-H Fusion Verde 63 mm | 30 |
| 156 | Te 90º H-H-H PPL Rosca 1 | 30 |
| 157 | Te 90º H-H-H PPL Rosca 1 1/2 | 30 |
| 158 | Te 90º H-H-H PPL Rosca 1 1/4 | 30 |
| 159 | Te 90º H-H-H PPL Rosca 1/2 | 30 |
| 160 | Te 90º H-H-H PPL Rosca 2 | 30 |
| 161 | Te 90º H-H-H PPL Rosca 2 1/2 | 30 |
| 162 | Te 90º H-H-H PPL Rosca 3/4 | 30 |
| 163 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 25 x 20 mm | 30 |
| 164 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 32 x 20 mm | 30 |
| 165 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 32 x 25 mm | 30 |
| 166 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 40 x 20 mm | 30 |
| 167 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 40 x 25 mm | 30 |
| 168 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 40 x 32 mm | 30 |
| 169 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 50 x 20 mm | 30 |
| 170 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 50 x 25 mm | 30 |
| 171 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 50 x 32 mm | 30 |
| 172 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 50 x 40 mm | 30 |
| 173 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 63 x 20 mm | 30 |
| 174 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 63 x 25 mm | 30 |
| 175 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 63 x 32 mm | 30 |
| 176 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 63 x 40 mm | 30 |
| 177 | Te 90º Reduccion Fusion Verde 63 x 50 mm | 30 |
| 178 | Te 90º Reducción PPL Rosca 1'' x 1/2'' x 1" | 30 |
| 179 | Te 90º Reduccion PPL Rosca 1" x 3/4" x 1" | 30 |
| 180 | Te 90º Reducción PPL Rosca 1/2'' x 3/4" x 1/2" | 30 |
| 181 | Te 90º Reducción PPL Rosca 3/4'' x 1/2" x 3/4" | 30 |
| 182 | Te 90º Rosca Metálica (H) Fusion H3 1'' | 30 |
| 183 | Te 90º Rosca Metalica (H) Fusion H3 1 1/2" | 30 |
| 184 | Te 90º Rosca Metalica (H) Fusion H3 1 1/4" | 30 |
| 185 | Te 90º Rosca Metálica (H) Fusion H3 1/2" | 30 |
| 186 | Te 90º Rosca Metalica (H) Fusion H3 2" | 30 |
| 187 | Te 90º Rosca Metalica (H) Fusion H3 3" | 30 |
| 188 | Te 90º Rosca Metálica (H) Fusion H3 3/4'' | 30 |
| 189 | Teflón | 150 |
| 190 | Termocupla de cobre 30 cm | 10 |
| 191 | Tornillo para griferia | 150 |
| 192 | Tornillo para inhodoro | 300 |
| 193 | Tuerca estria para griferia | 50 |
| 194 | Union Doble con Brida Fusion H3 2 1/2" | 10 |
| 195 | Union Doble con Brida Fusion H3 2" | 10 |
| 196 | Union Doble con Brida Fusion H3 3" | 10 |
| 197 | Union Doble con Brida Fusion H3 4" | 10 |
| 198 | Union Doble Fusion verde Rosca H 20 x 1/2" | 30 |
| 199 | Union Doble Fusion verde Rosca H 25 x 3/4" | 30 |
| 200 | Union Doble Fusion verde Rosca H 32 x 1" | 30 |
| 201 | Union Doble Fusion verde Rosca H 40 x 1 1/4" | 30 |
| 202 | Union Doble Fusion verde Rosca H 50 x 1 1/2" | 30 |
| 203 | Union Doble Fusion verde Rosca H 63 x 2" | 30 |
| 204 | Union Doble H-H Fusion H3 1 1/2" | 30 |
| 205 | Union Doble H-H Fusion H3 1 1/4" | 30 |
| 206 | Union Doble H-H Fusion H3 1" | 30 |
| 207 | Union Doble H-H Fusion H3 1/2" | 30 |
| 208 | Union Doble H-H Fusion H3 2" | 30 |
| 209 | Union Doble H-H Fusion H3 3/4" | 30 |
| 210 | Union Doble H-H Fusion Verde 20 mm | 30 |
| 211 | Union Doble H-H Fusion Verde 25 mm | 30 |
| 212 | Union Doble H-H Fusion Verde 32 mm | 30 |
| 213 | Union Doble H-H Fusion Verde 40 mm | 30 |
| 214 | Union Doble H-H Fusion Verde 50 mm | 30 |
| 215 | Union Doble H-H Fusion Verde 63 mm | 30 |
| 216 | Union Doble H-H PPL Rosca 1 1/2" | 30 |
| 217 | Union Doble H-H PPL Rosca 1 1/4" | 30 |
| 218 | Union Doble H-H PPL Rosca 1" | 30 |
| 219 | Union Doble H-H PPL Rosca 1/2" | 30 |
| 220 | Union Doble H-H PPL Rosca 2 1/2" | 30 |
| 221 | Union Doble H-H PPL Rosca 2" | 30 |
| 222 | Union Doble H-H PPL Rosca 3/4" | 30 |
| 223 | Unión para lavamano de bronce | 15 |
| 224 | Válula de goma 1" | 150 |
| 225 | Válvula de 1/2" de goma | 500 |
| 226 | Válvula de goma 3/4" | 200 |
| 227 | Válvula de paso 1" | 20 |
| 228 | Valvula de retención 1" | 30 |
| 229 | Válvula de silicona de 1/2" | 500 |
| 230 | Valvula Esferica c/manija corta Fusion Verde 20 mm | 30 |
| 231 | Valvula Esferica c/manija corta Fusion Verde 25 mm | 30 |
| 232 | Valvula Esferica c/manija corta Fusion Verde 32 mm | 30 |
| 233 | Valvula Esferica c/manija larga Fusion Verde 20 mm | 30 |
| 234 | Valvula Esferica c/manija larga Fusion Verde 25 mm | 30 |
| 235 | Valvula Esferica c/manija larga Fusion Verde 32 mm | 30 |
| 236 | Valvula Esferica c/manija larga Fusion Verde 40 mm | 30 |
| 237 | Valvula Esferica c/manija larga Fusion Verde 50 mm | 30 |
| 238 | Valvula Esferica c/manija larga Fusion Verde 63 mm | 30 |
| 239 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 1 1/2" | 30 |
| 240 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 1 1/4" | 30 |
| 241 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 1" | 30 |
| 242 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 1/2" | 30 |
| 243 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 2" | 30 |
| 244 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 3/4" | 30 |
| 245 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 Verde 25 mm | 30 |
| 246 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 Verde 32 mm | 30 |
| 247 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 Verde 40 mm | 30 |
| 248 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 Verde 50 mm | 30 |
| 249 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 Verde 63 mm | 30 |
| 250 | Valvula Esferica c/union Doble Fusion H3 Verde 20 mm | 30 |
| 251 | Valvula Esferica H-H Fusion H3 1 1/2" | 30 |
| 252 | Valvula Esferica H-H Fusion H3 1 1/4" | 30 |
| 253 | Valvula Esferica H-H Fusion H3 1" | 30 |
| 254 | Valvula Esferica H-H Fusion H3 1/2" | 30 |
| 255 | Valvula Esferica H-H Fusion H3 2" | 30 |
| 256 | Valvula Esferica H-H Fusion H3 3/4" | 30 |
| 257 | Valvula Esferica Metalica Caudal Pleno 1 1/2" | 30 |
| 258 | Valvula Esferica Metalica Caudal Pleno 1 1/4" | 30 |
| 259 | Valvula Esferica Metalica Caudal Pleno 1" | 30 |
| 260 | Valvula Esferica Metalica Caudal Pleno 1/2" | 30 |
| 261 | Valvula Esferica Metalica Caudal Pleno 2" | 30 |
| 262 | Valvula Esferica Metalica Caudal Pleno 3/4" | 30 |
| 263 | Válvula retención | 20 |
| 264 | Vanitory (mueble) 0,60 x 0,45 x 0,80 | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la Oferta Económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE, descontando de su propuesta la palabra aproximado.