|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

LICITACION PRIVADA  N° 10 – Art.

69° Inc.1-Ley de Contabilidad de la Provincia

de San Juan.Dec.4132-SPS-78 – Dec. Ac. 0042-

E-79, Res. 803-MsyAs-94 – Dec. 1663-SESP-99

Dec. 0066-SESP-97 y Dec. Ac. 0004-17

Autorizado por Res. N° 1261-HR-18 de

fecha 30 de Agosto de 2018

EXPEDIENTE Nº 802-001619- 2.018.-

APERTURA: 12/09/18  A LAS  10,00 HS.

VALOR DE PLIEGO: $1.000,00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA:

EDIFICIO VERDE 1ER PISO. SALAS N°129 Y

130, DE ESTE H.P.D.G.R.

REF: DEP.MANTENIMIENTO S/ SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE UN GRUPO ELECTRO-

GENO   DEL HTAL NUEVO

****************************************

DESTINO: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO PARA ESTE HPDDGR

| RN | CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN GRUPO ELECTRÓGENO DE 1250 KVA DEL HOSPITAL NUEVO |

TRABAJOS A REALIZAR POR EQUIPO.

- Control general del grupo electrógeno, medición y control del tablero general de Comandos y conmutación, diagnostico por PC programa aplicado ComAp.

- Control y pruebas de puesta en paralelo, control de cargas estables +- 10% Diagnostico por PC programa aplicado ComAp.

- Control y revisión, mecanismo y maniobras, interruptores pie de máquina.

- Control general tablero de comandos, control de protecciones, del motor, Generador, acoples semi-elástico, ajustes en general, torquímetro de precisión.

- Control de vibración , Tensores y ajuste de correas.

- Control y limpieza bomba de agua, líquidos refrigerantes.

- Control, regulador de corriente de campo, puente de diodos, excitatriz rotante,

- Control electrolítico de baterías, limpieza y ajuste de borneras.

- Limpieza general de grupo electrógeno.

MATERIALES PROVISTOS PARA GRUPO ELECTRÓGENO

- Cambio de aceite.

- Filtros de aceite (6)

- Filtros de combustible (47)

- Filtro de aire (2) Limpieza y control

- Elemento de seguridad (2) Limpieza y control

- Correa de ventilación, cambio si está deteriorada.

- Control, limpieza o cambio de termostatos.

- Alternador de continua, carga baterías, control, reparación

- Cargador de batería fondo flote, control.

- Calefactores de Agua, control y ajuste de termostatos.

- Cambio de líquidos refrigerantes, agua destilada, refrigerante. Aceite= 180 lts. Agua destilada= 230 Lts. Refrigerante= 4 Galones

- Cambio de aceite.

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc.variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.