|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

“2018- Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú”

LICITACIÓN PÚBLICA N° 35/18 – ART.68° DE LA LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,  AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 1687-H.P.D.G.R.-18, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

EXPEDIENTE Nº 802-002361-2018

APERTURA: 05/12/18    HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $4.000

LUGAR DE RECEPCIÓN Y APERTURA:

EDIFICIO VERDE 1° PISO, SALAS N° 129 Y 130,

INGRESO POR TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y

KINESIOLOGÍA DE ESTE H.P.D.G.R.

REF.: MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON DESTINO A CUBRIR NECESIDADES DE ESTE H.P.D.D.G.R.

| RG | DESCRIPCIÓN | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | FILTRO MULTIBOLSA MOD. CLEANPACK 2418 TIPO MULTIBOLSA MEDIDAS 529 MM X 477 MM X 300 MM | 52 |
| 2 | FILTRO RIGIDO DE ALTA EFICIENCIA MOD. PC8C TIPO AE MEDIDAS 595 MM X 595 MM X 95 MM | 28 |
| 3 | GUATA MEDIDAS 1,5 MT X 37 MT | 12 |
| 4 | FILTRO HEPA 99% MOD. H13-242412 TIPO HEPA 99% H13 MEDIDAS 610 MM X 610 MM X 291 MM | 20 |
| 5 | FILTRO HEPA 99% MOD. MC241 TIPO HEPA 99% H13 MEDIDAS 611 MM X 611 MM X 150 MM | 10 |
| 6 | FILTRO HEPA 99% MOD. MC241 TIPO HEPA 99% H13 MEDIDAS 605 MM X 605 MM X 145 MM | 4 |
| 7 | FILTRO HEPA 99% MOD. MC241 TIPO HEPA 99% H13 MEDIDAS 610 MM X 610 MM X 72 MM | 8 |
| 8 | FILTRO HEPA 99% MOD. MC241 TIPO HEPA 99% H13 MEDIDAS 614 MM X 611 MM X 72 MM | 4 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la Oferta Económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE, descontando de su propuesta la palabra aproximado.