|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA - Ley N° 783-P PRORROGADA POR LEY 1865-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006;  Pliego de condiciones Resol. 0790- H.P.D.G.R.09. –Modalidad Pluriproponente.

AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0271-H.P.D.G.R.19, DEL 15 DE FEBRERO  DEL 2.019.

EXPEDIENTE Nº 802-0038/  2.019.-

APERTURA: 14/03/2019 HORA: 10:00.-

VALOR PLIEGO: $ 5.000.-

REF.: ADQUISICION DE APARATOLOGIA Y UN (1) UPS DOBLE CONVERSION ON LINE 2 KVA  CON DESTINO A SECCION ECOGRAFIA  GENERAL DEPENDIENTE DEL SERVICIO DIAGNOSTICO POR IMAGEN DE ESTE NOSOCOMIO.

LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES: EDIFICIO VERDE, SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE H.P.D.D.G.R.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | ECOGRAFO CARACTERISTICAS APLICACIONES: Abdominal, Obstetricia, Ginecología Mamas , Pequeñas partes , Musculo-esquelético Endocavitario ( Transrectal, transvaginal), Vascular Pediátrico ESPECIFICACIONES GENERALES : Brazo Articulado, 4 puertos activos, Monitor alta resolución de 20" mínimo. MODO DE EXPLORACION : Convexo, Lineal, Sectorial FUNCIONES AVANZADAS : MODO DE OPERACIÓN: Modo B, Modo M, Modo M color, Color flow, Power Doppler, Doppler pulsado con alto PRF, HD- Color, Modo M-Anatómico, Modo M- Curvado CONFIGURACION: ECOGRAFO DOPPLER COLOR, TRANSDUCTOR (2-5 MHZ) CONVEX, TRANSDUCTOR (3.5-10 MHZ) ENDOCAVITARIO, TRASDUCTOR (2.0-16 MHZ) LINEAL Incluye video printer | 1 |
| 2 | UPS on line 2KVA | 1 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.