|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – LEY DE EMERGENCIA SANITARIA LEY N° 783-P PRORROGADA POR LEY  1865-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; PLIEGO DE CONDICIONES RESOL. 0790- H.P.D.G.R.09. MODALIDAD PLURIPROPONENTE, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0312-H.P.D.G.R.19, DEL 27 DE FEBRERO DE 2019

EXPEDIENTE Nº 802-2035/2018

VALOR DE PLIEGO: $ 3.500

REF.: DIVISION ENFERMERIA SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES CON DESTINO A VARIOS SERVICIOS DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 28/03/2019   HORA: 09:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DETALLE | CANT. |
| --- | --- | --- |
| 1 | BANDEJAS PARA TRASLADO DE MEDICACIÓN DETALLE TECNICO, REQUERIMIENTOS MINIMOS: -CARACTERISTICAS GENERALES *BANDEJAS DE ENCASTRE DE CORTO PUNZANTES *PLASTICO NO RECICLABLE Y NO POROSO *MEDIDAS MINIMAS: 40 CM DE LARGO, 30 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ALTO. | 100 |
| 2 | CARRO DE CURACIONES, 3 CAJONES DETALLE TECNICO, REQUERIMIENTOS MINIMOS: -CARACTERISTICAS GENERALES *DOS PLANOS DE ACERO REFORZADO, CON PESTAÑA PERIMETRAL Y CONTRA PESTAÑA, CONFORMANDO UN BORDE SUPERIOR ROMO DE ACERO INOXIDABLE. *TERMINACION ANTIOXIDANTE, CON UN ESPESOR MAYOR A 100 MICRONES Y TRATADAS EN UN HORNO A MAS DE 200°C *CAJONES CON CORREDERAS A RULEMAN Y TOPE DE GUIA *CONTENEDOR PARA RESIDUOS PATOLOGICOS, EN PLANO INFERIOR *4 RUEDAS DIRIGIBLES DE 100 MM DE DIAMETRO, CON FRENO. *LAS SUPERFICIES DEBERAN TENER TRATAMIENTO DESOXIDANTE Y FOSFATIZADO. *SIN SOPORTE PARA TAMBORES, NI FRASCOS. *LAS SOLDADURAS DEBERAN SER CONTINUAS Y SIN REBARBAS A LA VISTA. *MEDIDAS MINIMAS 0.6 X 0.4 X 0.7 MTS(LARGO X ANCHO X ALTO) | 10 |
| 3 | CARRO DE CURACIONES, SIN CAJONES DETALLE TECNICO, REQUERIMIENTOS MINIMOS: -CARACTERISTICAS GENERALES *DOS PLANOS DE ACERO REFORZADO, CON PESTAÑA PERIMETRAL Y CONTRA PESTAÑA, CONFORMANDO UN BORDE SUPERIOR ROMO DE ACERO INOXIDABLE. *TERMINACION ANTIOXIDANTE, CON UN ESPESOR MAYOR A 100 MICRONES Y TRATADAS EN UN HORNO A MAS DE 200°C *CONTENEDOR PARA RESIDUOS PATOLOGICOS, EN PLANO INFERIOR *4 RUEDAS DIRIGIBLES DE 100 MM DE DIAMETRO, CON FRENO. *LAS SUPERFICIES DEBERAN TENER TRATAMIENTO DESOXIDANTE Y FOSFATIZADO. *SIN SOPORTE PARA TAMBORES, NI FRASCOS. *LAS SOLDADURAS DEBERAN SER CONTINUAS Y SIN REBARBAS A LA VISTA. *MEDIDAS MINIMAS 0.6 X 0.4 X 0.7 MTS(LARGO X ANCHO X ALTO) | 11 |
| 4 | CARRO DE PARO DETALLE TECNICO, REQUERIMIENTOS MINIMOS: -CARACTERISTICAS GENERALES *ESTRUCTURA REFORZADA DE ACERO INOXIDABLE *TERMINACION ANTIOXIDANTE EPOXIDICO TERMOENDURECIBLE. *PRACHOQUES PERIMETRAL DE GOMA *4 RUEDAS DIRIGIBLES DE 125 MM DE DIAMETRO *1 MANILLAR PARA EMPUJE CON TOPES DE GOMA. *1 PLANO SUPERIOR ESTRATIFICADO, LISO CON BARANDILLAS A 3 LADOS. *1 PLANO ESTRATIFICADO BANDEJA EXTENSIBLE CON PESTAÑA PERIMETRAL Y CONTRA PESTAÑA, CONFORMANDO UN BORDE SUPERIOR ROMO, DE ACERO INOXIDABLE. *TERMINACION PULIDO SATINADO MATE. *4 CAJONES CON CORREDERAS A RULEMAN Y TOPE DE GUIA, CON DIVISIONES PARA MATERIALES Y CERRADURA TOTAL. *3 SOPORTES PARA ONDINAS PARA MEDICAMENTOS. *1 MASTIL CON 3 GANCHOS MULTIPROPOSITO REGULABLE PARA COLGAR GUIAS. *1 CONTENEDOR PARA RESIDUOS BIOLOGICOS, EN PARTE INFERIOR. *1 ALZADA SUPERIOR PORTA CARDIODESFIBRILADOR *MEDIDAS: 0,70 X 0,50 X 0,90 MTS | 1 |
| 5 | RIÑONERAS DETALLE TECNICO, REQUERIMIENTOS MINIMOS: -CARACTERISTICAS GENERALES *RIÑONERA DE MEDIDA MINIMA 25 CM *CAPACIDAD 500 CC *CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE | 90 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc.variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.