|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA LEY DE EMERGENCIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY  1865-P  DECRETO Nº 1666/06; Resol. 0790- H.P.D.G.R.09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0349-H.P.D.G.R.19, DEL 06 DE MARZO  DEL 2.019.

EXPEDIENTE Nº 802-00317 /  2.019.-

VALOR DE PLIEGO: $ 4.500

REF.: SERVICIO DE CLINICA MÉDICA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAMILLAS PARA SECCIÓN ENDOSCOPIA DIGESTIVA Y RESPIRATORIA DE ESTE NOSOCOMIO

APERTURA: 08/04/2019   HORA: 09:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DETALLE | CANT. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camillas para endoscopia con cabecera elevable, ruedas con frenos, superficie amplia de paciente, colchón no menor a 8 cm de espesor, barandas laterales plegables, altura regulable, con pie de suero, bandeja de soporte para tubo de oxigeno, con capacidad de peso superior a 150 kg. | 4 |
| 2 | Camillas para endoscopia con cabecera elevable ruedas con frenos, superficie amplia de paciente, colchón no menor a 8 cm de espesor, barandas laterales plegables, altura regulable, con pie de suero, bandeja de soporte para tubo de oxigeno, con capacidad de peso superior a 300 kg. | 1 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc.variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.