**COMPRA DIRECTA N° 20/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle Aproximado | Cantidad |
| **1** | Bolsas para extracción de sangre triples con unidad de derivación tipo S-103 PD con sadman (unidad de derivación para los primeros 15 mililitros de sangre en cada tipo de bolsa y el proveedor deberá proveer 2 tubos de tipo vacutainer con EDTA x 3 ml y 2 tubos tipo BD vacutainer con gel para formación de coagulo x 8.5 ml por bolsa. Fecha de vencimiento posterior a Julio del año 2.020.  Con entrega parcial a requerimiento del IPHEM. | 1400 |
| **2** | Bolsas para extracción de sangre triples con unidad de derivación tipo S-93 PD (unidad de derivación para los primeros 15 mililitros de sangre en cada tipo de bolsa y el proveedor deberá proveer 2 tubos de tipo vacutainer con EDTA x 3 ml y 2 tubos tipo BD vacutainer con gel para formación de coagulo x 8.5 ml por bolsa. Fecha de vencimiento posterior Julio del año 2.020.  Con entrega parcial a requerimiento del IPHEM. | 3320 |
| **3** | Bolsas para extracción de sangre cuádruples con unidad de derivación tipo S-104 PD con sadman (unidad de derivación para los primeros 15 mililitros de sangre en cada tipo de bolsa y el proveedor deberá proveer 2 tubos de tipo vacutainer con EDTA x 3 ml y 2 tubos tipo BD vacutainer con gel para formación de coagulo x 8.5 ml por bolsa. Fecha de vencimiento posterior Julio del año 2.020.  Con entrega parcial a requerimiento del IPHEM. | 150 |
| **4** | Bolsas para extracción de sangre con solución de sadman, filtro desleucotizador, cuadruples, con bolsas satélites para fraccionamiento pediátricos y con unidad de derivación tipo S-105 LR (unidad de derivación para los primeros 15 mililitros de sangre en cada tipo de bolsa y el proveedor deberá proveer 2 tubos de tipo vacutainer con EDTA x 3 ml y 2 tubos tipo BD vacutainer con gel para formación de coagulo x 8.5 ml por bolsa. Fecha de vencimiento posterior Julio del año 2.020.  Con entrega parcial a requerimiento del IPHEM. | 300 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública