|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA -, LEY N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1865-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; PLIEGO DE CONDICIONES RESOLUCIÓN 0790- H.P.D.G.R.09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0400-H.P.D.G.R.19, DEL14 DE MARZO  DEL 2.019.

EXPEDIENTE Nº 802-0523 /  2.019.-

VALOR DE PLIEGO: $ 6.500

REF.: ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS GENERALES  SOLICITADO POR EL SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA CON DESTINO AL SERVICIO LABORATORIO CENTRAL  DE ESTE H.P.D.D.G.R.

APERTURA: 23/04/2019   HORA: 09:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DESCRIPCION DE INSUMO | PRENT. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2- Propanol, tipo MERCK, Cod: 109634 | ENV x 1000 ML | 1 |
| 2 | 310 Genetic Analizer Septa Retainer clips for 96 tube sample Tray, Cat: 402866 | CAJA | 1 |
| 3 | 310 Genetic Analyzer Capillary (47 x 50 u) x 5, tipo Applied Biosystems Nº Cat 402839 | ENV x 5 | 4 |
| 4 | 310 Genetic Analyzer Capillary (61 x 50 u) x 3, tipo Applied Biosystems Nº Cat 402840 | ENV x 2 | 4 |
| 5 | Acido Bórico, tipo Promega H5001 | ENV x 500 GR | 1 |
| 6 | Acrylamide. Calidad biologia molecular, tipo Promega V3111 | ENV x 100 GR | 1 |
| 7 | Adsorb Out, tipo One Lamda, N° cat ADSORB | 1 x 25 TEST | 4 |
| 8 | Agarose Calidad Biologia Molecular tipo Promega V3121 | ENV x 100 GR | 7 |
| 9 | Alcohol Etilico calidad biologia molecular, tipo Merck 1.00983.1000 | ENV x 1000 ML | 3 |
| 10 | AmpF STR Minifiler PCR Amplification Kit, tipo Applied Biosystems Nº Cat 4373872 | ENV x 100 DET | 1 |
| 11 | Big Dye Teriminator v1.1 Sequencing Standard kit, tipo Applied Biosystems N° Cat 4336791 | ENV | 1 |
| 12 | Big Dye Terminator v 1.1 Cicle Sequencing Kit, tipo Applied Biosystems Nº Cat 4336774 | ENV x 100 DET | 1 |
| 13 | Bisacrylamide. Calidad biologia molecular, tipo Promega V3141 | ENV x 25 GR | 1 |
| 14 | Buffer 10X con EDTA para secuenciador, tipo Applied Biosystems Nº Cat 402824 | ENV x 25 ML | 2 |
| 15 | C1qScreen Class I Positive Control, Tipo One Lambda, N° Cat: C1QS-PC1 | ENV x 20 TEST | 1 |
| 16 | C1qScreen Class II Positive Control, Tipo One Lambda, N° Cat: C1QS-PC2 | ENV x 20 TEST | 1 |
| 17 | C1qScreen Negative Control Serum, Tipo One Lambda, N° Cat: C1QS-NC | ENV x 20 TEST | 1 |
| 18 | C1qScreen, Tipo One Lambda N° Cat: CQ | ENV x 25 TEST | 2 |
| 19 | Cinta adhesiva termica para secuenciador ABI 310 Tipo Applied Biosystem Cat 310021 | ENV | 1 |
| 20 | Cloroformo, tipo MERCK Cod: 102445,1000 | ENV x 1000 ML | 1 |
| 21 | DISPOSITIVOS P/ULTRAFILTRACION T/MICROCON YM-100(MILIPORE) | BOLSA x 100 UN | 1 |
| 22 | DNA Clean & Concentration - 5, tipo Zymo Research Nº Cat D4014 | ENV x 200 PREPS | 1 |
| 23 | DNA Sequencing clean-up Kit, tipo Zymo Research Nº Cat D4051 | ENV x 200 PREPS | 1 |
| 24 | DTT calidad biologia molecular Tipo Promega Nº Cat B3151 | ENV x 5 GR | 1 |
| 25 | EDTA, tipo Promega Nº Cat H5031 | ENV x 100 GR | 5 |
| 26 | Enzima de Restriccion ECO RV Tipo Promega R6351 x 2000 unidades | ENV | 1 |
| 27 | Filtros de acetato de celulosa,pore size 0,45 um,T/SIGMA | BOLSA x 50 | 2 |
| 28 | Ficoll 1077, tipo Lymphoprep STEMCELL, N° cat 07811 | 4 x 250 ML | 1 |
| 29 | Flat Cap Strips, tipo Bio-Rad Nº Cat TCS0803 | ENV x 10 BOLSAS DE 12 TIRAS | 5 |
| 30 | FlourBeads B - 25 aislaciones. Tipo ONE LAMBDA Cod FB225 | ENV x 2,5 ML | 3 |
| 31 | FlourBeads T - 25 aislaciones. Tipo ONE LAMBDA Cod FB125 | ENV x 2,5 ML | 3 |
| 32 | Gama-Methacryloxypropyl-trimethoxyxilane Sigma M-6514 | ENV x 50 ML | 1 |
| 33 | GeneScan 500 LIZ Size Standard, tipo Applied Biosystems Nº Cat 4322682 | ENV x 800 DET | 1 |
| 34 | GeneScan 600 LIZ Size Standard, tipo Applied Biosystems Nº Cat 4408399 | UN | 1 |
| 35 | Genetic Analyzer septa strips, catalogo:4305547 | ENV | 1 |
| 36 | Gradilla Dual (1,5 ml + 0,5 ml) Tipo QSP Q 920&930 | ENV | 10 |
| 37 | HAM NUTRIENT MIX F10 C/HEPES REF 12390-035 T/Invitrogen | ENV x 500 ML | 1 |
| 38 | Hank´s Balanced Salt Solution, tipo Gibco 14025-092 | ENV x 500 ML | 2 |
| 39 | Hi-Di Formamide, tipo Applied Biosystems Nº Cat 4311320 | ENV x 25 ML | 4 |
| 40 | Hidróxido de Sodio, tipo Biopack Nº Cat 982608 | ENV x 1000 GR | 1 |
| 41 | Identifiler Plus , Applied Biosystems Catagolo: 4427368 | ENV | 2 |
| 42 | In Situ Cell Death Detection kit ,Fluorescein catalogo:11684795910 | KIT x 50 TEST | 2 |
| 43 | Investigator HDplex kit, N°Cat 381215 | ENV x 100 DET | 1 |
| 44 | Jeringa de vidrio de 1 ml para secuenciador ABI 310, tipo Applied Biosystems N° 4304471 | UN | 1 |
| 45 | kit para cuantificacion BCR-ABL por Real Time PCR tipo "BCR-ABL" de molecular MD | ENV | 6 |
| 46 | Kit para determinaciones de mut de FQ tipo INNO - LIPA CFTR Amplification Kit CE Nº Cat 80560 | ENV x 40 DET | 1 |
| 47 | Kit para determinaciones de mut de FQ tipo INNO - LIPA CFTR19+TN Nº Cat 80559 | ENV x 20 DET | 1 |
| 48 | Kit para determinaciones de muy de FQ tipo INNO - LIPA CFTR17+TN Nº Cat 80558 | ENV x 20 DET | 1 |
| 49 | LabScreen Mixed Class I & II , tipo One Lambda, N° cat LSM12 | KIT x 100 TEST | 5 |
| 50 | LabScreen Negative Control, tipo One Lambda, N° cat LSNC | KIT x 20 TEST | 5 |
| 51 | LabScreen PRA Class I & II , tipo One Lamda, N° cat LS12PRA | KIT x 25 TEST | 8 |
| 52 | LabScreen Single Antigen Class II Group 1, Tipo One Lambda, N°cat LS2A1 | KIT x 25 TEST | 4 |
| 53 | LabScreen Single Antigen HLA Combi (clase I) , tipo One Lamda, N° LS1A04 | KIT x 25 TEST | 4 |
| 54 | LabType Class I HLA A , Tipo One Lamda, N° cat RSSO1A | KIT x 100 TEST | 4 |
| 55 | LabType Class I HLA B , Tipo One Lamda, N° cat RSSO1B | KIT x 100 TEST | 4 |
| 56 | LabType Class II HLA DP, Tipo One Lamda, N° cat RSSO2P | KIT x 100 TEST | 2 |
| 57 | LabType Class II HLA DQ , Tipo One Lamda, N° cat RSSO2Q | KIT x 100 TEST | 4 |
| 58 | LabType Class II HLA DR , Tipo One Lamda, N° cat RSSO2B1 | KIT x 100 TEST | 4 |
| 59 | LabType Class I HLA C , Tipo One Lamda, N° cat RSSO1C | KIT x 100 TEST | 1 |
| 60 | LADDER 100 pb DNA, tipo GIBCO 15628-050 ó PROMEGA G2101 | ENV | 16 |
| 61 | LMX Calibration Kit (Classification and reporter), tipo One Lamda N° cat. LX3CALKT | KIT x 25 TEST | 3 |
| 62 | Low Tube Strip, CLR tipo BIO-RAD Nº Cat TLS 0801 | ENV x 10 BOLSAS DE 12 TIRAS | 4 |
| 63 | Luminex Verification Kit, tipo One Lamda, N° cat. LX3VERKT | KIT x 25 TEST | 3 |
| 64 | Matrix Standard BT5 single cap (5x25), tipo Qiagen N° Cat 386113 | ENV x 5 DE 25 UL | 1 |
| 65 | Micro SSPTM Generic HLA Class I and II ABDR-DNA TYPING TRY, tipo One Lambda ABDR | ENV x 10 TEST | 1 |
| 66 | Micro SSPTM Generic HLA Class II (DQ b 1 ONLY), tipo One Lambda SSp2LQB1 | ENV x 24 TEST | 1 |
| 67 | Micro SSPTM Generic HLA Class II (DRB ONLY), tipo One Lambda SSP2LB | ENV x 40 test | 1 |
| 68 | Micro SSPTM HLA Class I A Locus Specific - 12 test package, tipo One Lambda SSP1A | ENV x 12 TEST | 3 |
| 69 | Micro SSPTM HLA Class I B Locus Specific - 8 test package, tipo One Lambda SSP1B | ENV x 8 TEST | 4 |
| 70 | MicroAmp 8-tube Strip 0,2 ml (Appied Biosystems ) Nª CAT n8010580 | ENV x BOLSA DE 125 STRIPS | 2 |
| 71 | Microfibra tinta indeleble punta fina Faber castell multimark 421-S | UN | 12 |
| 72 | Microseal "B" Film, Tipo Bio-Rad N°Cat. MSB1001 x 100 films | ENV | 1 |
| 73 | Microtubo de 0,5 ml, libres de RNAsas y DNAsas, tipo Q 502 GRD | BOLSA x 1000 UN | 2 |
| 74 | Microtubo de 1,5 ml, libres de RNAsas y DNAsas, tipo Q 509 GRD | BOLSA x 500 UN | 7 |
| 75 | Microtubo de pared delgada para PCR de 0,2 ml, tipo QSP Q430 | CAJA x 1000 UN | 2 |
| 76 | Multiplate PCR PLATES x 96 well Clear. Cat MLL 9601 x 25 unidades. Tipo BIO-RAD | CAJA | 1 |
| 77 | Oligonucleotidos sinteticos desalados de 18 bases, escala 50 nmoles | ENV | 1 |
| 78 | Oligonucleotidos sinteticos desalados de 20 bases, escala 50 nmoles | ENV | 12 |
| 79 | Oligonucleotidos sinteticos desalados de 21 bases ,escala 50 nmoles | ENV | 4 |
| 80 | Oligonucleotidos sinteticos desalados de 22 bases, escala de 50 nmoles | ENV | 1 |
| 81 | Oligonucleótidos sinteticos desalados de 23 bases, escala 50 nmoles, modificado en extremo 5' con FAM purificado por HPLC | ENV | 4 |
| 82 | Oligonucleotidos sinteticos desalados de 25 bases, escala 50 nmoles | ENV | 2 |
| 83 | Oligonucleótidos sinteticos desalados de 23 bases, escala 50 nmoles, modificado en extremo 5' con NED purificado por HPLC | ENV | 1 |
| 84 | Oligonucleótidos sinteticos desalados de 34 bases, escala 50 nmoles, modificado en extremo 5' con VIC purificado por HPLC | ENV | 1 |
| 85 | Oligonucleótidos sinteticos desalados de 39 bases, escala 50 nmoles | ENV | 1 |
| 86 | Parafilm. Rollo de 4 pl x 125 ft. | UN | 2 |
| 87 | PCR tray/ Seal bundle/ pkg, tipo One Lamba, N° cat PCRTRAC | ENV | 3 |
| 88 | PE- Conjugated Streptavidin, tipo One Lamda, N° cat LT-SAPE | VIAL | 4 |
| 89 | PE-Conjugated Goat Anti-Human, tipo One Lamda, N° cat LS-AB2 | VIAL | 4 |
| 90 | Persulfato de Amonio , calidad electroforesis PROMEGA V3131 | ENV x 25 GR | 1 |
| 91 | Pipeta Hamilton 50 ul tipo Hamilton cod 80500 | UN | 1 |
| 92 | Pipeta Pasteur plasticas estériles x 3 ml. En envase individual | UN | 2000 |
| 93 | Pipeta vol. variable de 0,5 a 10 microlitros con cono para tip universal | UN | 1 |
| 94 | Pipeta vol. variable de 100 a 1000 microlitros | UN | 1 |
| 95 | Pipeta vol. variable de 2 a 20 microlitros con cono para tip universal | UN | 2 |
| 96 | Pipeta vol. variable de 20 a 200 microlitros | UN | 2 |
| 97 | Piridina | ENV x 1000 ML | 1 |
| 98 | Plexor Calibration Kit, tipo PROMEGA Nº Cat DC1500 | ENV | 1 |
| 99 | Plexor HY Systems, 1 x 800 reacciones, tipo PROMEGA Nº Cat DC1000 | ENV x 800 DET | 3 |
| 100 | Polyclonal Rabbit Anti-Human IgG/FITC, tipo DAKO Cod: F018501 | ENV x 1 ML | 1 |
| 101 | POP-4 Polymer for the 310 Genetic Analyzer, tipo Applied Biosystems N° Cat 402838 | ENV x 5 ML | 5 |
| 102 | POP-6 Polymer for the 310 Genetic Analyzer, tipo Applied Biosystems N° Cat 402837 | ENV x 2 | 2 |
| 103 | Power Plex 5-Dye Matrix Standards, 310, tipo PROMEGA Nº Cat DG4600 | ENV DE 5 x 50 ul | 1 |
| 104 | Power Plex Fusion Systems x 200 reations, tipo PROMEGA Nº Cat DC2402 | ENV x 200 DET | 3 |
| 105 | Power Plex Y23 Systems x 50 reations, tipo PROMEGA Nº Cat DC2305 | ENV x 50 DET | 1 |
| 106 | Proteinasa K Promega V3021 | FRCO x 100 MG | 1 |
| 107 | Pronase E, Actinase E , 1g Cod: sc-264144 | ENV x 1 GR | 1 |
| 108 | QIAamp DNA Investigator Kit, Qiagen 56504 | ENV x 50 DET | 4 |
| 109 | QIAamp DNA Mini Kit, Qiagen 51306 | KIT x 250 DET | 4 |
| 110 | QIAamp MinElue Virus Spin KIT 57704 | KIT x 50 DET | 4 |
| 111 | Quantifler Duo DNA Quantificacion kit ,Applied Biosystems Nª CATALOGO 4387746 | ENV x 400 DET | 1 |
| 112 | Randon Primers Invitrogen cod 48190011 | ENV x 9 UN | 1 |
| 113 | Rnase OUT tipo Invitrogen N° Cat 10777-019 x 5000 unidades | ENV | 6 |
| 114 | RT - PCR Systems tipo Promega A3500 | ENV x 100 DET | 2 |
| 115 | Set de dATP, dCTP, dGTP, dTTP, tipo Promega U1240 | ENV x 40 umol | 2 |
| 116 | Sheath Fluid, tipo One Lamda N°cat. LXSF20 | ENV x 20 LT | 4 |
| 117 | Super Script III Platinum One Step Quantitative RT-PCR System Tipo invitrogen N° Cat 11732-088 | ENV x 500 DET | 3 |
| 118 | SpermMar IgG Test Fertipro NV COD SPMG_S | KIT x 50 TEST | 2 |
| 119 | SperMar IgG Test positive control Fertipro NV COD SPMG_P | VIAL x 2,5 ML | 2 |
| 120 | SwabSolution Kit, tipo PROMEGA N° cat: DC8271 | ENV x 100 PREPS | 1 |
| 121 | TAQ DNA Polimerasa, tipo GIBCO 18038-042 ó promega M1665 | ENV x 500 UN | 30 |
| 122 | Tips 0,5 - 10 ul, libres de RNAsas y DNAsas sin filtro | BOLSA x 1000 | 4 |
| 123 | Tips amarillos 0-200 ul, libres de RNAsas y DNAsas, tipo QSP Q 110 | BOLSA x 1000 | 5 |
| 124 | Tips azules 200-1000 ul, libres de RNAsas y DNAsas, tipo QSP Q 111 | BOLSA x 1000 | 1 |
| 125 | Tips con filtro 10 ul para pipeta Eppendorf Tipo QSP QF 114-10 - Largos | CAJA x 96 | 72 |
| 126 | Tips con Filtro 1000 ul | CAJA x 96 | 40 |
| 127 | Tips con filtro 20 ul Tipo QSP QF 113-20 | CAJA x 96 | 72 |
| 128 | Tips con filtro 200 ul Tipo QSP QF 108-200 | CAJA x 96 | 52 |
| 129 | Tiras de PH 0-14 MERCK Nª CAT 109535 INDIC UNIVERSAL | ENV x 100 TEST | 3 |
| 130 | Tris base calidad biologia molecular. Tipo PROMEGA H5131 | ENV x 500 GR | 1 |
| 131 | Trizol. Tipo GIBCO Cat: 15596026 | ENV x 100 ML | 2 |
| 132 | Tubos de polipropileno de 15 ml cn tapa a rosca , esteriles y en envases individuales, tipo Deltalab 429920 | UN | 4000 |
| 133 | Ultracruz Plates, 96 well, Black, V bottom, PP, 10/pk, 100/case, Tipo Santa Crux, N° cat SC204459 | CAJA x 100 PLACAS | 1 |
| 134 | Uview 6x Loading Dye, Tipo BIORAD, Catalogo: 1665111 | ENV | 12 |
| 135 | Vortex, Tipo LABNET o similar | UN | 1 |
| 136 | Whatman FTA Classic Card, tipo SIGMA Nº Cat Z719730-100EA | ENV X 100 TARJETAS | 1 |
| 137 | Whatman FTA Purification Reagent, tipo SIGMA Nº Cat Z719978-1EA | ENV x 500 ML | 1 |
| 138 | Yfiler Applied Biosystems, cat: 4359513 | ENV | 1 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.