**COMPRA DIRECTA N° 35/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle | Cantidad |
| **1** | Agitador orbital digital (no elíptico): Debe ser específico para realizar determinaciones de VDRL. Deben ser digital, con posibilidad de regular velocidad y tiempo de trabajo, con sus respectivos indicadores, con frecuencia de rotación entre un rango de 50 a 250 rpm.  Se solicita que los ofertantes presenten las diferentes opciones en el laboratorio de Serología del IPHEM previo a la oferta para evaluar la viabilidad de los equipos y no enlentecer el proceso de adjudicación posterior. En la instancia de adjudicación, ante la duda, se pedirán muestras de equipos.  Alimentación 220VCA.  Debe incluir manuales en idioma español. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública