|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

LICITACION PUBLICA N° 10/19 – ART.68° DE LA LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,  AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 0541-H.P.D.G.R.-19, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2019 Y RESOLUCIÓN N° 0627-H.P.D.G.R.-19, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019.-

EXPEDIENTE Nº 802-0423/ 2.019.-

APERTURA: 15/05/19    HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $ 5.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE – SEGUNDO PISO ESQUINA SECTOR SUROESTE DE ESTE H.P.D.G.R.

REF.: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN NECESARIAS PARA ATENDER LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTE HOSPITAL.

| RG | DESCRIPCIÓN | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | CARTELES LUMINOSOS DE SALIDA | 30 |
| 2 | LÁMPARA GOTA LED E 27 DE 7W | 300 |
| 3 | LAMPARA LED DE 4 PIN 2G11 DE 15W | 2000 |
| 4 | LAMPARA GOTA LED E27 DE 13W | 300 |
| 5 | LAMPARA LED DE 2 PIN G24D-2 DE 9W | 2000 |
| 6 | PANEL LED REDONDO DE EXTERIOR DE 24W | 50 |
| 7 | LAMPARA LED DE ALTA POTENCIA E 27 DE 40W | 100 |
| 8 | LAMPARA LED DE ALTA POTENCIA E 40 DE 70W | 50 |
| 9 | LUCES DE EMERGENCIA LED | 30 |
| 10 | PANEL LED REDONDO DE EMBUTIR DE 18W LUZ BLANCA FRIA | 30 |
| 11 | TUBO FLUORESCENTE LED DE 18W | 2000 |
| 12 | TUBO FLUORESCENTE LED DE 9W | 200 |
| 13 | SPOT DICROICA METALICA COLOR BLANCO DE 70MM DE DIAMETRO | 70 |
| 14 | DICROICA LED GU10 | 70 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.