**COMPRA DIRECTA N° 50/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle | Cantidad |
| **1** | Sillón de parto articulado: Altura variable por bomba hidráulica, trendelemburg con accionamiento por manivela, base de acero inoxidable, con tacos de nylon, plano superior de tres secciones tapizados en tela vinilica, respaldo con articulación accionable con amortiguador a gas, asiento central con escotadura perineal, sector podálico con contra escotadura perineal removible. Barras laterales para fijación de accesorios. Accesorios: 1 arco de campo de anestesia, 2 apoya hombros de altura y posición regulables, 2 sistema de apoyabrazos con empuñaduras, 2 sistema de agarraderas con empuñaduras, 2 apoyapiés autoregulables para parto vertical, 2 pierneras para parto universal Pig tail en bayoneta, 1 soporte de suero de acero inox. y 1 cubeta receptora de placenta y líquidos. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública