|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA -, LEY  N° 783-P PRORROGADA POR LEY  1865-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; PLIEGO DE CONDICIONES RESOL.N° 0790- H.P.D.G.R.09. MODALIDAD PLURIPROPONENTE, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0888-H.P.D.G.R.19, DEL 21 DE JUNIO DE 2019

EXPEDIENTE Nº 802-1324/2019

VALOR DE PLIEGO: $ 5.000

REF.: SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE CLINICA MEDICA-ENDOSCOPIA DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 04/07/2019   HORA: 09:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALON DE DILATACION NEUMATICA GASTRO-INTESTINAL PARA ACALASIA, DIAMETRO DE INFLADO 30 MM, X 10 MM DE LONGITUD APROX, CON GUIA DE 0,034' | UNIDAD | 3 |
| 2 | BALON DE DILATACION NEUMATICA GASTRO-INTESTINAL PARA ACALASIA, DIAMETRO DE INFLADO 35 MM, X 10 MM DE LONGITUD APROX, CON GUIA DE 0,034' | UNIDAD | 3 |
| 3 | BALON DE DILATACION NEUMATICA GASTRO-INTESTINAL PARA ACALASIA, DIAMETRO DE INFLADO X 40 MM, X 10 MM DE LONGITUD APROX, CON GUIA E 0,034' | UNIDAD | 3 |
| 4 | BALON DE DILATACION ESOFAGICA TRIPLE EXPANCION 8MM A 10MM X 5,5CM DE LONGITUD APROX, CON GUIA DE 0,035', X 240CM DE LONGITUD DE TRABAJO APROX | UNIDAD | 5 |
| 5 | BALON DE DILATACION ESOFAGICA TRIPLE EXPANCION 10MM A 12MM X 5,5CM DE LONGITUD APROX, CON GUIA DE 0,035', X 240CM DE LONGITUD DE TRABAJO APROX | UNIDAD | 5 |
| 6 | BALON DE DILATACION ESOFAGICA TRIPLE EXPANCION 12MM A 15MM X 5,5CM DE LONGITUD APROX, CON GUIA DE 0,035', X 240CM DE LONGITUD DE TRABAJO APROX | UNIDAD | 5 |
| 7 | BALON DE DILATACION ESOFAGICA TRIPLE EXPANCION 15MM A 18MM X 5,5CM DE LONGITUD APROX, CON GUIA DE 0,035', X 240CM DE LONGITUD DE TRABAJO APROX | UNIDAD | 5 |
| 8 | BALON DE DILATACION ESOFAGICA TRIPLE EXPANCION 18MM A 20MM X 5,5CM DE LONGITUD APROX, CON GUIA DE 0,035', X 240CM DE LONGITUD DE TRABAJO APROX | UNIDAD | 5 |
| 9 | SET GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA POR TRACCION 24FR | UNIDAD | 24 |
| 10 | BOTON GASTRICO 24 FR X 1,7CM DE LARGO APROX KIT COMPLETO CON JERINGA Y CONDUCTORES | UNIDAD | 10 |
| 11 | BOTON GASTRICO 24 FR X 2,4CM DE LARGO APROX KIT COMPLETO CON JERINGA Y CONDUCTORES | UNIDAD | 10 |
| 12 | BOTON GASTRICO 24 FR X 3,4CM DE LARGO APROX KIT COMPLETO CON JERINGA Y CONDUCTORES | UNIDAD | 10 |
| 13 | INYECTOR PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA 23G X 200-220 CM LARGO APROX. CON DOBLE CANAL P/CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 40 |
| 14 | INYECTOR PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA 23G X 200-220 CM LARGO APROX. CON DOBLE CANAL P/CANAL DE 2.0MM | UNIDAD | 20 |
| 15 | CLIP ENDOSCOPICO RADIOPACO PARA HEMOSTASIA C/DISPOSITIVO APLICADOR, APERTURA 11MM X 235CM DE LONGITUD APROX, PARA CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 50 |
| 16 | SONDA DE ARGON PARA HEMOSTASIA, FLEXIBLE, REUTILIZABLE, TRACTO GASTROINTESTINAL DE 2,3MM DE DIAMETRO Y 2,2MM DE LONGITUD APROX P/EQUIPO ELECTROESTIMULADOR ES350 EMED | UNIDAD | 2 |
| 17 | ASA DE POLIPECTOMIA ROTABLE OVAL X 13MM DE DIAMETRO Y 240CM DE LONGITUD APROX, PARA CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 18 | ASA DE POLIPECTOMIA ROTABLE OVAL X 20MM DE DIAMETRO Y 240CM DE LONGITUD APROX, PARA CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 19 | ASA DE POLIPECTOMIA TRIFILAMENTO JUMBO OVAL X 30MM DE DIAMETRO, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 20 | ASA DE POLIPECTOMIA TRIFILAMENTO STANDARD OVAL X 27MM DE DIAMETRO, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 21 | ASA DE POLIPECTOMIA TRIFILAMENTO MICRO OVAL X 13MM DE DIAMETRO, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 22 | ASA DE POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA, OVAL, LAZO X 10MM DE DIAMETRO Y 230CM DE LONGITUD APROX P/CXANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 23 | ASA DE POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA, OVAL, LAZO X 15MM DE DIAMETRO Y 230CM DE LONGITUD APROX P/CXANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 24 | ASA DE POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA, OVAL, LAZO X 25MM DE DIAMETRO Y 230CM DE LONGITUD APROX P/CXANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 25 | ASA CON RED 3 X 6CM PARA CAPTURA DE CUERPO EXTRAÑO X 2,5MM DE DIAMETRO Y 230CM DE LONGITUD APROX CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 15 |
| 26 | ASA CON RED 4 X 5,5CM PARA CAPTURA DE CUERPO EXTRAÑO X 2,5MM DE DIAMETRO Y 230CM DE LONGITUD CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 15 |
| 27 | PINZA PARA BIOPSIA CON AGUJA COLONICA, CAPACIDAD ESTÁNDAR X 240CM DE LONGITUD APROX, CANAL DE TRABAJO 2,8MM | UNIDAD | 100 |
| 28 | PINZA PARA BIOPSIA ESTANDAR X 140CM - 160CM DE LONGITUD APROX CANAL DE 2.0MM | UNIDAD | 50 |
| 29 | CEPILLO DE CITOLOGIA PULMONAR ENDOSCOPICA 1,7MM APROX DE LONGITUD DE CERDA X 140CM DE LONGITUD APROX CANAL DE | UNIDAD | 15 |
| 30 | CANASTILLA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO, ENDOSCOPICA, X 195CM DE LONGITUD APROX, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 2 |
| 31 | PINZA PARA RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO ENDOSCOPICA 2,2MM - 2,4MM DE DIAMETRO APROX, MANDIBULA DE COCODRILO, DIENTE DE RATON X 165CM DE LONGITUD APROX, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 2 |
| 32 | PINZA PARA RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO,ENDOSCOPICA, DIENTE DE RATON X 165CM DE LONGITUD APROX, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 2 |
| 33 | MORDILLO CON BANDA ELASTICA ADULTO PARA REALIZAR ENDOSCOPIAS | UNIDAD | 40 |
| 34 | MORDILLO CON BANDA ELASTICA PEDIATRICO PARA REALIZAR ENDOSCOPIAS | UNIDAD | 20 |
| 35 | SET DE LIGADURA MBL-6P/ CANAL 2,8MM DE 7 BANDAS ESOFAGICAS | UNIDAD | 40 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc.variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.