**COMPRA DIRECTA N° 59/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle  | Cantidad |
| **1** | Bolsas de extracción de sangre triples con unidad de derivación tipo S-93 PD (unidad de derivación para los primeros 15 milímetros de sangre en cada tipo de bolsa y el proveedor deberá proveer 2 tubos tipo vacutainer con EDTA x 3 ml y 2 tubos BD vacutainer con gel para la formación de coagulo x 8,5 ml de bolsa).Con fecha de vencimiento posterior a Julio del 2020.Entregas parciales. | 2000 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública