|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE, LEY DE EMERGENCIA SANITARIA

N° 783-P PRORROGADA POR LEY  1865-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; PLIEGO DE CONDICIONES RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1164-H.P.D.G.R.19, DE FECHA 05 DE AGOSTO  DEL 2.019.

EXPEDIENTE Nº 802-1605 /  2.019.-

VALOR DE PLIEGO: $ 5.000

REF.: SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 29/08/2019   HORA: 09:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DETALLE | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | CANASTILLA DE DORMIA LITOTRIPTORA 2 POR 4 CM | 10 |
| 2 | ESFINTEROTOMO TRIPLE LUMEN LONG HILO DE CORTE 20 MM, DIAMMETRO PTA 3,9 FR | 20 |
| 3 | MICROKNIFE XL AGUJA DE CORTE TRIPLE LUMEN | 10 |
| 4 | GUIA HIDROFILICA 0035” POR 450cm | 10 |
| 5 | FLEXIMA BILIAY DUODENAL BLEND 7 FR x 10 CM con aplicador | 30 |
| 6 | KIT DE STENT PANCREATICOS PIGTAIL 4 FR 1,35 MM 3 CM | 5 |
| 7 | KIT DE STENT PANCREATICOS RECTO 4 FR 1,35 MM 3 CM | 5 |
| 8 | BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS 12 -15 MM INYECCION DISTAL | 2 |
| 9 | BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS 12 -15 MM INYECCION PROXIMAL | 2 |
| 10 | BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS 12-15 MM 200 CM | 1 |
| 11 | BALON DE DILATACION BILIAR 6MM POR 4 CM | 4 |
| 12 | TRAPEZOID RX CESTA DE EXTRACCION 2,5 CM CANAL 3,2 CM | 10 |
| 13 | TRAPEZOID RX CESTA DE EXTRACCION 3,0 CM CANAL 3,2 CM | 10 |
| 14 | BALON DE DILATACION BILIAR 4 MM POR 4 CM | 2 |
| 15 | BALON DE DILATACION BILIAR 8 MM POR 2 CM | 2 |
| 16 | BALON DE DILATACION BILIAR 10 MM POR 2 CM | 2 |
| 17 | DISPOSITIVO DE INFLADO ENCORE 26 | 1 |
| 18 | STONETOME 20 MM 20 MM 200 CM PTA 5 MM | 5 |
| 19 | MANGO DE INFLADO ALIANCE II | 1 |
| 20 | BALON DILATADOR ACALASIA 35 MM | 2 |
| 21 | CEPILLO DE CITOLOGIA RX 2,1 MM LONGITUD 200 CM | 5 |
| 22 | ANSA DE POLIPECTOMIA GIRATORIA 20MM 240 CANAL 2,8 CAJA | 10 |
| 23 | CAPTIVATOR OVALADA GRANDE JUMBO RIGIDEZ MEDIA 30 MM x 240 | 10 |
| 24 | INYECTOR PARA ESCLEROTERAPIA 23G con canal de limpieza | 5 |
| 25 | PINZA DE BIOPSIA CALIENTE 2,2 POR 240 CANAL 2,8 CAJA | 20 |
| 26 | PINZA DE BIOPSIA 2,8 x 240 | 5 |
| 27 | PINZA DE BIOPSIA 2,8 x 160 | 5 |
| 28 | BALON DE DILATACION ESOFAGICO, PILORICO, BILIARES 10-11-12 MM x 5,5 CM | 5 |
| 29 | BALON DE DILATACION ESOFAGICO, PILORICO, BILIARES 12-13,5-15 MM MM x 5,5 CM | 5 |
| 30 | CLIP RESOLUTION 360 235 CM 2,8 | 20 |
| 31 | CAPTIVATOR EMR PARA GASTROSCOPIOS STANDAR | 5 |
| 32 | ASA GIRATORIA 13 MM 2,4 MM LONG 240 CM | 5 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.