|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA   -,   LEY   N°  783- P PRORROGADA POR LEY  N° 1865-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; PLIEGO DE CONDICIONES RESOL.N° 0790- H.P.D.G.R.09. MODALIDAD PLURIPROPONENTE, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1322-H.P.D.G.R.19, DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

EXPEDIENTE Nº 802-2263/2019

VALOR DE PLIEGO: $ 5.500

REF.: SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA, SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DE ESTE HOSPITAL.

APERTURA: 24/09/2019   HORA: 09:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CATETER EXTRACTOR DE TROMBOS CORONADIOS 7FR, INTERCAMBIO RAPIDO, COMPATIBLE CON CATETER GUIA 7 FR | UNIDAD | 3 |
| 2 | INTRODUCTOR FEMORAL 5FR x 11CM DE LONGITUD APROX., CON CUERDA Y VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD | 30 |
| 3 | INTRODUCTOR FEMORAL 8FR X 11CM DE LONGITUD APROX. C/CUERDA Y VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD | 15 |
| 4 | INTRODUCTOR FEMORAL 9FR X 11CM DE LONGITUD APROX. , C/CUERDA Y VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD | 10 |
| 5 | INTRODUCTOR FEMORAL 10FR X 11CM DE LONGITUD APROX., C/CUERDA Y VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD | 10 |
| 6 | INTRODUCTOR FEMORAL 11FR X 11CM DE LONGITUD APROX., C/CUERDA Y VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD | 10 |
| 7 | INTRODUCTOR FEMORAL 12FR X 11CM DE LONGITUD APROX, C/CUERDA Y VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD | 10 |
| 8 | INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 23CM DE LONGITUD APROX., C/CUERDA Y VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD | 10 |
| 9 | INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 23CM DE LONGITUD APROX., C/CUERDA Y VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD | 10 |
| 10 | INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 90CM DE LONGITUD APROX. C/CUERDA Y VALVULA HEMOSTATICA | UNIDAD | 2 |
| 11 | INTRODUCTOR GUIA PERIFERICO 8FR DE DIAMETRO X 90CM DE LONGITUD APROX, CUERPO REFORZADO C/ESPIRAL DE ACERO INOXIDABLE, C/RECUBRIMIENTO HIDROFILICO | UNIDAD | 2 |
| 12 | CUERDA 0.035" DE DIAMETRO X 260 CM DE LONGITUD APROX.,CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA RECTA FLEXIBLE T/MAGIC TORQUE | UNIDAD | 5 |
| 13 | CUERDA 0.035" DE DIAMETRO X 180 CM DE LONGITUD APROX.,CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA RECTA FLEXIBLE T/MAGIC TORQUE | UNIDAD | 10 |
| 14 | CUERDA 0,018" DE DIAMETRO X 180CM DE LONGITUD APROX , HIDROFILICA, CUERPO STANDARD, PUNTA ANGULADA | UNIDAD | 10 |
| 15 | GUIA 0.014" DE DIAMETRO X 300CM DE LONGITUD APROX., NUCLEO DE ACERO INOXIDABLE,CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, PUNTA RECTA T/WIRE V 14 | UNIDAD | 5 |
| 16 | GUIA 0.018" DE DIAMETRO X 300CM DE LONGITUD APROX., NUCLEO DE ACERO INOXIDABLE,CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, PUNTA RECTA T/WIRE V 18 | UNIDAD | 10 |
| 17 | GUIA PERIFERICA 0,014" DE DIAMETRO X 300CM DE LONGITUD APROX., CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA DE NITINOL DE 10 CM X 2,8GR APROX T/HI TORQUE COMMAND | UNIDAD | 15 |
| 18 | GUIA PERIFERICA 0,018" DE DIAMETRO X 300CM DE LONGITUD APROX., CON RECUBRIMIENTO HIROFILICO, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA DE NITINOL DE 10CM X 4GR APROX T/HI TORQUE COMMAND 18 | UNIDAD | 15 |
| 19 | CUERDA 0,014" DE DIAMETRO X 182 CM DE LONGITUD APROX., CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CUERPO ACERO INOXIDABLE , PUNTA RECTA, SOPORTE LIGERO T/CHOICE FLOPPY 182 LS | UNIDAD | 20 |
| 20 | CUERDA 0,014" DE DIAMETRO X 182 CM DE LONGITUD APROX, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO , CUERPO ACERO INOXIDABLE, PUNTA RECTA, SOPORTE MEDIO. T/CHOICE FLOPPY 182 MS | UNIDAD | 10 |
| 21 | CUERDA 0,014" DE DIAMETRO X 182 CM DE LONGITUD APROX, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO , CUERPO ACERO INOXIDABLE, PUNTA RECTA, EXTRA SOPORTE . T/CHOICE FLOPPY ES | UNIDAD | 10 |
| 22 | GUIA 0,014" DE DIAMETRO X 190CM DE LONG. APROX , NUCLEO DE NITINOL,CON RECUBRIENTO HIDROFILICO T/BMW | UNIDAD | 20 |
| 23 | GUIA 0,012" DE DIAMETRO X 190CM DE LONGITUD APROX, P/OBSTRUCCIONES CRONICAS, HIDROFILICA, CARGA DE LA PUNTA 4,8GR APROX, PODER DE PENETRACION 40 T/HI TORQUE PROGRESS 40 | UNIDAD | 10 |
| 24 | GUIA 0,012" DE DIAMETRO X 190CM DE LONGITUD APROX, P/OBSTRUCCIONES CRONICAS, HIDROFILICA, CARGA DE LA PUNTA 9,7GR APROX, PODER DE PENETRACION 80 T/HI TORQUE PROGRESS 80 | UNIDAD | 5 |
| 25 | GUIA DE 0,009" DE DIAMETRO X 190CM DE LONGITUD APROX, P/OBSTRUCCIONES CRONICAS, HIDROFILICA, CARGA DE LA PUNTA 13,0GR APROX, PODER DE PENETRACION 200 T/HI TORQUE PROGRESS 200 | UNIDAD | 5 |
| 26 | GUIA 0,014" DE DIAMETRO X 190CM DE LONG APROX .,CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO, NUCLEO DE AC. INOXIDABLE, PUNTA REDONDEADA, P/ANATOMIAS TURTUOSAS T/ HI TORQUE WHISPER MS | UNIDAD | 5 |
| 27 | GUIA DE EQUILIBRIO 0,014" DE DIAMETRO X 300CM DE LONGITUD APROX. PESO MEDIO, NUCLEO DE NITINOL Y RECUBRIMIENTO HIDROFILICO T/BALANCE MIDDLE WEIGHT 300 | UNIDAD | 5 |
| 28 | GUIA 0,014" DE DIAMETRO X 190CM DE LONGITUD APROX., RECUBRIMIENTO HIDROFILIO, PUNTA REDONDEADA O EN J, TORQUE Y RIGIDEZ 50 T/HI TORQUE PILOTT 50 | UNIDAD | 10 |
| 29 | GUIA 0,014" DE DIAMETRO X 190CM DE LONGITUD APROX, RECUBRIMIENTO HIDROFILIO, PUNTA REDONDEADA O EN J,T/HI TORQUE PILOTT 150 | UNIDAD | 10 |
| 30 | GUIA 0,014" DE DIAMETRO X 190CM DE LONGITUD APROX, RECUBRIMIENTO HIDROFILIO, PUNTA REDONDEADA O EN J, TORQUE Y RIGIDEZ 200 T/HI TORQUE PILOTT 200 | UNIDAD | 10 |
| 31 | GUIA 0,014" DE DIAMETRO X 300 CM DE LONGITUD APROX,. HIDROFILICA, CARGA DE LA PUNTA 20GR, PARA OBTRUCCCIONES CRONICAS T/ASH 300 | UNIDAD | 2 |
| 32 | GUIA 0,014" DE DIAMETRO X 300 CM DE LONGITUD APROX., HIDROFILICA, CARGA DE LA PUNTA 30GR, PARA OBSTRUCCIONES CRONICAS T/ASH 300 | UNIDAD | 2 |
| 33 | PARTICULAS DE POLIVINIL ALCOHOL DE 150 - 250 | UNIDAD | 2 |
| 34 | PARTICULAS DE POLIVINIL ALCOHOL DE 250 - 355 | UNIDAD | 5 |
| 35 | PARTICULAS DE POLIVINIL ALCOHOL DE 355 - 500 | UNIDAD | 5 |
| 36 | PARTICULAS DE POLIVINIL ALCOHOL DE 500 - 710 | UNIDAD | 5 |
| 37 | PARTICULAS DE POLIVINIL ALCOHOL DE 710-1000 | UNIDAD | 3 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc.variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.