**COMPRA DIRECTA N° 64/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Renglón** | **Detalle** | **Cantidad** |
| 1 | PINZA HALSTED CURVA DE 20 CM. | 10 |
| 2 | PINZA WIKSTROEM O DOBLE UTILIDAD DE 20CM. | 4 |
| 3 | PINZAS MIXTER-CRAFOORD PARA CÍSTICO DE 25CM. | 4 |
| 4 | PINZAS GREGOIRE DE 16CM. - 4(CUATRO) | 4 |
| 5 | PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR DE 18CM. | 10 |
| 6 | PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR DE 15CM. | 4 |
| 7 | PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR DE 20CM. | 6 |
| 8 | TIJERA METSENBAUN CURVA DE 18CM. | 4 |
| 9 | TIJERA METSENBAUN CURVA DE 14CM. | 4 |
| 10 | TIJERA MAYO RECTA DE 17CM. | 4 |
| 11 | TIJERA MAYO CURVA DE 17CM. | 4 |
| 12 | SEPARADORES FARABEUF ANCHOS JGO. X 2 | 4 |
| 13 | SEPARADORES FARABEUF ANGOSTO JGO. X 2 | 4 |
| 14 | SEPARADORES FARABEUF ANGOSTOS PEDIÁTRICOS DE 12CM. DELICADOS JGO. X 2 | 2 |
| 15 | PINZA DISECCIÓN CON DIENTE DE 16CM. | 4 |
| 16 | PINZA DISECCIÓN CON DIENTE DE 20CM. | 6 |
| 17 | PINZA LEFOURE DE 21CM. | 6 |
| 18 | PINZA FOESTER LISA CURVA DE 24CM. | 4 |
| 19 | PINZA FOESTER RANURADA CURVA DE 24CM. | 4 |
| 20 | PINZA KOCHER CURVA DE 18CM. | 10 |
| 21 | PINZA BACKAUSE DE 14CM. JGO. X 4 | 4 |
| 22 | PINZA ALICKATE GRANDE | 3 |
| 23 | CANASTILLA DE DORMIA DE 4 HILOS | 2 |
| 24 | CURETA UTERINA WALLICH DE 42CM. O CURETA CUZZI Nº2 DE 30CM. | 1 |
| 25 | ELECTRODOS ASA DE ALAMBRE ROMBOI DE 4MM. Y 7MM. DE DIÁMETRO | 1 |
| 26 | ELECTRODOS DE FORMA ESFÉRICA DE 4MM. Y 6MM. DE DIÁMETRO | 1 |
| 27 | SEPARADOR MATHIEUS O SEPARADOR VAGINAL PLANO (100X15-27MM.) | 3 |
| 28 | SEPARDAOR LEGUEU PLANO GRANDE (100X15-30MM.) | 1 |
| 29 | ESCOFINA PUTTI PARA HUESO DOBLE EXTREMO (REDONDO Y SEMIRREDONDO) DE 30CM. | 2 |
| 30 | PINZA STILLER-LUER RECTA DE 23CM. O PINZA GUBIA 4 ARTICULACIÓN CON BOCA DE 10MM. DE ANCHO | 2 |
| 31 | PINZA MECÁNICA COMÚN | 2 |
| 32 | JUEGO DE FRESAS PARA CIRUGIAS PERCUTÁNEAS (OVOIDES - CORTE LATERAL - CÓNICA) DE 8, 10 Y 12MM. DE DIÁMETRO | 1 |
| 33 | JUEGO DE ATORNILLADORES HEXÁGONO DE 1,5 - 2,5 - 3 - 5MM. | 1 |
| 34 | CURETA FENESTRADA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES | 2 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública