|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS  **R CP 02**  Revisión Nº 0 |

CONTRATACION DIRECTA - Ley N° 783-P Prorrogada por Ley N° 1865-P DECRETO Nº 1666 -SESP/ 06; Pliego de Condiciones Generales - Resol. N° 0790- H.P.D.G.R.09. –Modalidad Pluriproponente- autorizada por Resolución Nº 1570-H.P.D.G.R.19, del 21 de Octubre del 2.019.

**EXPEDIENTE Nº 802-2522/ 2.019.-**

**APERTURA:** 08/11/2019 **HORA:** 10:30.-

**VALOR PLIEGO:** $ 2.000.-

**REF**.: EL SERVICIO DE INGIENERIA CLINICA SOLICITA LA ADQUISICION DE BALANZAS Y TALLIMETROS, CON DESTINO A CONSULTORIOS EXTERNOS DEL SERVICIO DE PEDIATRICA DE ESTE NOSOCOMIO.

**LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES:** EDIFICIO VERDE, SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE H.P.D.D.G.R.

**SOLICITUD DE PEDIDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RG** | **DETALLE** | **CANT** |
| 1 | PEDIOMETRO PARA MEDIR BB HASTA 1,10 MTS. APROX. MILIMETRADO, VARILLA METALICA ALETA FIJAS Y MOVIL DE 10CM DE ALTURA APROX. | 2 |
| 2 | ALTIMETRO FIJO PARA MEDIR PERSONAS CON 4 TORNILLOS PARA SUJETAR EN LA PARED MIDE DESDE 1,10 A 2MTS APROX. | 2 |
| 3 | BALANZA ELECTRONICA 220 CON TRANSFORMADOR A 9 V PARA PESAR PERSONA CON ALTIMETRO MANUAL CAPACIDAD MAXIMA 200KG. APROX. BOTON DE ENCENDIDO-APAGADO. BOTON CERO Y BOTON PARA TARA. | 2 |
| 4 | BALANZA PARA PESAR BB ELECTRÓNICA 220 CON TRANSFORMADOR A 9 V GABINETE Y BANDEJA DE A.B.S. MATERIAL CALIDO Y RESISTENTE, MECANISMO INTERNO METALICO UNICA CON DIVISION MINIMA DE 5GMS Y MAXIMA A 30KG CON BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO. | 2 |

**NOTA:**

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido, o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.