**COMPRA DIRECTA N° 86/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de Departamento Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle  | Cantidad |
| **1** | - Reforzar Muro estructural del área de la sala de comando con 0.5 mm (medidas 1.50 por 2.50 m)- Reforzar visor de sala de comando con vidrio de 0.5 mm Pb Eq. (medidas 0.30 por 0.20 m)- Colocación de láminas de plomo de 3 mm Pb, superficie a cubrir 4 metros cuadrados centrados al eje longitudinal del equipo, hasta altura del techo.  | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública