|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA   -	  LEY  N°  783- P PRORROGADA POR LEY  N° 1865-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; PLIEGO DE CONDICIONES RESOL.N° 0790- H.P.D.G.R.09. MODALIDAD PLURIPROPONENTE, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1724-H.P.D.G.R.19, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.

EXPEDIENTE Nº 802-2196 /2019

VALOR DE PLIEGO: $ 5.500

REF.: SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA  SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE CLINICA MEDICA – ENDOSCOPIA  DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 12/12/2019   HORA: 9:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRES. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALON DE DILATACION NEUMATICA GASTRO-INTESTINAL PARA ACALASIA, DIAMETRO DE INFLADO 30 MM, X 10 MM DE LONGITUD APROX, CON GUIA DE 0,034' | UNIDAD | 3 |
| 2 | BALON DE DILATACION NEUMATICA GASTRO-INTESTINAL PARA ACALASIA, DIAMETRO DE INFLADO 35 MM, X 10 MM DE LONGITUD APROX, CON GUIA DE 0,034' | UNIDAD | 3 |
| 3 | BALON DE DILATACION NEUMATICA GASTRO-INTESTINAL PARA ACALASIA, DIAMETRO DE INFLADO X 40 MM, X 10 MM DE LONGITUD APROX, CON GUIA E 0,034' | UNIDAD | 3 |
| 4 | SET GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA POR TRACCION 24FR | UNIDAD | 40 |
| 5 | INYECTOR PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA 23G X 200-220 CM LARGO APROX. CON DOBLE CANAL P/CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 40 |
| 6 | INYECTOR PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA 23G X 200-220 CM LARGO APROX. CON DOBLE CANAL P/CANAL DE 2.0MM | UNIDAD | 20 |
| 7 | CLIP ENDOSCOPICO RADIOPACO PARA HEMOSTASIA C/DISPOSITIVO APLICADOR, APERTURA 11MM X 235CM DE LONGITUD APROX, PARA CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 50 |
| 8 | SONDA DE ARGON PARA HEMOSTASIA, FLEXIBLE, REUTILIZABLE, TRACTO GASTROINTESTINAL DE 2,3MM DE DIAMETRO Y 2,2MM DE LONGITUD APROX P/EQUIPO ELECTROESTIMULADOR ES350 EMED | UNIDAD | 2 |
| 9 | ASA DE POLIPECTOMIA ROTABLE OVAL X 13MM DE DIAMETRO Y 240CM DE LONGITUD APROX, PARA CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 10 | ASA DE POLIPECTOMIA ROTABLE OVAL X 20MM DE DIAMETRO Y 240CM DE LONGITUD APROX, PARA CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 11 | ASA DE POLIPECTOMIA TRIFILAMENTO JUMBO OVAL X 30MM DE DIAMETRO, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 12 | ASA DE POLIPECTOMIA TRIFILAMENTO STANDARD OVAL X 27MM DE DIAMETRO, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 13 | ASA DE POLIPECTOMIA TRIFILAMENTO MICRO OVAL X 13MM DE DIAMETRO, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 14 | ASA DE POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA, OVAL, LAZO X 10MM DE DIAMETRO Y 230CM DE LONGITUD APROX P/CXANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 15 | ASA DE POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA, OVAL, LAZO X 15MM DE DIAMETRO Y 230CM DE LONGITUD APROX P/CXANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 16 | ASA DE POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA, OVAL, LAZO X 25MM DE DIAMETRO Y 230CM DE LONGITUD APROX P/CXANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 20 |
| 17 | ASA CON RED 4 X 5,5CM PARA CAPTURA DE CUERPO EXTRAÑO X 2,5MM DE DIAMETRO Y 230CM DE LONGITUD CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 15 |
| 18 | PINZA PARA BIOPSIA CON AGUJA COLONICA, CAPACIDAD ESTÁNDAR X 240CM DE LONGITUD APROX, CANAL DE TRABAJO 2,8MM | UNIDAD | 100 |
| 19 | PINZA PARA BIOPSIA ESTANDAR X 140CM - 160CM DE LONGITUD APROX CANAL DE 2.0MM | UNIDAD | 50 |
| 20 | CEPILLO DE CITOLOGIA PULMONAR ENDOSCOPICA 1,7MM APROX DE LONGITUD DE CERDA X 140CM DE LONGITUD APROX CANAL DE | UNIDAD | 15 |
| 21 | CANASTILLA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO, ENDOSCOPICA, X 195CM DE LONGITUD APROX, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 2 |
| 22 | PINZA PARA RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO,ENDOSCOPICA, DIENTE DE RATON X 165CM DE LONGITUD APROX, CANAL DE 2,8MM | UNIDAD | 2 |
| 23 | MORDILLO CON BANDA ELASTICA PEDIATRICO PARA REALIZAR ENDOSCOPIAS | UNIDAD | 20 |
| 24 | SET DE LIGADURA MBL-6P/ CANAL 2,8MM DE 7 BANDAS ESOFAGICAS | UNIDAD | 20 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.