|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA -, LEY  DE N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1865-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; PLIEGO DE CONDICIONES RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1726-H.P.D.G.R.19, DEL 22 DE NOVIEMBRE  DEL 2.019. MODALIDAD PLURIPROPONENTE.

EXPEDIENTE Nº 802-2508 /  2.019.-

VALOR DE PLIEGO: $ 7.000

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS, CON DESTINO AL SERVICIO DE HEMODINAMIA DE ESTE H.P.D.D.G.R.

APERTURA: 10/12/2019   HORA: 09:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRESENT | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICROCATETR 2,6 A 2,8FR, DE ACERO, HIDROFILICO, CON PUNTA FLEXIBLE,CUERPO ESPIRALADO, P/OCLUCIONES CRONICAS TOTALES, COMPATIBLE C/CURDA 0,014" | UNIDAD | 1 |
| 2 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3MM DE DIAMETRO X 12MM DE LONGITUD APROX .SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 3 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 4 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 5 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3MM DE DIAMETRO X 8MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 6 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3,5MM DE DIAMETRO X 12MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 7 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3,5MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 8 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3,5MM DE DIAMETRO X 8MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 9 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3,5MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 10 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 4MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 11 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 4MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 12 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 5MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE, MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 4 |
| 13 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 1,5MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD. APROX. SEMI-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 10 |
| 14 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 2.0MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 10 |
| 15 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 2.5MM DE DIAMETRO X 12MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 16 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 2.5MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. SEMI-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 17 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 1.5MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 18 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 1.5MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 19 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 2.25MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 20 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 2.5MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 21 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 2.5MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 22 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 2.75MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 23 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 2.75MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 24 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3.0MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 25 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3.0MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 26 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3.5MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 27 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3.5MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 28 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 4.0MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 29 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 4.0MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 5 |
| 30 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 4.5MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 31 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 4.5MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 32 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 5.0MM DE DIAMETRO X 15MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 33 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 5.0MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX. NO-COMPLACIENTE MONORAIL P/ANGIOSPLATIA CORONARIA | UNIDAD | 3 |
| 34 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 3,5MM DE DIAMETRO X 10 MM DE LONGITUD APROX MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES | UNIDAD | 2 |
| 35 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIO 4.0MM DE DIAMETRO X 15 MM DE LONGITUD APROX. MONORAID T/CUTTING P/LESIONES RESISTENTES | UNIDAD | 2 |
| 36 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 2.0MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 14 | UNIDAD | 5 |
| 37 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 2.0MM DE DIAMETRO X 200MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 14 | UNIDAD | 5 |
| 38 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 2.5MM DE DIAMETRO X 120MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 18 | UNIDAD | 5 |
| 39 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 2.5MM DE DIAMETRO X 200MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 18 | UNIDAD | 5 |
| 40 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 3.0MM DE DIAMETRO X 40MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 18 | UNIDAD | 5 |
| 41 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 3.0MM DE DIAMETRO X 150MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 18 | UNIDAD | 5 |
| 42 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 4.0MM DE DIAMETRO X 150MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 18 | UNIDAD | 5 |
| 43 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 5.0MM DE DIAMETRO X 60MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 3 |
| 44 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 6.0MM DE DIAMETRO X 40MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 4 |
| 45 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 6.0MM DE DIAMETRO X 60MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 2 |
| 46 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 7.0MM DE DIAMETRO X 40MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 3 |
| 47 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 7.0MM DE DIAMETRO X 60MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 2 |
| 48 | CATETER C/BALON DE DILATACION CORONARIA T/OVER THE WIRE(OTW) 1.5MM DE DIAMETRO X 20MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 0,14 | UNIDAD | 5 |
| 49 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 1.5MM DE DIAMETRO X 40MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 14 | UNIDAD | 5 |
| 50 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 2.0MM DE DIAMETRO X 80MM DE LONGITUD APROX Y EJE DE 150CM APROX. P/GUIA 14 | UNIDAD | 2 |
| 51 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO NO COMPLACIENTE 4.0MM DE DIAMETRO X 40MM DE LONGITUD APROX. P/ANGIOPLASTIA PERIFERICA P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 3 |
| 52 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 5.0MM DE DIAMETRO X 40MM DE LONGITUD APROX. NO COMPLACIENTE P/ANGIOPLASTIA PERIFERICA P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 3 |
| 53 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO 6.0MM DE DIAMETRO X 40MM DE LONGITUD APROX. NO COMPLACIENTE P/ANGIOPLASTIA PERIFERICO P/GUIA 0,035" | UNIDAD | 3 |
| 54 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO CONICO DIAMETRO 2.0MM-2.5MM X 210MM DE LONGITUD APROX. P/GUIA 0,018 | UNIDAD | 4 |
| 55 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO CONICO DIAMETRO 2.5MM-3.0MM X 210MM DE LONGITUD APROX. P/GUIA 0,018 | UNIDAD | 4 |
| 56 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO CONICO DIAMETRO 3.0MM-3.5MM X 210MM DE LONGITUD APROX P/GUIA 0,018 | UNIDAD | 3 |
| 57 | CATETER C/BALON DE DILATACION PERIFERICO CONICO DIAMETRO 3.5MM-4.0MM X 210MM DE LONGITUD APROX. P/GUIA 0,018 | UNIDAD | 3 |
| 58 | CATETER PARA VALVULOPLASTIA ADULTOS C/CINTURA CENTRAL Y SISTEMA DE LIBERACIONX 18MM DIAMETRO APROX | UNIDAD | 1 |
| 59 | CATETER PARA VALVULOPLASTIA ADULTOS C/CINTURA CENTRAL Y SISTEMA DE LIBERACIONX 24MM DIAMETRO APROX | UNIDAD | 1 |
| 60 | SET DE PUNCION TRANSEPTAL 8FR | UNIDAD | 1 |
| 61 | FILTRO DE VENA CAVA EXTRAIBLE | UNIDAD | 1 |
| 62 | SET DE MICROPUNCION PARA PIES | UNIDAD | 2 |
| 63 | CATETER DE SOPORTE 4FR C/RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, PUNTA ANGULADA X 135CM DE LONGITUD APROX. P/CUERDA DE 0,035" T/NAVICROSS | UNIDAD | 5 |
| 64 | CATETER BERSTEIN 4FR PUNTA ANGULADA X 100CM DE LONGITUD APROX. P/CUERDA DE 0,038" | UNIDAD | 10 |
| 65 | CATETER UF 4FR X 65CM DE LONGITUD APROX. P/CUERDA DE 0,035" | UNIDAD | 5 |
| 66 | CATETER DE SOPORTE X 65MM DE LONGITUD T/CXI | UNIDAD | 2 |
| 67 | CATETER DE SOPORTE X 90CM DE LONGITUD APROX. T/CXI | UNIDAD | 2 |
| 68 | CATETER DE SOPORTE X 150CM DE LONGITUD APROX T/CXI | UNIDAD | 2 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc.variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

A.T