**COMPRA DIRECTA N° 91/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de Departamento Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Renglon** | **Detalle**  | **Cantidad** |
| 1 | Cable libre de halògeno e ignifugo de 3x4mm. Por metro | 600 |
| 2 | 80 mts de cable libre de halògeno e ignifugo de 3x6mm. | 80 |
| 3 | 150 mts de cable de 6mm verde/amarillo. | 150 |
| 4 | Morsetos tipo peine. | 50 |
| 5 | Enchufes hembra de 20 amperes. | 21 |
| 6 | Ménsulas para bandejas de 100. | 100 |
| 7 | Tornillos de fijación del 10 cabeza hexagonal. | 200 |
| 8 | Tarugos del 10. | 200 |
| 9 | Bandejas de 300. | 10 |
| 10 | Uniones para bandejas de 300. | 10 |
| 11 | Bandejas de 100. | 40 |
| 12 | Uniones para bandejas de 100. | 40 |
| 13 | Tapas para bandejas de 100. | 40 |
| 14 | Ganchos para tapa de 100. | 100 |
| 15 | Tuercas y arandelas 1/4. | 60 |
| 16 | Varillas roscada de 1/4. | 30 |
| 17 | Brocas de 1/4. | 30 |
| 18 | Riels olma. | 10 |
| 19 | Cintas aisladoras. | 5 |
| 20 | Bolsas de precintos grandes. | 3 |
| 21 | Cajas de 10x10x10 estanco. | 21 |
| 22 | Prensa cable de 1". | 42 |
| 23 | Tornillos autoperforantes T1. | 50 |
| 24 | Tornillos autoperforantes Cabeza hexagonal 3/8. | 50 |
| 25 | Llaves térmicas de 20 Amper bipolar, tipo marca ABB. | 9 |
| 26 | Llave térmica de 32 Amper bipolar, tipo marca ABB. | 1 |
| 27 | Disyuntores de 25 Amper bipolar, tipo marca ABB. | 9 |
| 28 | Disyuntor de 40 Amper bipolar, tipo marca ABB. | 1 |
| 29 | Borneras de puesta a tierra para riel dim de 6mm. | 6 |
| 30 | Puente de 6mm para borneras de puesta a tierra. | 1 |
| 31 | Gabinete estanco para 60 módulos. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública