**COMPRA DIRECTA N° 92/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de Departamento Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reng. | Detalle | Cantidad |
| **1** | Reparación completa del equipo de aire acondicionado central de 30 Tn, debiendo cambiar compresor original coopeland scroll, gas refrigerante R22, Filtro deshidratador, filtro de succión. Limpiar con productos químicos. Instalar contactor, guardamotor, reparar parte eléctrica, reparar cañería, todo con provisión de materiales y mano de obra con su respectiva garantía. | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública