|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE - , LEY N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; PLIEGO DE CONDICIONES RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0134-H.P.D.G.R.-2020, DEL 30 DE ENERO  DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-0077 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 7.000

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS DESTINO A LOS SERVICIOS DE CENTRO QUIRURGICO, TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFECTOLOGIA DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 13/03/2020  HORA: 9:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | APOSITO TRANSPARENTE 10CM X 12CM FILM IMPERMEABLE HIPOALERGENICO | UNIDAD | 8000 |
| 2 | APOSITO TRANSPARENTE 15CM X 20CM FILM IMPERMEABLE HIPOALERGENICO | UNIDAD | 3600 |
| 3 | APOSITO TRANSPARENTE 4CM X 4CM FILM IMPERMEABLE HIPOALERGENICO | UNIDAD | 2000 |
| 4 | APOSITO TRANSPARENTE 6CM X 7CM FILM IMPERMEABLE HIPOALERGENICO | UNIDAD | 5000 |
| 5 | BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE UNA PIEZA CERRADA CON ARO KARAYA ADULTO | UNIDAD | 1000 |
| 6 | BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE UNA PIEZA CERRADA CON ARO RECORTABLE Y FILTRO P/GASES ADULTO | UNIDAD | 5000 |
| 7 | CAL SODADA F.A | ENVASE X 1KG | 500 |
| 8 | CANULA DE ASPIRACION P/CAMPO QUIRURGICO T/K67 X 2MT APROX | UNIDAD | 4000 |
| 9 | CIRCUITO P/ANESTESIA C/BOLSA X 1500ML T/JACKSON | UNIDAD | 50 |
| 10 | CIRCUITO P/ANESTESIA C/BOLSA X 500ML T/JACKSON | UNIDAD | 20 |
| 11 | CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO S/TRAMPAS DE AGUA C/AEROCAMARA COLAPSABLE, C/2 FILTROS, HUMIDIFICADOR PASIVO -AEROSOL SIN DESCONEXION, C/SISTEMA DE ASPIRACION Y CONECTOR GIRATORIO P/TOMA DE MUESTRA | UNIDAD | 400 |
| 12 | DESCARTADOR PARA ELEMENTOS CORTO PUNZANTES CAPACIDAD 2LT APROX. COLOR ROJO | UNIDAD | 1000 |
| 13 | ELECTRODO DESCARTABLE ADULTO | UNIDAD | 40000 |
| 14 | EQUIPO MACROGOTERO CON FILTRO BACTERIANO | UNIDAD | 1500 |
| 15 | EQUIPO MACROGOTERO P/PERFUNDIR SOLUCION FOTOSENSIBLE | UNIDAD | 500 |
| 16 | GEL P/ECOGRAFIA DE ULTRASONIDO UNIDAD | ENVASE X 500GR | 500 |
| 17 | HOJA DE BISTURI Nº 11 | UNIDAD | 8000 |
| 18 | HOJA DE BISTURI Nº 15 | UNIDAD | 2000 |
| 19 | HOJA DE BISTURI Nº 22 | UNIDAD | 4000 |
| 20 | HOJA DE BISTURI Nº 23 | UNIDAD | 4000 |
| 21 | HOJA DE BISTURI Nº 24 | UNIDAD | 10000 |
| 22 | MASCARA LARINGEA Nº 1 | UNIDAD | 100 |
| 23 | MASCARA LARINGEA Nº 1 1/2 | UNIDAD | 100 |
| 24 | MASCARA LARINGEA Nº 2 | UNIDAD | 100 |
| 25 | MASCARA LARINGEA Nº 2 1/2 | UNIDAD | 100 |
| 26 | MASCARA LARINGEA Nº 3 | UNIDAD | 25 |
| 27 | MASCARA LARINGEA Nº 3 1/2 | UNIDAD | 25 |
| 28 | MASCARA LARINGEA Nº 4 | UNIDAD | 25 |
| 29 | TUBO DE CANALIZACION VENOSA PC-40 | UNIDAD | 400 |
| 30 | TUBO DE CANALIZACION VENOSA PC-50 | UNIDAD | 400 |
| 31 | VASELINA LIQUIDA X 125 CC | UNIDAD | 1500 |
| 32 | VASELINA SOLIDA ENV X 50 GRS | UNIDAD | 1200 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

-

2- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

3- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.