|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

Contratación Directa, Ley de Emergencia Sanitaria N° 783-P  prorrogada  por  Ley  N° 1987-P   y Decreto  N°  1666-SESP-06, Pliego de Condiciones Generales Resolución N° 0790-HPDGR-09, por Modalidad Pluriproponente autorizada por Resolución Nº 0322-H.P.D.G.R.2020, del 21 de febrero del 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-3111/2.019.-

REF.: el Servicio de Ingeniería Clínica solicita la adquisición de accesorios, para cubrir necesidades de distintos Servicios de este Nosocomio.

APERTURA: 3/04/2020   HORA: 10:00

VALOR DE PLIEGO: $ 4.500

LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES: DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alargue interconexión monitor/Sensor SPO2 (elite v8) para monitor Edan | 5 |
| 2 | Juego de Peritas con electrodo adulto para ECG | 10 |
| 3 | Juego de Peritas con electrodo pediátrica para ECG | 10 |
| 4 | Juego de Peritas con electrodo neonatal para ECG | 10 |
| 5 | Juego de Brazaletes Pediátricos para ECG | 10 |
| 6 | Juego de Brazaletes Neonatal para ECG | 10 |
| 7 | Electrodos copa para utilizar en EEG marca Akonic | 50 |
| 8 | Electrodos copa para utilizar en EEG marca ATI | 50 |
| 9 | Retenes para 3,5mm Wolf | 10 |
| 10 | Retenes 5mm para utilizar en trocar Wolf | 10 |
| 11 | Retenes 10mm para utilizar en trocar Wolf | 10 |
| 12 | Retenes 5mm para utilizar en trocar Storz | 10 |
| 13 | Retenes 1Omm para utilizar en trocar Storz | 10 |
| 14 | Planchas para electro bisturí reutilizables cod. 20195-008 para electro ERBE | 10 |
| 15 | Cable de plancha de electro bisturí reutilizables cod. 20194-075 para electro ERBE | 10 |
| 16 | Cable ECG 5 latiguillos para monitor EDAN | 10 |
| 17 | Cable Interconexión ECG 5 latiguillos para monitor EDAN | 10 |
| 18 | Cable de monitoreo de ECG para desfibrilador E&M | 2 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

A.C