|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS**R CP 02**Revisión Nº 0 |

LICITACION PUBLICA N° 26/2.020 – ART. 68° DE LA LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 437-H.P.D.G.R.-2.020, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020.-**EXPEDIENTE Nº 802-0140/ 2.020.**-

**REF.:** DEPARTANTAMENTO MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LA CONTINUIDAD DE ESTE NOSOCOMIO.

**APERTURA**: 06/04/2020 HORA: 09:00

**VALOR PLIEGO**: $2.500. **LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA**: EDIFICIO VERDE 2° PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RG** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** |
| 1 | Adaptador din para 1 módulo | 100 |
| 2 | Bastidor para 3 módulos | 1000 |
| 3 | Cable 1x1,5 mm2 caja x 100 mts.Color Celeste | 5 |
| 4 | Cable 1x1,5 mm2 caja x 100 mts.Color Marron | 5 |
| 5 | Cable 1x1,5 mm2 caja x 100 mts.Color Verde/Amarillo | 5 |
| 6 | Cable 1x2,5mm2 caja x 100 mts. Color Celeste | 10 |
| 7 | Cable 1x2,5mm2 caja x 100 mts. Color Marron | 10 |
| 8 | Cable 1x2,5mm2 caja x 100 mts. Color Negro | 10 |
| 9 | Cable 1x2,5mm2 caja x 100 mts. Color Rojo | 10 |
| 10 | Cable 1x2,5mm2 caja x 100 mts. Color verde/Amarillo | 15 |
| 11 | Cable 1x4 mm2 caja x 100 mts. Color Celeste | 5 |
| 12 | Cable 1x4 mm2 caja x 100 mts. Color Marron | 5 |
| 13 | Cable 1x4 mm2 caja x 100 mts. Color Negro | 5 |
| 14 | Cable 1x4 mm2 caja x 100 mts. Color Rojo | 5 |
| 15 | Cable 1x4 mm2 caja x 100 mts. Color Verde/Amarillo | 5 |
| 16 | Cable Tipo Taller Normalizado 5x2.5mm x 100 m | 10 |
| 17 | Cable TPR 3x1,5mm2 x 100 m | 5 |
| 18 | Cable TPR 3x2,5mm2 x 100 m | 5 |
| 19 | Cable TPR 3x4mm2 x 100 m | 5 |
| 20 | Cable TPR 3x6mm2 x 100 m | 5 |
| 21 | Cable TPR 4x4mm2 x 100 m | 5 |
| 22 | Caja eléctrica de embutir rectangular PVC | 50 |
| 23 | Caja eléctrica de rectangular metalica | 50 |
| 24 | Caja eléctrica de superficie rectangular PVC | 150 |
| 25 | Caja eléctrica octogonal de PVC | 50 |
| 26 | Caja eléctrica octogonal metalica | 50 |
| 27 | Caja mignon de embutir de pvc | 50 |
| 28 | Caja Multiscopio Metalica para 2 bastidores | 50 |
| 29 | Caja Multiscopio Metalica para 3 bastidores | 50 |
| 30 | Caja plástica para térmicas DIN 4 modulos | 50 |
| 31 | Caño para electricidad pesado ¾’’ xm | 120 |
| 32 | Caño plástico pvc 20 mm xm | 120 |
| 33 | Cinta aisladora Sistema 3M | 300 |
| 34 | Conector para caño PVC Ø20mm | 200 |
| 35 | Contactor 26A bobina 220V | 10 |
| 36 | Contactor 32A bobina 220V | 10 |
| 37 | Curva Acero 3/4" | 100 |
| 38 | Curva p/caño Rigido PVC 20mm | 100 |
| 39 | Ficha hembra de 10 amp | 150 |
| 40 | Ficha macho 10 amp | 200 |
| 41 | Fotocontrol 10 A con zócalo  | 30 |
| 42 | Gabinete metálico 12 modulos DIN | 5 |
| 43 | Gabinete metálico 15 modulos DIN | 5 |
| 44 | Grampa PVC para caño de 20mm | 200 |
| 45 | Grampa sisa (daisa) para caño de 3/4'' | 500 |
| 46 | Grampa sisa (daisa) para caño de 7/8'' | 20 |
| 47 | Interruptor Diferencial Bipolar 25A - 30mA | 50 |
| 48 | Interruptor Diferencial Bipolar 40A - 30mA | 30 |
| 49 | Interruptor Diferencial Tetrapolar 25 A - 30mA | 30 |
| 50 | Interruptor Diferencial Tetrapolar 40 A - 30mA | 30 |
| 51 | Interruptor termomagnético bipolar 10 amp | 30 |
| 52 | Interruptor termomagnético bipolar 16 amp | 30 |
| 53 | Interruptor termomagnético bipolar 20 amp | 30 |
| 54 | Interruptor termomagnético bipolar 25 amp | 30 |
| 55 | Interruptor termomagnético tetrapolar 125 amp. Compacta | 10 |
| 56 | Interruptor Termomagnético tetrapolar 16 A | 12 |
| 57 | Interruptor termomagnético tetrapolar 25 amp | 12 |
| 58 | Interruptor termomagnético tetrapolar 32 amp | 12 |
| 59 | Interruptor termomagnético tetrapolar 80 amp. Compacta | 10 |
| 60 | Jabalina 9 mm | 20 |
| 61 | Módulo interruptor unipolar base blanco | 500 |
| 62 | Modulo tapon base blanco  | 800 |
| 63 | Módulo toma doble | 500 |
| 64 | Módulo tomacorriente 10 A tipo Plasnavi Base Blanco | 500 |
| 65 | Pilas AA | 50 |
| 66 | Pilas AAA | 300 |
| 67 | Porta lámpara rosca edison cerámico | 100 |
| 68 | Porta lámpara rosca goliat | 20 |
| 69 | Precintos 100mm x100 | 10 |
| 70 | Prensacable Poliamida 3/4'' | 100 |
| 71 | Tapa bastidor | 1000 |
| 72 | Tomacorriente múltiple 4 tomas con proteccion térmica sin cable | 15 |
| 73 | Union P/Caño PVC 20mm | 200 |
| 74 | Zócalo para tubo fluorescente sin porta arrancador | 500 |
| 75 | Zócalo con chicote para lámpara GU10 | 100 |

**NOTA:**

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido, o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.