|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS**R CP 02**Revisión Nº 0 |

**CONTRATACION DIRECTA** -LEY DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P DECRETO Nº1666/2.006; RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.2009. Y RESOLUCION Nº 0489-H.P.D.G.R.2020 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1004-H.P.D.G.R.2020, DEL 27 DE JULIO DEL 2.020. MODALIDAD PLURIPROPONENTE

**EXPEDIENTE Nº 802-0697 / 2.020.-**

**PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan)**

**VALOR DE PLIEGO:** $ 4.500

**MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 1.154.828,52**

**REF**.: EL SERVICIO DE INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DESTINADOS A GASES MEDICINALES PARA LA ETAPA DE MITIGACION DE LA EPIDEMIA COVID-19 EN LA TERAPIA RESPIRATORIA DE ESTE H.P.D.D.G.R.

**APERTURA:** 10/08/2020 **HORA:** 10:30

**LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA**: EDIFICIO VERDE, SALA DE APERTURAS, SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

**SOLICITUD DE PEDIDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RN | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| 1 | VALVULA DE RETENCION 1 ¼ P/AIRE COMPRIMIDO | 5 |
| 2 | MEDIDORES DE FLUJO 0-1 LPM OXIGENO PARA PANEL TIPO ON | 20 |
| 3 | MEDIDORES DE FLUJO 0-3 LPM OXIGENO PARA PANEL TIPO ON | 20 |
| 4 | MEDIDORES DE FLUJO 0-15 LPM AIRE PARA PANEL TIPO ON  | 20 |
| 5 | MEDIDORES DE FLUJO 0-15 LPM OXIGENO PARA PANEL TIPO ON | 20 |
| 6 | TOMA GOMA DE AIRE  | 20 |
| 7 | TOMA GOMA DE O2 | 40 |
| 8 | RACOR DE ASPIRACION PARA PANEL TIPO ON | 20 |
| 9 | RACOR DE OXIGENO PARA PANEL TIPO ON | 20 |
| 10 | RACOR DE AIRE COMPRIMIDO PARA PANEL TIPO ON | 20 |
| 11 | REGULADORES DE ALTA PRESION P/TUBO | 20 |
| 12 | REGULADOR DE BAJA PRESION OXIGENO PARA PANEL TIPO ON | 25 |
| 13 | REGULADOR DE BAJA PRESION AIRE PARA PANEL TIPO ON  | 35 |
| 14 | REGULADOR TUBO O2 ULTRALIVIANO YOKE  | 5 |
| 15 | VASOS DE ASPIRACION REGULADOR | 30 |
| 16 | TOMA GOMA METALICO O2 | 20 |
| 17 | MANOMETROS PARA TUBOS DE 0-10 BAR R1/4 63 MM | 20 |
| 18 | MANOMETROS PARA TUBOS DE 0-315 BAR R1/4 63 MM | 20 |
| 19 | MANOMETROS PARA TUBOS DE 0-10 BAR R1/8 63 MM | 20 |
| 20 | MANOMETROS PARA TUBOS DE 0-315 BAR R1/8 63 MM | 20 |

**NOTA:**

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido, o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs.