|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA - MODALIDAD PLURIPROPONENTE, LEY DE EMERGENCIA SANITARIA  N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666-SESP/ 2.006; RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09. Y RESOLUCION Nº 0489-H.P.D.G.R.2020  PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1163-H.P.D.G.R.-2020, DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-0476 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 5.000,00

PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA

BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan)

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 4.342.000,00

REF.: EL SERVICIO DE INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 06/10/2020   HORA: 10:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE, SALA DE APERTURAS, SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | HISTEROSCOPIO DIAGNOSTICO COMPUESTO POR: 01 (una) óptica de 30°, 2.9 mm de diámetro, longitud 30 cm, autoclavable, con conductor de luz de fibra de vidrio incorporado. 01 (una) camisa de exanimación diámetro 3.8mm, con 1 adaptador LUER Lock. 01 (un) carro de traslado. 01 (un) contenedor con accesorios para esterilización y almacenamiento de los distintos set para el instrumental anteriormente mencionado. 01 (una) tijera, punta roma, semirrígida, 5 Charr., longitud 34cm. 01 (una) pinza de agarre. Semirrígida, 5 Charr., longitud 34cm. Accesorios necesarios para el funcionamiento correcto del sistema. | 1 |
| 2 | SISTEMA DE MORCELACION (SHAVER) CON ASPIRACION E IRRIGACION SINCRONIZADO COMPUESTO POR: 01 (un) motor de morcelacion. 01 (un) dispositivo de lavado para procedimiento endoscópico. 01 (un) sistema de liberación automático (válvula automática). 01 (un) bomba de irrigación/ aspiración de alta precisión. 01 (un) carro de transporte para todo el sistema. Accesorios necesarios para el funcionamiento correcto del sistema. | 1 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs