|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE – LEY DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666-SESP-06; PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09 Y RESOLUCION N° 0489-H.P.D.G.R-2020, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1184-H.P.D.G.R.-2020, DEL 16 DE SEPTIEMBRE  DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-1693 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 4.500

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 4.000.000,00

PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan).

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE CENTRO QUIRUGICO Y SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 13/10/2020  HORA: 09:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLEDGETS DE TEFLON TFE 7 X 3 X 1,5 | UNIDAD | 6 |
| 2 | CINTAS PARA OCLUSION ARTERIO-VENOSA 2,5 X 1,02 MM APROX. COLOR AMARILLO | UNIDAD | 6 |
| 3 | PROTESIS DE PTFE CONICA DE 4MM A 7MM DE DIAMETRO X 40 CM DE LONGITUD APROX | UNIDAD | 3 |
| 4 | TUBOS VALVULADOS AORTICO DE 20MM DE DIAMETRO (PROTESIS VASCULAR VALVULADA | UNIDAD | 1 |
| 5 | TUBOS VALVULADOS AORTICO DE 22MM DE DIAMETRO (PROTESIS VASCULAR VALVULADA | UNIDAD | 1 |
| 6 | TUBOS VALVULADOS AORTICO DE 24MM DE DIAMETRO (PROTESIS VASCULAR VALVULADA | UNIDAD | 1 |
| 7 | CANULA ARTERIAL AORTICA RECTA DE 20FR X 30,5CM DE LARGO TOTAL APROX, C/INTODUCTOR S/GUIA, CONECTOR 3/4 NO VENTILADO (SIN ABERTURA DE VENTILACION) | UNIDAD | 2 |
| 8 | CANULA ARTERIAL AORTICA RECTA DE 22FR X 30,5CM DE LARGO TOTAL APROX, C/INTODUCTOR S/GUIA, CONECTOR 3/4 NO VENTILADO (SIN ABERTURA DE VENTILACION) | UNIDAD | 2 |
| 9 | CANULA ARTERIAL AORTICA RECTA DE 24FR X 30,5CM DE LARGO TOTAL APROX, C/INTODUCTOR S/GUIA, CONECTOR 3/4 NO VENTILADO (SIN ABERTURA DE VENTILACION) | UNIDAD | 2 |
| 10 | CANULA ARTERIAL AORTICA RECTA 22FR X 28CM DE LONGITUD TOTAL APROX, CON EJE FLEXIBLE Y ANILLO AJUSTABLE (C/CONECTOR VENTILADO 3/8) | UNIDAD | 2 |
| 11 | CANULA ARTERIAL AORTICA RECTA 24FR X 28CM DE LONGITUD TOTAL APROX, CON EJE FLEXIBLE Y ANILLO AJUSTABLE (C/CONECTOR VENTILADO 3/8) | UNIDAD | 2 |
| 12 | CANULA ARTERIAL AORTICA RECTA DE 20FR(6,7MM) X 28CM DE LONGITUD TOTAL APROX, CON EJE FLEXIBLE Y ANILLO AJUSTABLE (S/CONECTOR VENTILADO 3/8) | UNIDAD | 2 |
| 13 | CANULA ARTERIAL AORTICA RECTA DE 22FR(7,3MM) X 28CM DE LONGITUD TOTAL APROX, CON EJE FLEXIBLE Y ANILLO AJUSTABLE (S/CONECTOR VENTILADO 3/8) | UNIDAD | 2 |
| 14 | CANULA ARTERIAL AORTICA RECTA DE 24FR(8,0MM) X 28CM DE LONGITUD TOTAL APROX, CON EJE FLEXIBLE Y ANILLO AJUSTABLE (S/CONECTOR VENTILADO 3/8) | UNIDAD | 2 |
| 15 | CANULA DE PERFUSION CORONARIA ANTEROGRADA EN Y (CANULA DE ASPIRACION Y CARDIOPLEGIA AORTICA, DOBLE LUMEN, ESTÁNDAR, C/LINEA DE VENTILACION X 8CM DE LONGITUD TOTAL APROX | UNIDAD | 2 |
| 16 | CANULA DE PERFUCION CORONARIA RETROGRADA 15FR X 32CM DE LARGO TOTAL APROX. C/CUERPO AUTOINFLABLE Y LINEA DE MONITOREO DE PRESION | UNIDAD | 4 |
| 17 | CANULA ARTERIAL PEDIATRICA DE UNA PIEZA DLP 16FR X 23CM DE LARGO TOTAL APROX, NO VENTILADA, PUNTA BISELADA, C/INTRODUCTOR AJUSTABLE Y MARCAS DE PROFUNDIDAD | UNIDAD | 1 |
| 18 | CANULA VENOSA DE UNA ETAPA DLP PUNTA METALICA ACODADA EN ANGULO RECTO PEDIATRICA 22FR X 36CM LARGO TOTAL APROX. | UNIDAD | 1 |
| 19 | CANULA VENOSA DE UNA ETAPA DLP PUNTA METALICA ACODADA EN ANGULO RECTO PEDIATRICA 24/28FR X 36CM LARGO TOTAL APROX. (26FR NO VIENE) | UNIDAD | 1 |
| 20 | CANULA DE VENTEO PEDIATRICA PARA ASPIRACION PERICARDIAL PUNTA ESTRIADA EN RESORTE DE 20FR X 38CM DE LARDO TOTAL APROX | UNIDAD | 1 |
| 21 | CANULA DE VENTEO PARA ASPIRACION INTRACARDIACA 20FR X 38CM DE LARGO TOTAL APROX PUNTA RECTA MULTIPERFORADA PARA SUCCION DENTRO DE LAS CAMARAS DEL CORAZON | UNIDAD | 2 |
| 22 | CANULA DE VENTEO PARA ASPIRACION INTRACARDIACA 12FR X 31CM DE LARGO TOTAL APROX PUNTA RECTA MULTIPERFORADA PARA SUCCION DENTRO DE LAS CAMARAS DEL CORAZON | UNIDAD | 2 |
| 23 | BALONES INTRAORTICO DE CONTAPULSACIONES X 40 CM DE 8FR CATETER BALON DE CONTRA PULSACION INTRA-AORTICA 8 FR BALON VOL.40 CC APROX. CON KIT DE INSERCION INCLUIDO T/ARROW | UNIDAD | 6 |
| 24 | GUIA DE SUTURA CURVADA PAQUETE X 3 UNIDADES | UNIDAD | 4 |
| 25 | ADAPTADOR DE PERFUSION CORONARIA EN Y, CONEXIÓN LUER HEMBRA Y PATAS C/CONECCION LUER MACHO X 9CM Y 25CM DE LONGITUD APROX. C/UNA | UNIDAD | 5 |
| 26 | CAMPS VASCULAR BULLDOG MIDI, DESCARTABLE, PLASICO, BLANCO, RECTO,PARA VENA Y ARTERIA | UNIDAD | 6 |
| 27 | CANULA PARA VENA SAFENA DE PUNTA ROMA OPACA DE 3MM | UNIDAD | 4 |
| 28 | SOPLADOR PARA CIRUGIA SIN BOMBA AIXUS BLOWER/MISTER | UNIDAD | 1 |
| 29 | CANULA RETOPLEGICA CON MANDRIL DE 15FR | UNIDAD | 2 |
| 30 | CANULA ARTERIAL FEMORAL 17FR X 23CM DE LARGO | UNIDAD | 1 |
| 31 | CANULA ARTERIAL FEMORAL 19FR X 23CM DE LARGO | UNIDAD | 1 |
| 32 | CANULA ARTERIAL FEMORAL 21FR X 23CM DE LARGO | UNIDAD | 1 |
| 33 | CANULA ARTERIAL FEMORAL 23FR X 23CM DE LARGO | UNIDAD | 1 |
| 34 | CANULA ARTERIAL FEMORAL 19FR X 38CM DE LARGO 12 ORIFICIOS LATERALES | UNIDAD | 1 |
| 35 | CANULA ARTERIAL FEMORAL 21FR X 38CM DE LARGO 12 ORIFICIOS LATERALES | UNIDAD | 1 |
| 36 | CANULA ARTERIAL FEMORAL 23FR X 38CM DE LARGO 16 ORIFICIOS LATERALES | UNIDAD | 1 |
| 37 | CANULA ARTERIAL FEMORAL 25FR X 38CM DE LARGO 20 ORIFICIOS LATERALES | UNIDAD | 1 |
| 38 | CANULA ARTERIAL FEMORAL 29FR X 55CM DE LARGO 32 ORIFICIOS LATERALES | UNIDAD | 1 |
| 39 | TORNIQUETE CON LAZO DE 5,5" | UNIDAD | 2 |
| 40 | TORNIQUETE CON LAZO DE 7,0" | UNIDAD | 2 |
| 41 | CANULA DE PERFUSION CORONARIA RETROGRADA P/CARDIOPLEGIA 15FRX 13 CM APROX DE LARGO TOTAL, INFLADO MANUAL | UNIDAD | 2 |
| 42 | CANULA DE PERFUCION CORONARIA RETROGRADA P/CARDIOPLEGIA 15FR X 32CM DE LARGO TOTAL APROX. AUTOINFLABLE | UNIDAD | 2 |
| 43 | ORGANIZADOR DE TUBOS 6 ORIFICIOS CON CLIPS | UNIDAD | 1 |
| 44 | MANGO DE SUCCION CARDIACO RIGIDO PUNTA ESTRIADA ,LONGITUD 13"APROX | UNIDAD | 1 |
| 45 | GUIA PARA SUTURA CURVA PACK X 1 | UNIDAD | 2 |
| 46 | MANGO DE SUCCION INTRA-CARDIACO RIGIDO MINI, PUNTA BLANDA CON PUERTOS LATERALES | UNIDAD | 1 |
| 47 | SET DE PERFUSION CORONARIA MULTIPLE T/ EN Y, CERRADURAS LUER MACHO Y CONECTOR DE INFUSION HEMBRA | UNIDAD | 1 |
| 48 | SET DE PERFUSION ANTEROGRADA/RETROGRADA CON BASE AUTOADHESIVA DE ALTO FLUJO Y LLAVE DE PASO | UNIDAD | 1 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs