|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE - , LEY DE EMERGENCIA SANITARIA  N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666-SESP / 2.006; RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09 Y RESOLUCION N° 0489-H.P.D.G.R-2020, PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1198-H.P.D.G.R.-2020, DEL 21 DE SEPTIEMBRE  DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-1407 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 4.000

PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA

BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan)

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 986.320,00

REF.: EL SERVICIO DE INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE DE LACTARIO CON DESTINO A DISTINTOS SERVICIOS DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 05/10/2020  HORA: 10:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE, SALA DE APERTURAS, SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DESCRIPCION INSUMO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Válvulas de asiento inclinado de accionamiento neumatico de media pulgada | 2 |
| 2 | Válvulas de seguridad. Capuchón de seguridad y palanca de prueba de 1/2" pulgada calibradas a 3,5kg | 2 |
| 3 | Válvulas de seguridad. Capuchón de seguridad y palanca de prueba de 1/2" pulgada calibrada a 2,7kg | 2 |
| 4 | Burlete para puerta de ISV 3000 | 2 |
| 5 | Bomba de agua pk 100 monofásica tipo Pedrollo | 1 |
| 6 | Pomo de teflón para lubricar burlete | 6 |
| 7 | Flexible enmalletados de 1/2" de alta presión de agua de 40cm | 3 |
| 8 | Flexible enmalletados de 1/2" de alta presión de agua de 60cm | 3 |
| 9 | Llaves de acero inoxidable de 1/2" para vapor | 3 |
| 10 | Juego de exclusas para nivel de 1/2" con vidrio de nivel de 19cm | 1 |
| 11 | Flotantes para agua de alta presión de 1/2" | 2 |
| 12 | Termocuplas TP100 para autoclave faeta | 2 |
| 13 | Válvulas de retención de 3/4" de acero inoxidable para vapor | 2 |
| 14 | Resistencias de 1 1/4" 4500W 380V | 6 |
| 15 | Impresora CUSTOM térmica | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

-

2- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

3- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs.