|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

LICITACION PUBLICA N° 33/2020 – LEY N° 55-I, ART.68° DE LA LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,  AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 1216-H.P.D.G.R.-2020, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-

EXPEDIENTE Nº 802-0413/ 2.020.-

APERTURA: 14/10/2020    HORA: 09:30

VALOR PLIEGO: $ 4.500

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 1.113.705,00

PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA

BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan)

REF.: EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICION DE LLAVE INTERRUPTORA COMPACTA DE GRUPO ELECTROGENO N°4 PARA SU REEMPLAZO, QUE ABASTECE LA FASE III DE ESTE NOSOCOMIO.

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE – SALA DE APERTURA- SEGUNDO PISO ESQUINA SECTOR SUROESTE DE ESTE H.P.D.G.R.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Llave interruptora compacta 3 x 2500 Amperes Ui 1000V Uimp 12 KV Ue 220/440V lcu (KA) 65 | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

3- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs.