|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS**R CP 02**Revisión Nº 0 |

LICITACION PÚBLICA N° 39/2020 ART. 68°, LEY N° 55-I, LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, RESOLUCION N° 803-MS Y AS-94. AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 1261-H.P.D.G.R.-2020, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2020.

 **EXPEDIENTE Nº 802-002516-2018.**-

**APERTURA: 21/10/2020 HORA: 09:00**

**MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 1.982.629,11**

**PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan).**

**VALOR DEL PLIEGO: $4.500**

REF.: EL SERVICIO DE INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA INSTALACION DE PANELES ADICIONALES A LA EXISTENTE, DESTINADA A LAS SALAS DE MATERNIDAD Y SECTOR DE PEDIATRIA DE ESTE NOSOCOMIO.

**LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA**: SALA DE APERTURAS EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

**SOLICITUD DE PEDIDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RN | DESCRIPCION | CANT |
| 1 | **RECUPERACION POSPARTO-PLANTA BAJA**.Provision e Instalacion de 2 (dos) paneles de gases médicos O2, Aire y Aspiracion con sus respectivos acoples rapidos y reguladores completos con soporte Monitor, suero y tomas de eléctricos.Provision e Instalacion de 3 (tres) paneles de gases médicos O2 y Aspiracion con sus respectivos acoples rapidos y reguladores y tomas eléctricos.PANELES CABECERA PCM-PBR ESPECIAL 3 GASES (O2- Ac-Vac) Cant. 2PANELES CABECERA PCM-PBR ESPECIAL 2 GASES (O2-Vac) Cant. 3Cañerias de 5/16” 30 mtsCañerias de 3/8” 12 mtsCañerias de 1/2" 45 mts Instalacion eléctrica para tomacorrientes Cant. 1MEDIDOR DE FLUJO P/O2 0-15 L. ON Cant. 5FRASCO HUMIDIFICADOR LE Cant. 5MEDIDOR DE FLUJO P/A.C. 0-15 L. ON Cant. 2LLAVE REGULADORA DE VACIO ON LE Cant. 5FRASCO INTERMEDIARIO LE ON/DISS Cant. 5Bandeja monitor CMA 0039 Cant. 2Soporte bomba suero simple FW Cant. 2Verificacion de funcionamiento y eliminación de perdidas  | 1 |
| 2 | **HABITACIONES DE INTERNACION 3° PISO (329 a 332 y 309)**Provision e Instalacion de 2 (dos) paneles de gases médicos O2, Aire y Aspiracion con sus respectivos acoples rapidos y reguladores.Provision e Instalacion y provision de 5 (cinco) paneles de gases médicos O2 y Aspiracion con sus respectivos acoples rapidos y reguladores para Habitaciones 329 a 332 y 309.PANEL CABECERA CHX-2003 (3 bocas de gases) (Vac- O2- Ac) Cant. 2PANEL CABECERA CHX-2002 (2 bocas de gases) (Vac- O2) Cant. 4PANEL CABECERA GUM-00682 (Sin llamado de enfermera) (Vac- O2) Cant. 1Cañerias de 5/16” 40 mtsCañerias de 3/8” 12 mtsCañerias de 1/2" 10 mtsInstalacion eléctrica para toma corrientes e iluminación Cant. 1MEDIDOR DE FLUJO P/O2 0-15 L. ON Cant. 7FRASCO HUMIDIFICADOR LE Cant. 7MEDIDOR DE FLUJO P/A.C. 0-15 L. ON Cant. 2LLAVE REGULADORA DE VACIO ON LE Cant. 7FRASCO INTERMEDIARIO LE ON/DISS Cant. 7Verificacion de funcionamiento y eliminación de pérdidas. | 1 |

**NOTA:**

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido, o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs.

Jma.