Licitación Pública Nº 06/2022

**OBRA**: **“EJECUCIÓN Y MONTAJE NUEVAS COLUMNAS DE ILUMINACIÓN LATERALES EN EL ESTADIO DEL BICENTENARIO”**

**DEPARTAMENTO: POCITO**

**CIRCULAR Nº 1 - CON CONSULTA**

En la Licitación no logro leer nada sobre anticipo “financiero/acopio” este punto se podría aclarar si será considerado o no para la presente Licitación.

*Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. No está considerado el* anticipo “financiero/acopio” *para la presente Licitación.*



Para las estructuras metálicas se solicitará de su parte trabajar con algún proveedor en específico debido a la magnitud de los trabajos.

*La Empresa adjudicataria deberá prever sus proveedores, calificados y certificados de acuerdo a la magnitud de los trabajos. (Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, Artículo Nº 22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA).*

***NOTA ACLARATORIA:***

*Se aclara que la altura de las columnas será de* ***32.75 m****, más las pantallas de* ***5.68 m****, altura total de* ***38.43 m****; remitirse a los planos Nº 3 y Nº 4, del Pliego Licitatorio.*