|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

LICITACION PRIVADA  N° 03 – Art.

69° Inc.1-Ley de Contabilidad de la Provincia

de San Juan.Dec.4132-SPS-78 – Dec. Ac. 0042-

E-79, Res. 803-MsyAs-94 – Dec. 1663-SESP-99

Dec. 0066-SESP-97 y Dec. Ac. 0004-17

Autorizado por Res. N° 0283-HR-18 de

fecha 26 de Febrero de 2018 y Res. N°0340-

HR.-18, de fecha 05 de Marzo de 2018

EXPEDIENTE Nº 802-2580- 2.017.-

APERTURA: 22/03/18  A LAS  9,00 HS.

VALOR DE PLIEGO: $1.500,00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE

SOBRES: S.U.M (salón de usos múltiples) 1° PISO

DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTE HPDDGR.

REF: DEP.MANTENIMIENTO S/ LA COMPRA E

INSTALACION DE MESADAS CON PILETAS DE

ACERO INOX. PARA LA MORGUE, LACTARIO

DE SERVICIO DE NEONATOLOGIA Y ESTERILIZACION

*************************.*****************

.

SOLICITUD DE PEDIDO

| R | CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Una (1) MESADA CON PILETA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONTENER SOLUCIÓN DE FORMOL EN MORGUE. El espacio total a cubrir será de 290cmx90cm con una altura de 90cm. La pileta será rectangular con esquinas redondeadas y sus medidas netas libres serán de 200cmx70cm con una profundidad de 60cm. El sector destinado a pileta contará con una tapa de Acero Inoxidable con elementos de sellado para asegurar la hermeticidad de cierre. El espacio remanente se destinará a mesada. La pileta contará con una descarga con válvula esférica de acero inoxidable que permita su vaciado por gravedad. Todo montado sobre estructura de caño de Acero Inoxidable con frente desmontable de chapa del mismo material. SE INCLUIRÁ TRABAJOS DE COLOCACIÓN, AMURADO Y SELLADO. |
| 2 | 1 | Una (1) PILETA DE ACERO INOXIDABLE PARA AMURAR. Vista superior de forma rectangular de 100cmx55cm. Vista lateral de forma trapezoidal de 55cmx40cmx35cmx45cm. Con espacio y dos orificios para colocar un equipo de grifería monocomando flexible. Con un Cortavista lateral de Acero Inoxidable de 55cmx65cm. Se incluye e1 equipo de grifería monocomando flexible. INCLUYE TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y AMURADO DE LA PILETA Y LA CORRESPONDIENTE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED DE AGUA EXISTENTE CON CAÑO A LA VISTA Y A LA CAÑERÍA DE DRENAJE |
| 3 | 1 | Una (1) PILETA DE ACERO INOXIDABLE PARA AMURAR. Vista superior de forma rectangular de 60cmx55cm. Vista lateral de forma trapezoidal de 55cmx40cmx35cmx45cm. Con espacio y dos orificios para colocar un equipo de grifería monocomando flexible. Se incluye un equipo de grifería monocomando flexible. INCLUYE TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y AMURADO DE LA PILETA Y LA CORRESPONDIENTE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED DE AGUA EXISTENTE CON CAÑO A LA VISTA Y A LA CAÑERIA DE DRENAJE. |
| 4 | 1 | Una (1) MESA DE CORTE DE MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN: Cubierta realizada en acero inoxidable de 1mm, de 85 cm de profundidad y 170 cm de ancho, montada en estructura de caño de acero inoxidable 40mm x 40 mm y mueble bajo mesada realizado en MDF con melanina de 18 mm color almendra o ceniza, altura final de 80 cm. A la parte superior de la mesa se le agregará una placa de goma para evitar el deslizamiento de las herramientas de corte. |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.